Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

(Приложение №1 к контракту от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 №\_\_\_\_)

**Техническое задание**

**на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Предмет контракта | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов указаны в Приложении №1 к техническому заданию.  Общая протяженность сетей газоснабжения – **13 769,86 п. м.** |
| 3. Основания для производства работ | - Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  - Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»  **- Д**оговор № СЭД-19-47-2 от 17.07.2013г. на обеспечение технической эксплуатации и содержания объектов имущества, входящих в муниципальную казну города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Поддержание сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми, в работоспособном и технически исправном состоянии. Повышение эффективности, надежности и безопасности эксплуатации системы газораспределения. |
| 5. Характеристика инженерного сооружения | Сети газоснабжения: надземная и подземная прокладка. |
| 6. Характеристика работ | **Техническое обслуживание и текущий ремонт в целях предотвращения аварийных ситуаций:**  - устранение утечек газа;  - устранение прогиба трубопроводов;  - устранение перекосов и оседаний опор;  - очистка трубопроводов и запорной арматуры от коррозии;  - устранение утечек из под пробок КС и ГЗ;  - выявление утечек газа во фланцевых и сварных соединениях, в арматуру;  - частичное антикоррозийное покрытие;  - частичная смена болтов и прокладок;  - ревизия запорной арматуры без снятия с места;  - устранение провалов грунта;  - ведение журнала работ;  - взаимодействие с диспетчерской службой Заказчика 057. |
| 7. Срок выполнения работ | В течение 81 (восьмидесяти одного) календарного дня. |
| 8. Результат выполненных работ | Сети газоснабжения и запорная арматура должны быть в технически исправном и работоспособном состоянии.  Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми, осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ и журнала работ на сетях газоснабжения. |
| 9. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны города Перми, соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: Федеральный закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, ПБ12-529-33 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» и требованиями ОСТ-153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| 10. Гарантия качества работ | Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

Заказчик: Подрядчик:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Нецветаев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/