|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №1  к техническому заданию  **Перечень объектов**  **на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газоснабжения, входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми** | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Адрес объекта** | **Наименование объекта** | **Протяженность, п.м.** |  |
| 1 | г. Пермь, ул. Высокая, 6 (Кировский район) | Газопровод среднего давления к МАОУ "СОШ N 71" г. Перми | 468,2 |  |
| 2 | г. Пермь, п. Висим, ул. Пролетарская, ул. Пигасова, ул. Сельскохозяйственная (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления (лит. Сг) (из стальных труб). Год постройки - 2007. Часть - подземный, часть - надземный | 543,14 |  |
| 3 | г. Пермь, п. Голый Мыс, ул. Больничная, ул. Школьная, ул. Рабочая, ул. Ключевая (Свердловский район) | Газопровод низкого давления (лит. Сг) (из стальных труб; подземный). Год постройки - 2011 | 769,99 |  |
| 4 | г. Пермь, от ул. Ленинградской до д. N 9 по ул. Огородников (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления (из стальных труб). Год постройки - 2002. Подземный | 584,9 |  |
| 5 | г. Пермь, ж/p "Висим", ул. Артинская, ул. Нагорная, ул. Егошихинская, ул. Еланская (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления: 1 участок -от точки А до точки Б, 2 участок - от точки В до точки Д, (из стальных труб). Г од постройки - 2005. Часть - подземный, часть - надземный | 351,53 |  |
| 6 | г. Пермь, ж/p "Костарево", ул. Брянская, ул. Грибоедова, ул. Добрянская, ул. Изотовская, ул. Карякина, ул. Кунгурская, ул. Каспийская, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Анатолия Серова (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления (из стальных труб). Год постройки - 2002. Часть -подземный, часть - надземный | 3490,00 |  |
| 7 | г. Пермь, около п. Голый Мыс, Свердловский район | Газопровод высокого давления подземный (из стальных труб). Г од постройки - 2005. | 2475,6 |  |
| 8 | г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. Рылеева, 1,3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ул.Харьковская,34 | Газопровод низкого давления (из стальных труб). Год постройки - 2007. Часть - подземная, часть - надземная | 361,5 |  |
| 9 | г. Пермь, ул. Володарского (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления (лит. Сг) Год постройки - 2007. Часть - подземная, часть - надземная | 2296,7 |  |
| 10 | г. Пермь, м/р Центральный (Мотовилихинский район) | Газопровод низкого давления (лит. Сг) Год постройки - 2007. Часть - подземная, часть - надземная | 2428,3 |  |
|  |  | **Итого:** | **13 769,86** |  |

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.В. Нецветаев Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/