УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГДКП № 6»

_______________ / Г.Н. Цепаев

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

На поставку  дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГДКП № 6»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 6» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская,109 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская,109 |
| Адрес электронной почты |  | nartovka_@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 237-01-65 |
| Контактное лицо |  | Саначева Светлана Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГДКП № 6». |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 697 600 (Шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений Поставщиков (Приложение № 3) |
| Количество поставляемого товара |  | Количество поставляемого товара представлено в Техническом задании (Приложении № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам. |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме. (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109, кабинет № 42. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Товар поставляется Заказчику партиями. Дата и время поставки каждой партии согласуются с Заказчиком. Окончание поставок – до 31 декабря 2013 года. При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от установленного производителем срока годности. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности. Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии товара передать Заказчику следующие документы, относящиеся к поставляемому товару: - свидетельство о государственной регистрации; - сертификат соответствия или декларацию о соответствии; - методические указания МЗ РФ по использованию дезинфицирующего средства. При приемке товара Заказчик проверяет количество поставляемого товара, качество товара и соответствие сопроводительной документации, условиям договора, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара. В случае обнаружения при приемке товара дефектов, несоответствие условиям договора, а также несоответствие сопровождающих товар документов, Заказчик не принимает товар. При обнаружении в товаре дефектов, несоответствий условиям договора Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (Пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия условиям договора, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по договору с момента подписания последнего акта приема-передачи товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - копии товарно-транспортной накладной; - счёта-фактуры на поставленную партию товара; - акта приема-передачи товара, с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет средств ОМС, а также за счет субсидии на выполнение муниципального задания. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора должна включать все расходы, связанные с выполнением поставок, в том числе: транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 11.09.2013 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 17.09.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 20.09.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору, соответствующий поставщик должен в течение 5 (Пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ГДКП 6, л/с 06920003733. ИНН; 5903003280. КПП; 590301001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________ № __ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003733, 130, 20000, 3.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание.

| № позиции | № п/п | Технические требования | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать). Заполняется участником размещения заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_____№_____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок в помещениях | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним. | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, в том числе изделий медицинского назначения однократного применения, перевязочного материала, одноразового постельного и нательного белья перед утилизацией в ЛПУ | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинфекции биологического материала, включая кровь, мочу, фекалии, мокроту, эндотрахеальный аспират, рвотные массы, спинномозговую жидкость, интраоперационный материал, дренажный материал и др., для дезинфекции посуды из-под выделений больного, а также пищевых отходов в ЛПУ | Наличие |  |
|  | 11 | Состав: |  |  |
|  | 11.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид (ЧАС),% | не менее 5 |  |
|  | 11.2 | дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС),% | не менее 5 |  |
|  | 11.3 | полигексаметиленгуанидингидрохлорид,% | не менее 2,0 и не более 4,0 |  |
|  | 11.4 | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин,% | не менее 5,5 и не более 8,5 |  |
|  | 11.5 | неионогенные поверхностно-активные вещества, комплексообразователь | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства | не менее 8,0 и не более 11,0 |  |
|  | 13 | Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (включая, микобактерии туберкулеза и анаэробные инфекции), вирусы (включая вирусы гриппа, ОРВИ, гепатитов, ВИЧ-инфекции) грибы рода Кандида и Трихофитон, плесневые грибы | Наличие |  |
|  | 14 | Обладает моющими свойствами | Наличие |  |
|  | 15 | Разрешена дезинфекция способом протирания в присутствии людей без средств защиты органов дыхания. | Наличие |  |
|  | 16 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, мл | не более 2,5 |  |
|  | 17 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 18 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 19 | Класс опасности при нанесении на кожу и при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести | не менее 4 |  |
|  | 20 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 21 | Требуемое количество флаконов, шт. | 370 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №___, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН, дезинфекции высокого уровня эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 9 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза, синегнойную палочку), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы, включая плесневые, обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - полимер N, N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,9 и не более 2,1 |  |
|  | 11.2 | - смесь четвертично-аммониевые соединения: дидецилдиметиламмоний хлорид и алкилдиметилбензиламмоний хлорид суммарно, % | не менее 1,3 и не более 1,7 |  |
|  | 11.3 | - молочная кислота, % | не менее 0,5 |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 3,0 до 5,0 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения генеральных уборок процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл | не более 1,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 28 |  |
|  | 16 | Фасовка: канистра 3,5 л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество канистр, шт. | 100 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 8.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 8.2 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 10 | Состав: | Наличие |  |
|  | 10.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 10.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,25 и не более 1,75 |  |
|  | 10.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 10.4 | -2-пропанол,% | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 10.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 10.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество флаконов, шт. | 100 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для обработки рук персонала, в т.ч хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для обработки перчаток, надетых на руки персонала | Наличие |  |
|  | 9 | Очистка и дезинфекция труднодоступных, твердых непористых поверхностей или предметов, в т.ч загрязненных кровью | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы гепатита В и ВИЧ (с условием воздействия на возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, грибы) | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии, при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при парентеральном введении | не менее 5 |  |
|  | 13 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | - пропанол -2 (изопропанол), % | не менее 27,0 и не более 33,0 |  |
|  | 13.2 | - алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,17 и не более 0,23 |  |
|  | 13.3 | - полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,07 и не более 0,13 |  |
|  | 13.4 | - ингредиенты, смягчающие кожу рук и другие функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 14 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 5 |  |
|  | 15 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество флаконов, шт. | 500 |  |
| 5. | 1 | Мыло жидкое с дезинфицирующим эффектом | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___, № __, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для мытья и гигиенической обработки рук медицинского персонала, включая руки хирургов, и санитарной обработки кожных покровов медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | 2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифенил эфир (триклозан), % | не менее 0,25 |  |
|  | 7.2 | функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты | Наличие |  |
|  | 8 | Значение рН 1% водного раствора в диапазоне | от 5,0 до 7,0 |  |
|  | 9 | Антимикробная активность в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулёза) и грамотрицательных бактерий | Наличие |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество флаконов, шт. | 500 |  |
| 6. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции высокого уровня эндоскопов и инструментов к ним | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | глутаровый альдегид в диапазоне, % | от 2,4 до 3,0 |  |
|  | 9.2 | активатор формулы и ингибитор коррозии | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на вирусы (вирус гепатита В, ВИЧ, полиомиелита), микобактерии туберкулеза и возбудителей ВБИ; обладает спороцидным и фунгицидным действием | Наличие |  |
|  | 11 | Время дезинфекции высокого уровня, мин | не более 20 |  |
|  | 12 | Время стерилизации, часов | не более 6 |  |
|  | 13 | Показатель активности водородных ионов, в диапазоне | от 6,0 до 7,5 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 16 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 17 | Фасовка: канистра объемом 5 л | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество канистр, шт. | 10 |  |
| 7. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: банка 300 таб. | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество, банок | 40 |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №

на поставку  дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГДКП № 6»

г. Пермь                 					       	        	            «__» __________ 201_г.

МБУЗ  «Городская детская клиническая поликлиника № 6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Цепаева Григория Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения комиссии от «__» _____________ 201_г. (протокол № _______________________) заключили  настоящий   Договор о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГДКП № 6» (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2.  Наименование товара, характеристики, потребительские свойства товара, форма выпуска, фасовка, ед. изм., кол-во, цена 1 ед. товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами, а в части оплаты до полного  обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _______________() рублей  коп.

3.2. Цена Договора должна включать все расходы, связанные с выполнением поставок, в том числе: транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии не позднее 10 дней с момента заключения Договора по заявке Заказчика.

Дата и время поставки каждой партии (кроме первой) согласуются непосредственно с Заказчиком.

4.1.1. Поставка первой партии – в период с _____________________.

4.1.2. Окончание поставок – до 31.12.2013 года

4.1.3. Объем поставки указан в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.1.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.1.5. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика.

4.1.6. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.1.7. Право собственности на товар переходит Заказчику с момента передачи товара и подписания товарно-транспортной накладной.

4.1.8. Место доставки товара: г. Пермь ул. Петропавловская, 109, транспортом Поставщика.

### ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

- свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия или декларацию о соответствии;

- методические указания МЗ РФ по использованию данного дезинфицирующего средства.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается непоставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: государственное регистрационное удостоверение, сертификат соответствия (декларацию о соответствии).

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в товаре дефектов, несоответствий условиям договора Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (Пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

### Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десять) банковских дней со дня предоставления получения оформленных должным образом документов:

- копии товарно-транспортной накладной;

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставки товара (партии товара) – уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10% стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором – уплачивает неустойку в размере 10% стоимости недопоставленного товара.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в трех экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________________

13.5. К настоящему Договору прилагается:

- Спецификация (Приложение № 1).

### 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКП № 6» | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская,109 тел. 237-03-24 |  |
| Банковские реквизиты: ИНН 5903003280 КПП 590301001 БИК 045773001 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Главный врач МБУЗ «ГДКП № 6» _______________/ Г.Н. Цепаев | Поставщик __________________/ |
| --- | --- |
| МП «____» _______________20__ г. | МП «____» __________________20__ г. |

Приложение № 1

к договору №

от «__» ___________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку  дезинфицирующих средств для МБУЗ «ГДКП № 6»

| № п/п | Наименование, марка товара | Характеристики, потребительские свойства товара | Форма выпуска | Фасовка | Ед.изм. | Кол-во | Цена 1 ед.товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| Главный врач МБУЗ «ГДКП № 6» _______________/ Г.Н. Цепаев | Поставщик __________________/ |
| --- | --- |
| МП «____» _______________20__ г. | МП «____» __________________20__ г. |

Приложение №  3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора согласно ст.19.1    94-ФЗ, была использована информация о ценах производителей.

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 6»  был осуществлен запрос ценовых предложений на поставку дезинфицирующих средств.

Были получены коммерческие предложения от Поставщиков.

| Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 |
| --- | --- | --- |
| 704 440,00 | 720 750,00 | 697 600,00 |

На основании предоставленных коммерческих предложений МБУЗ «ГДКП № 6», приняла следующее решение закупить дезинфицирующие средства на сумму 697 600,00 (Шестьсот девяносто семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.