Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от 06.09.2013  г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2013г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Место нахождения (адрес)  __________________________________________________________________________________

ИНН___________________________________КПП_______________________________________________________________

банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

сайт:______________________________________________________________________________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа __________________________________________________________________________

Место жительства _ ________________________________________________________________________________________

ИНН _____________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________________

По желанию участника размещения муниципального заказа может быть указано:

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)____________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): __________________________________________

сайт:_____________________________________________________________________________________________________

- Кому: Единой комиссии Муниципального бюджетного  учреждения здравоохранения «Городская поликлиника №2»

Изучив размещенное на официальном сайте Извещение № __ от «__» _______________ 201_г. о проведении запроса котировок, _____________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

предлагает поставить (выполнить, оказать) __________________________________________________________________

(наименование товара, работы, услуги в соответствии с извещением о проведении запроса котировок)

в соответствии с требованиями Вашего технического задания и согласен (-на, -но) исполнить гражданско-правовой договор, с проектом которого ознакомлен (-а, -о) и согласен (-на, но), на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и приложениях к нему.

Предлагаемая цена договора ______________________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах или невключенных расходах)

_______________________________________ обязуется в случае признания меня (его) победителем

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Поставить товар (выполнить работы, оказать услугу) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

Настоящим также подтверждаю, что в реестре недобросовестных поставщиков отсутствуют сведения о ________________________________________________________________________________________________________

(ФИО, наименование участника размещения заказа)

Сведения о технических характеристиках и результате поставки товара приведены в приложении №1 к настоящей котировочной заявке

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)

Приложение 1

к котировочной заявке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(СПЕЦИФИКАЦИЯ)

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика, заданная по ТЗ | Предлагаемая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения: |  |  |
| 2 | Наименование | Указать |  |
| 3 | Модель | Указать |  |
| 4 | Страна происхождения | Указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России или Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | № _______ от « » _____ сроком действия _______________ |  |
| 6 | Сертификат об утверждении типа средств измерения | № _______ от « » _____ сроком действия _______________ |  |
| 7 | Общие требования: | Гематологический анализатор |  |
| 8 | Технические характеристики: |  |  |
| 9 | Методы измерения: | - метод измерения гемоглобина фотометрический |  |
|  |  | - метод подсчета и определения размеров клеток кондуктометрический |  |
| 10 | Реагентная система | интегрированный пак |  |
| 11 | Количество реагентов в паке | не менее 3 |  |
| 12 | Количество измерений, проводимых на одном паке | не менее 350 |  |
| 13 | Вес интегрированного пакета, кг | не более 7,0 |  |
| 14 | Расход реагентов на одно исследование, мл | не более 15 |  |
| 15 | Исследуемые параметры: | - лейкоциты с дифференциациацией на 3 субпопуляции |  |
|  |  | - эритроциты |  |
|  |  | - тромбоциты |  |
|  |  | - гемоглобин |  |
|  |  | - гематокрит |  |
|  |  | - средний объем эритроцита |  |
|  |  | - среднее содержание гемоглобина в эритроците |  |
|  |  | - средняя концентрация гемоглобина в эритроците |  |
|  |  | - ширина распределения эритроцитов |  |
|  |  | - средний объем тромбоцита |  |
|  |  | - тромбокрит |  |
|  |  | - ширина распределения тромбоцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему эритроцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему лейкоцитов |  |
|  |  | - гистограммы распределения по объему тромбоцитов |  |
| 16 | Производительность, проб/час | не менее 60 |  |
| 17 | Объем пробы: | - цельной крови не более 10 мкл |  |
|  |  | - цельной крови в режиме предразведения не более 25 мкл |  |
| 18 | Программа контроля качества | встроенная |  |
| 19 | Уровней контроля качества | не менее 6 |  |
| 20 | Цветной сенсорный дисплей разрешением, точек | не менее 640 х 480 |  |
| 21 | Вывод результатов: | - на сенсорный дисплей |  |
|  |  | - на внешний принтер |  |
| 22 | Аналитические характеристики: |  |  |
| 23 | Диапазон линейности: |  |  |
| 24 | -лейкоциты (WBC), 103 клеток/мкл | не менее от 0,6 и до 100 |  |
| 25 | -эритроциты (RBC), 106 клеток/мкл | не менее от 0,25 и до 8,0 |  |
| 26 | -концентрация гемоглобина (HGB), г/100 мл | не менее от 6,0 и до 240 |  |
| 27 | -средний объем эритроцита (MCV), фл | не менее от 45 и до 140 |  |
| 28 | -тромбоциты (PLT) , 103 клеток/мкл | не менее от 10,0 и до 2000 |  |
| 29 | Типичный CV%: |  |  |
| 30 | -WBC, {103 клеток/мкл) % | не более 2,5 |  |
| 31 | Количество, шт. | 1 |  |
| 32 | Цена за единицу, руб. | Указать |  |

В соответствии со статьей 54 ГК РФ местом нахождения юридического лица является место его государственной регистрации.

В соответствии со статьей 20 ГК РФ местом жительства гражданина является место, где он постоянно или преимущественно проживает.