Приложение № 1

к Извещению от «10» сентября 2013г.

№ 0356300120313000047

## о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Тест-полоски для анализатора мочи "Combilyzer 13"(«Хуман ГмбХ», Германия) | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определяемых параметров | не менее 13 |  |
|  | 5 | Определяемые параметры: |  |  |
|  | 6 | -глюкоза | Наличие |  |
|  | 7 | -билирубин | Наличие |  |
|  | 8 | -кетоновые тела | Наличие |  |
|  | 9 | -удельный вес | Наличие |  |
|  | 10 | -кровь | Наличие |  |
|  | 11 | -рН | Наличие |  |
|  | 12 | -белок | Наличие |  |
|  | 13 | -уробилиноген | Наличие |  |
|  | 14 | -нитриты | Наличие |  |
|  | 15 | -лейкоциты | Наличие |  |
|  | 16 | -креатинин | Наличие |  |
|  | 17 | -микроальбумин | Наличие |  |
|  | 18 | -аскорбиновая кислота | Наличие |  |
|  | 19 | Количество тест-полосок в упаковке, шт. | не менее 100 |  |
|  | 20 | Количество, уп. | 330 |  |

Место поставки: г. Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб.10

Срок поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.