Приложение № 1

к Извещению от «10» сентября 2013г.

№ 0356300120313000048

## о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов Drew3-PAC для анализатора Drew-3 («Дрю Сайентифик Инк», США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 6 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 50 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Система взятия капиллярной крови для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Состав системы: |  |  |
|  | 6 | -пластиковая прозрачная пробирка с круглым дном и наполнителем | Наличие |  |
|  | 7 | -маркировочная этикетка на пробирке | Наличие |  |
|  | 8 | -разрезная крышка-клапан, позволяющая без снятия крышки вносить и отбирать пробу | Наличие |  |
|  | 9 | Наполнитель - К3-ЭДТА | Наличие |  |
|  | 10 | Размер пробирки, мм | 55 х 12 |  |
|  | 11 | Крышка-клапан фиолетового цвета | Наличие |  |
|  | 12 | Объем забираемой пробы, мл | 0,25 |  |
|  | 13 | Фасовка (пенопластовый штатив с прозрачной крышкой), уп х шт | 1 х 100 |  |
|  | 14 | Срок годности, мес. | не менее 18 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 350 |  |

Место поставки: г. Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб.10

Срок поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора.