Приложение № 1

к извещению от «10» сентября 2013г.

№ 0356300120313000049

о проведении запроса котировок

## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ

| 1. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/ Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 7.5 | -кувезы и присобления к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 9 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 9.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 9.2 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,0 |  |
|  | 11.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,5 |  |
|  | 11.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 1,0 |  |
|  | 11.4 | -2-пропанол,% | не менее 1,0 |  |
|  | 11.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 2,0 |  |
|  | 11.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 16 | Срок годности средства в невскрытой упаковке, лет | не менее 5 |  |
|  | 17 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 160 |  |
| 2. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/ Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 7.5 | -кувезы и присобления к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Средство обладает моющими и дезодорирующими свойствами | Наличие |  |
|  | 9 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 9.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 9.2 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 10.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 1,0 |  |
|  | 11.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,5 |  |
|  | 11.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 1,0 |  |
|  | 11.4 | -2-пропанол,% | не менее 1,0 |  |
|  | 11.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 2,0 |  |
|  | 11.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 16 | Срок годности средства в невскрытой упаковке, лет | не менее 5 |  |
|  | 17 | Фасовка: канистра 3,5 л | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 10 |  |
| 3. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/Указать | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Назначение: дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); дезинфекция и мытье стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, слюноотсосов, текущая дезинфекция поверхностей и генеральная уборка в помещениях, борьба с плесенью, дезинфекция медицинских отходов перед их утилизацией | Наличие |  |
|  | 7 | Средство уничтожает пятна и налеты жира, масла, белковых отложений, с поверхностей из любых материалов (стекло, зеркала, хромированные изделия, пластик) | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие |  |
|  | 8.1 | N, N-бис(3- аминопропил) додециламин, % | не менее 3 |  |
|  | 8.2 | алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды, % | не менее 25 |  |
|  | 9 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 10 | Класс опасности при нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 11 | Бактерицидное действие (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза) | Наличие |  |
|  | 12 | Вирулицидное действие (включая аденовирусы, вирусы гриппа, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, ВИЧ) | Наличие |  |
|  | 13 | Фунгицидное действие (включая грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы) | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 15 | Срок годности средства при условии хранения в закрытой упаковке, лет | не менее 3 |  |
|  | 16 | Фасовка: флаконов 1 л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 182 |  |
| 4. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не менее 84,0 |  |
|  | 7.2 | функциональные компоненты, способствующие лучшему растворению средства: адипиновая кислота, карбонат и бикарбонат натрия | Наличие |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 42 до 50 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза, ВБИ, анаэробные и особо-опасные инфекции), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, грибы | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 14 | Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя, лет | не менее 6 |  |
|  | 15 | Фасовка: банка 300 таб. | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, банок | 100 |  |
| 5. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, дезинфекции высокого уровня и стерилизации изделий медицинского назначения (включая хирургические, стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним). | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): |  |  |
|  | 8.1 | глутаровый альдегид в диапазоне, % | от 7,5 до 12,5 |  |
|  | 8.2 | алкилдиметилбензиламмония хлорид в диапазоне, %. | от 19,5 до 25,5 |  |
|  | 9 | Действие на бактерии (включая, микобактерии туберкулеза), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), патогенные грибы | Наличие |  |
|  | 10 | Средство обладает моющими свойствами | Наличие |  |
|  | 11 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин. | не более 5 |  |
|  | 12 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин. | не более 30 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 60 мин., мл | не более 60 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 15 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 16 | Класс опасности при нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 17 | Фасовка: флакон 1 литр с дозатором | Наличие |  |
|  | 18 | Требуемое количество флаконов, шт. | 80 |  |
| 6 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/Указать | от_____ №_____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной или окончательной очистки, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе хирургических, стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях, включая стоматологические, хирургические, гинекологические, акушерские, соматические отделения, процедурные кабинеты, лаборатории | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинфекции воздуха способом распыления, дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей | Наличие |  |
|  | 12 | Состав: |  |  |
|  | 12.1 | стабилизированный пероксид водорода, % | не менее 20 |  |
|  | 12.2 | активатор формулы, ингибитор коррозии и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 13 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 14 | Средство обладает спороцидной активностью | Наличие |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для текущей дезинфекции поверхностей по режиму вирусных инфекций, мл | не более 10 |  |
|  | 16 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 17 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 18 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество, шт. | 80 |  |
| 7 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие | от__№__, сроком действия до__ |
|  | 6 | Готовый раствор | Наличие |  |
|  | 7 | Средство предназначено для очистки и дезинфекции: | Наличие |  |
|  | 7.1. | небольших по площади помещений, а также труднодоступных поверхностей | Наличие |  |
|  | 7.2. | поверхностей медицинских приборов и оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами | Наличие |  |
|  | 7.3. | датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) | Наличие |  |
|  | 7.4. | стоматологических наконечников, зеркал, термометров и других мелких изделий | Наличие |  |
|  | 7.5. | оборудования в клинических, микробиологических и др. лабораториях, в т.ч. для очистки предметных стекол для микроскопии от иммерсионного масла | Наличие |  |
|  | 7.6. | обработки медицинских перчаток медперсонала (из неопрена или нитрила) при проведении манипуляционных действий (инъекции, прививки, внешний осмотр пациента и пр.) и медперсонала микробиологических, вирусологических, клинических и других лабораторий при их многократном использовании | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1. | 1-пропанол в диапазоне, % | от 24,0 до 28,00 |  |
|  | 8.3. | алкилдиметилбензиламмоний хлорид, % | не менее 0,02 |  |
|  | 8.4. | N,N-бис(3-аминопропил) додециламин , % | не менее 0,02 |  |
|  | 8.5. | полигексаметиленгуанидин гидрохлорид, % | не менее 0,04 |  |
|  | 8.6. | неионогенный ПАВ | Наличие |  |
|  | 9 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и Трихофитон) | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности при введении в желудок и нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 11 | Время обеззараживания объектов при туберкулезе, мин. | не более 5,0 |  |
|  | 12 | Фасовка: флакон 0,75 литра | Наличие |  |
|  | 13 | Требуемое количество, шт. | 400 |  |
| 8 | 1 | Универсальные, трёхрежимные индикаторы для контроля воздушной стерилизации | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах | Наличие |  |
|  | 6 | Контролируемые режимы воздушной стерилизации: | 160 град./ 150 мин. |  |
|  |  |  | 180 град./ 60 мин. |  |
|  |  |  | 200 град./ 30 мин. |  |
|  | 7 | Контрольное значение индикатора: | 157 град./ 95 мин. |  |
|  |  |  | 177 град./ 22 мин. |  |
|  |  |  | 197 град./ 6 мин. |  |
|  | 8 | Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки | Наличие |  |
|  | 9 | Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции | Наличие |  |
|  | 10 | Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги | Наличие |  |
|  | 11 | Производятся в листах с перфорацией между индикаторами | Наличие |  |
|  | 12 | Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 13 | Предназначен для размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями | Наличие |  |
|  | 14 | Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009 | не менее 5 |  |
|  | 15 | Гарантийный срок, месяцев | не менее 24 |  |
|  | 16 | Фасовка: упаковка- 1000 тестов | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, уп | 40 |  |
| 9. | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Наличие/Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, % | не более 50,0 |  |
|  | 8 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 43,8 до 50,0 |  |
|  | 9 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 3 |  |
|  | 10 | Действие : на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза), вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, дерматофиты | Наличие |  |
|  |  | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при туберкулезе, таблеток. | не более 4 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: банка 320 таб. | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, банок | 80 |  |
| 10 | 1 | Водорода перекись медицинская | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Бесцветная прозрачная жидкость | Наличие |  |
|  | 5 | Массовая доля перекиси водорода, в диапазоне, % | от 30,0 до 40,0 |  |
|  | 6 | Фасовка: канистра 12 кг | Наличие |  |
|  | 7 | Требуемое количество, шт. | 16 |  |

Место поставки: г. Пермь, Поликлиника № 1 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5», ул. Советской Армии, 10, каб. 10

Срок поставки: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения договора