## Лист1
Утверждаю
Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЕРМИ
_________________________Селиванов С.А.
"____ _"____________________2013 г.
Смета стоимости работ
по техническому обслуживаниюгазового оборудования, газовых сетей и сооружений на них
по адресу: ул.1-я Казанцевсая, ул.2-я Казанцевская, ул.3-я казанцевская, ул.Селивановская вд.Казанцево Пермского р-на
на период с 01.08.2013 г. По 31.12.2013г
Раздел 1. Техническое обслуживание газопроводов низкого давления
№п/п | № пунктов прейскурантов | Наименование работ | ед.измерения | кол-во единиц | Цена за единицу баз. | объем работ в месяц | объем работ вгод | Общая сумма
1 | прейск.5.1.1 | Техническое обслуживание трассы подземного распределительного газопровода | 100 м | 9.17 | 168 |  | 2 | 3081.12
2 | прейск.5.1.7 | Проверка на загазованность контрольной трубки | контр. Трубка | 5 | 24 |  | 2 | 240
3 | прейск.5.1.41 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе при диаметре крана от51-100 мм | задвижка (кран) | 1 | 169 |  | 1 | 169
4 | прейск.5.1.13 | Оформление результатов обхода | 1 оформлен | 1 | 72 |  | 2 | 144
5 |  | Транспортные услуги | час | 0.5 | 400 |  | 2 | 400
|  | Итого | [5 empty] | 4034.12
|  | НДС-18% | [5 empty] | 726.1416
|  | Всего по разделу 1. | [5 empty] | 4760.2616
Раздел 2. Техническое обслуживание газопроводов среднего и высокогодавления
№п/п | № пунктов прейскурантов | Наименование работ | ед.измерения | кол-во единиц | Цена за единицу баз. | объем работ в месяц | объем работ вгод | Общая сумма
1 | прейск.5.1.1 | Обход и осмотр трассы подземного распределительного газопровода | 100 м | 3.665 | 168 |  | 2 | 1231.44
2 | прейск.5.1.29 | Техническое обслуживание отключающего устройства на наружном или вводном газопроводе диам.50 мм | кран | 4 | 228 |  | 1 | 912
3 | прейск.7.1.2 | Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в.ч. ГРУ и ШРГ) пропускной способностю свыше 50м3/час при двух нитках редуцирования | пункт | 1 | 725 |  | 2 | 1450
4 | прейск.7.1.2 | Осмотр технического состояния газорегуляторных пунктов (в.ч. ГРУ и ШРГ) пропускной способностю свыше 50м3/час при двух нитках редуцирования (зимний период в п.7.1.7-7.1.5 применять коэффициент 1,2) | пункт | 1 | 725 |  | 2 | 1450
5 | прейск.7.2.4 | Текйщий ремонт оборудования ГРП ( в т.ч. ГРУ и ШРП) пропускной способностью свыше 50м3/час при двух нитках редуцирования | пункт | 1 | 12069 |  | 1 | 12069
6 | прейск.7.2.23 | Проверка параметров срабатывания и настройки предохранительного запорного клапана | клапан | 1 | 1012 |  | 1 | 1012
7 | прейск.7.2.24 | Проверка параметров срабатывания и настройки ПСК | клапан | 1 | 364 |  | 1 | 364
8 |  | Транспортные услуги | час | 0.5 | 550 |  | 2 | 550
9 | прейск.5.1.13 | Оформление результатов обхода | 1 оформлен | 1 | 72 |  | 2 | 144
|  | Итого | [5 empty] | 19182.44
|  | НДС-18% | [5 empty] | 3452.8392
|  | Всего по разделу 2. | [5 empty] | 22635.2792
|  | Всего: | [5 empty] | 27395.5408
|  | в т.ч. НДС-18% | [5 empty] | 4178.9808