УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство поселка «Новые Ляды»

________________________В.А. Слотин

«____» ___________________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений (лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» |
| Место нахождения |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Почтовый адрес |  | 614105, г. Пермь, п. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 |
| Адрес электронной почты |  | mbunl@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 295-80-87, 295-80-27 |
| Контактное лицо |  | Субботина Наталья Эдуардовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений (лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 409 495,91 (Четыреста девять тысяч четыреста девяносто пять рублей 91 копейка) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет стоимости работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту) |
| Источник информации о цене работ |  | Расчет подготовлен с использованием: - сборников федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы; - сборников федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы; - сборников федеральных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве; - сборников федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства |
| Объем и состав выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к муниципальному контракту) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с: - требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием); - условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе в электронной форме (в том числе локальным сметным расчетом) В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Место выполнения работ: г. Пермь, п. Новые Ляды, по заданию Заказчика Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2013 года |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура (счет), предоставляемые Заказчику. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в локальном сметном расчете заказчика, являющимся приложением к муниципальному контракту, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта должна включать расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Исключения составляют товарный знак, марка, торговое наименование, производитель товара и т.д., которые могут быть указаны на иностранном языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 19.09.2013 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 20.09.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 23.09.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта не требуется. |  |  |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

(лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2013 года

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком – 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды, по заданию Заказчика

Состав и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт лестничного схода ул.40-летия Победы,10 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лестницы | 1 т конструкций | 0,2 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,2 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,2 |
| 4 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 8 |
| 5 | Бетонирование свай (бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)) | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,8 |
| 6 | Изготовление лестниц с ограждением (ширина-1,8 м; длина-8,1м) | 1 т конструкций | 1,1 |
| 7 | Монтаж огрунтованной лестницы | 1 т конструкций | 1,1 |
| 8 | Устройство поручней из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,15 |
| 9 | Устройство подливки толщиной 40 мм (бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | 100 м2 подливки | 0,132 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ремонт мостика за остановкой "38 км" к ГСК |  |  |  |
| 11 | Демонтаж мостового перехода | 1 т конструкций | 2 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 2 |
| 14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 15 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 6 |
| 16 | Бетонирование свай (бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)) | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,9 |
| 17 | Изготовление мостового перехода с ограждением (ширина-1,25 м; длина-15,0 м) | 1 т конструкций | 1,8 |
| 18 | Монтаж огрунтованного мостового перехода | 1 т конструкций | 1,8 |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Окраска лестничных сходов, мостиков |  |  |  |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,73 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы, эскизы конструкции согласуются с Заказчиком. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям действующего законодательства, технической документации, нормативных документов. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Материалы должны иметь сертификаты соответствия. Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками. Отверстия металлических элементов должны быть заглушены металлическими пластинами.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

(лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году

г. Пермь                                                                                                 «____» ___________  2013 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Слотина Вячеслава Александровича,  действующего на основании Устава и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол от "__" _________ 2013 № __), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту искусственных инженерных сооружений (лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ;

- Приложение № 3 – локальный сметный расчет стоимости выполняемых работ

б) требованиями действующего законодательства, технической документации.

2. Сроки действия контракта

2.1. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2013 года.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1. Полная стоимость работ по настоящему контракту определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ (Приложение № 3 к контракту)  и составляет: ________________(________), индексации не подлежит. Коэффициент снижения составляет ________________.

3.2. Стоимость работ является окончательной и изменению не подлежит за исключением случаев, указанных в п.3.3.

3.3. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций, согласно Приложению № 2 к настоящему контракту;

- корректировки размера оплаты в зависимости от фактически выполненного Подрядчиком, подтвержденного и принятого Заказчиком, объема работ, но не более полной стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты, фактически выполненных Подрядчиком объемов работ являются акт приёмки выполненных работ (форма № КС-2), акт приемки объекта, справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счет-фактура (счет), предоставляемые Заказчику.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение двух месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), акта приемки объекта, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставления счета-фактуры (счета), а также после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются) с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в соответствии с локальным сметным расчетом стоимости работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется  путем умножения стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, коэффициент снижения и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом коэффициента снижения).

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

4. Качество работ и гарантийные обязательства Подрядчика

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и другой нормативной и технической документации.

4.2. Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 24 месяца,  течение которого начинается с момента подписания акт приемки объекта в эксплуатацию. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией.

4.3. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ. В случае выявления дефектов и недостатков при приемке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приемки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок, установленный Заказчиком;

- принять выполненные работы при условии их оплаты по сниженной стоимости в соответствии с Приложением № 2 настоящего контракта, если устранить дефект не представляется возможным и данный дефект не является критичным.

4.4. По выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ Заказчиком оформляются претензии, которые служат основанием для устранения дефектов и недостатков и восстановления объекта Подрядчиком за свой счет и фиксируются в предписаниях.

4.5. Заказчиком устанавливается срок устранения дефектов и недостатков Подрядчиком. В данном случае гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов, возникших по вине Подрядчика.

4.6. В случае если Подрядчик уклоняется от участия в процедурах, направленных на выявление, фиксацию и устранение дефектов и недостатков объекта производства работ, в том числе:

- по первому требованию Заказчика не принимает участия в процедурах осмотра или исследования выявленных дефектов и недостатков;

- по первому требованию Заказчика отказывается от подписания предписания о выявлении дефектов и недостатков, соглашения сторон по установлению сроков устранения дефектов и недостатков;

- иными действиями или бездействием саботирует процесс приведения объекта производства работ в надлежащее состояние,

Заказчик вправе подписать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

В случае отказа Подрядчика от исправления дефектов и недостатков за свой счет, Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

5. Порядок производства работ

5.1. Подрядчик приступает к работам в соответствии с датой начала работ, указанной в п. 2.1 настоящего контракта.

5.2. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя по ведению технического надзора, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие измерения, испытания, отбор образцов для испытаний, иные мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ. При несогласии Подрядчика с результатами контрольных испытаний, выполненных заказчиком, Подрядчик имеет право оспорить результаты в 2-х недельный срок с момента их получения;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленными техническими условиями уровень качества;

- подписывать акты о приостановке работ по погодным и иным условиям;

- проводить освидетельствование скрытых работ с подписанием соответствующих актов;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков;

- осуществлять технический надзор за ходом производства работ и приемочный контроль;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качественным выполнением работ.

5.3. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан незамедлительно проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.4. Заказчик в процессе выполнения работ осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ.

Подрядчик за 5 суток до даты освидетельствования информирует Заказчика о готовности к освидетельствованию скрытых работ. Если Заказчик не был информирован о готовности к освидетельствованию скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в сроки установленные Заказчиком.

6. Обязанности Подрядчика

6.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с условиями настоящего контракта, законами РФ, Пермского края, нормативными актами, государственными стандартами, строительными нормами и правилами и в установленном порядке сдать выполненные работы приемочной комиссии в срок, предусмотренный п. 2.1 настоящего контракта.

6.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, имеющих право подписания форм отчетности (КС-2, КС-3), назначенных соответствующим приказом.

6.3. В период выполнения работ подрядчик ведет исполнительную и производственно-техническую документацию и сдает Заказчику выполненные объемы работ при предъявлении исполнительной документации, журнала производства работ, паспортов, сертификатов.

6.4. Незамедлительно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества работ по  замечаниям Заказчика.

6.5. Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченного представителя Заказчика к объекту производства работ по всем видам работ в течение всего периода их производства.

6.6. Обеспечивает охрану объекта производства работ и несет ответственность за сохранность выполненных работ до передачи, в установленном порядке, объекта работ Заказчику.

6.7. Обеспечить на объекте производства работ:

- безопасность движения транспортных средств;

- выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности, иного имущества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- содержание и уборку территории производства работ и прилегающей территории.

6.8. Принимать во всех случаях экстренные меры по предотвращению возможного причинения вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба  вне зависимости от того, кто виновен в его причинении.

6.9. Допущенные нарушения Подрядчик устраняет за свой счет и несет полную материальную ответственность перед Заказчиком, государственными, муниципальными органами и третьими лицами.

6.10. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6.11. Подрядчик в 10-ти-дневный срок со дня изменения статуса юридического лица, наименования юридического лица, смене руководителя, внесения изменения в устав, изменения или замены свидетельства о допуске к работам, переходе на расчетно-кассовое обслуживание в другой банк, обязан предоставить Заказчику надлежаще заверенные копии документов.

7. Права и обязанности Заказчика

7.1. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ при условии отсутствия обоснованных замечаний к Подрядчику.

7.2. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.3. В целях осуществления независимого контроля и надзора за ведением работ, оценки качества работ, принятия оперативных решений Заказчик вправе привлекать специалистов, экспертов, специализированные организации, в том числе для осуществления технического надзора, проведение экспертиз, дачи заключений и пр. Вышеперечисленные действия являются правом Заказчика и не являются для Заказчика обязательным условием приемки работ, оценки их качества, предъявления претензий Подрядчику (включая претензии по устранению дефектов и недостатков в рамках гарантийных обязательств).

7.4. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ, согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения контракта, либо расторгнуть в одностороннем порядке.

7.5. Заказчик назначает рабочую комиссию по сдаче объекта в эксплуатацию.

При непринятии объекта рабочей комиссией, повторная приемка проводится Заказчиком после устранения замечаний рабочей комиссии.

7.6. Заказчик в период с 15 апреля по 01 июня ежегодно в течение действия гарантийного срока производит проверку гарантийных объектов. Замечания, возникшие у Заказчика в результате проверки, Подрядчик обязан устранить в сроки, установленные Заказчиком.

В случае не устранения замечаний Заказчика, в течение установленного срока, Заказчик вправе предъявить единовременный штраф в размере суммы затрат, необходимых для ликвидации дефектов, рассчитанной и согласованной двусторонним актом Подрядчика и Заказчика, либо Заказчик вправе потребовать возмещения, понесенных им расходов, на исправление дефектов и недостатков.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки.

8.2. Заказчик принимает от уполномоченного подрядчиком лица, акт выполненных работ к оплате при наличии у Подрядчика журнала производства работ, исполнительной документации, паспортов, сертификатов.

8.3. При обнаружении дефектов в процессе производства работ представитель Заказчика письменно уведомляет руководителя подрядной организации о том, что данные работы не будут приняты или не будут оплачены по полной стоимости в случае, если дефект не будет устранен до момента приемки.

8.4. Приемка законченного объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта два экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 20 (двадцати) календарных дней, с даты получения акта сдачи-приемки работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

Если в указанный срок, оформленный Заказчиком акт сдачи-приемки или мотивированный отказ Заказчика от приемки работ Подрядчику не поступит, то работы считаются принятыми и подлежат оплате.

8.7. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчика за счет Подрядчика.

8.8. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.9. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

8.10. Приемка работ осуществляется по актам выполненных работ с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Т.е. стоимость работ, подлежащая сдаче за выполненные объемы, определяется путем умножения сметной стоимости Заказчика на полученный коэффициент снижения (__________).

9. Ответственность сторон

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, действующего законодательства и требований технической документации.

9.3. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения имущества до сдачи его Заказчику.

9.4. Помимо восстановления надлежащего качества работ в рамках гарантийных обязательств, Подрядчик компенсирует ущерб, нанесенный в период выполнения восстановительных работ невозможностью эксплуатировать предмет контракта в полном объеме.

9.5. За нарушение срока начала производства работ установленного в п.2.1. настоящего контракта Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 % стоимости работ, указанных в п.3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

9.6. За нарушение срока сдачи выполненных работ, предусмотренного п.2.1 настоящего контракта на срок свыше 10 дней Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 1 (одного) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.7. За нарушение срока устранения дефектов Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 1 (один) % стоимости работ, сдаваемых с просрочкой, за каждый день просрочки.

9.8. За снижение качества работ (невыполнение предписаний технического задания, технической документации) Заказчик удерживает или Подрядчик уплачивает Заказчику сумму в соответствии с приложением № 2 настоящего контракта с составлением акта о снижении.

9.9. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.10. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с применением Подрядчиком материалов и технологий не соответствующих техническому заданию и не согласованных Заказчиком, а также противоречащих требованиям технической документации (СНиП, ГОСТ и т.п.), Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки в полном объеме.

9.11. При нарушении Подрядчиком земельного законодательства, законодательства об охране природы, правил благоустройства и содержания территории в городе Перми, законодательства о дорожном движении и безопасности дорожного движения в РФ, все штрафные санкции, предъявленные Заказчику, либо должностным лицам Заказчика, компенсируются Подрядчиком, путем перечисления денежных средств.

9.12. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств из-за возникновения форс-мажорных обстоятельств.

9.13. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно    п. 3.4. настоящего контракта.

9.14. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Действие и прекращение действия контракта

10.1. Настоящий контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

10.2. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено в пределах текущего финансового года, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

11. Разрешение споров между сторонами

11.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11.3. При рассмотрении спора между Заказчиком и Подрядчиком  по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную судом, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

12.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство поселка Новые Ляды» Адрес: 614105, г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Транспортная, 2 ИНН 5904194535 КПП 590401001 л/с 02938018414 р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| Директор _______________________ В.А. Слотин м.п. | Директор _______________________ м.п. |

Приложение № 1 к контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений

(лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта по 31 октября 2013 года

Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком – 24 месяца с момента подписания акта приемки объекта в эксплуатацию.

Место выполнения работ: г. Пермь, пос. Новые Ляды, по заданию Заказчика

Состав и объем работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ремонт лестничного схода ул.40-летия Победы,10 |  |  |  |
| 1 | Демонтаж лестницы | 1 т конструкций | 0,2 |
| 2 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,2 |
| 3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,2 |
| 4 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 8 |
| 5 | Бетонирование свай (бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)) | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,8 |
| 6 | Изготовление лестниц с ограждением (ширина-1,8 м; длина-8,1м) | 1 т конструкций | 1,1 |
| 7 | Монтаж огрунтованной лестницы | 1 т конструкций | 1,1 |
| 8 | Устройство поручней из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,15 |
| 9 | Устройство подливки толщиной 40 мм (бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)) | 100 м2 подливки | 0,132 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| Ремонт мостика за остановкой "38 км" к ГСК |  |  |  |
| 11 | Демонтаж мостового перехода | 1 т конструкций | 2 |
| 12 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2 |
| 13 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 2 |
| 14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 |
| 15 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 6 |
| 16 | Бетонирование свай (бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250)) | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,9 |
| 17 | Изготовление мостового перехода с ограждением (ширина-1,25 м; длина-15,0 м) | 1 т конструкций | 1,8 |
| 18 | Монтаж огрунтованного мостового перехода | 1 т конструкций | 1,8 |
| 19 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Окраска лестничных сходов, мостиков |  |  |  |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,73 |

Технология производства работ и условия выполнения работ:

Перед началом производства работ, применяемые материалы, конструктивные элементы, эскизы конструкции согласуются с Заказчиком. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям действующего законодательства, технической документации, нормативных документов. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Материалы должны иметь сертификаты соответствия. Стойки и перила должны быть огрунтованы, окрашены перед монтажом. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками. Отверстия металлических элементов должны быть заглушены металлическими пластинами.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после демонтажа.

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 2 к контракту

# от _________ № ______

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И УСЛОВИЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ РАБОТ

При некачественном выполнении работ будет производиться следующее снижение стоимости выполнения работ:

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 5 мм | - 20 |
| 2 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 50 |
| 3 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 30 |
| 4 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 30 |
| 5 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 20 |
| 6 | Металлические конструкции не огрунтованы | - 40 |
| 7 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 50 |
| 8 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (ступеней, настила, перил, подперильников, стоек, обрамлений ступеней) | - 50 |
| 9 | Несоответствие металла по марке, профилю | Работы не принимаются |
| 10 | Не предоставление исполнительной документации | Работы не принимаются |

| Заказчик: Директор Директор МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» ______________________ В.А. Слотин м.п. | Подрядчик: _______________/______________/ м.п. |
| --- | --- |

# Приложение № 3 к контракту

от ___________ № ____

п. Новые Ляды

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных сооружений (лестничных сходов, мостиков) в п. Новые Ляды в 2013 году

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 409495,91 руб.

- Средства  на оплату труда 73729,79 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2013 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт лестничного схода ул.40-летия Победы,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-06-024-10 | Демонтаж лестницы (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5)) | 1 т конструкций | 0,2 | 336,28 | 184,03 | 152,25 3,04 | 0 | 67,26 | 36,81 | 30,45 0,61 |  | 19,13 3,83 | 0,225 0,05 |
| 2 | ФССЦпг01-01-01-015 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой до 1 т | 1 т груза | 0,2 | 22,33 | 0 | 22,33 0 | 0 | 4,47 |  | 4,47 |  |  |  |
| 3 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 0,2 | 7,64 | 0 | 7,64 0 | 0 | 1,53 |  | 1,53 |  |  |  |
| 4 | ФЕР05-01-052-02 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 8 | 87,74 | 6,91 | 73,88 6,46 | 6,95 | 701,92 | 55,28 | 591,04 51,68 | 55,60 | 0,64 5,12 | 0,57 4,56 |
| 5 | ФЕР05-01-062-01 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,8 | 203,42 | 5,88 | 47,34 4,73 | 150,2 | 162,74 | 4,70 | 37,87 3,78 | 120,17 | 0,64 0,51 | 0,35 0,28 |
| 6 | ФССЦ-401-0027 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,8 | 636,19 | 0 | 0 0 | 636,19 | 508,95 |  |  | 508,95 |  |  |
| 7 | ФЕРм38-01-004-02 | Изготовление лестниц с ограждением 2 098,72 = 9 893,64 - 1,06 x 7 353,70 | 1 т конструкций | 1,1 | 2098,72 | 1154,4 | 744,29 42,37 | 200,03 | 2308,59 | 1269,84 | 818,72 46,61 | 220,03 | 120 132 | 3,8 4,18 |
| 8 | ФССЦ-201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 1,1 | 11004,13 | 0 | 0 0 | 11004,13 | 12104,54 |  |  | 12104,54 |  |  |
| 9 | ФЕР09-06-024-10 | Монтаж лестницы 764,72 = 774,26 - 0,00194 x 4 920,00 | 1 т конструкций | 1,1 | 764,72 | 368,06 | 304,49 6,08 | 92,17 | 841,19 | 404,87 | 334,94 6,69 | 101,38 | 38,26 42,09 | 0,45 0,5 |
| 10 | ФЕР07-05-016-02 | Устройство поручней из хвойных пород 3 865,57 = 19 922,68 - 0,15 x 300,00 - 0,02 x 9 424,00 - 2,09 x 7 571,00 - 0,1 x 2,44 | 100 м ограждения | 0,15 | 3865,57 | 1417,99 | 269,88 4,76 | 2177,7 | 579,84 | 212,70 | 40,48 0,71 | 326,66 | 147,4 22,11 | 0,41 0,06 |
| 11 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм | 100 м2 подливки под оборудование | 0,132 | 1957,99 | 410,65 | 14,54 1,08 | 1532,8 | 258,45 | 54,21 | 1,92 0,14 | 202,32 | 45,78 6,04 | 0,08 0,01 |
| 12 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 | 100 м2 подливки под оборудование | 0,264 0,132*2 | 846,74 | 117,33 | 6,57 0,54 | 722,84 | 223,54 | 30,98 | 1,73 0,14 | 190,83 | 13,08 3,45 | 0,04 0,01 |
| 13 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE 39,06 = 1 993,21 - 32,7 x 59,76 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 39,06 | 22,04 | 7,6 0,1 | 9,42 | 1,95 | 1,10 | 0,38 0,01 | 0,47 | 2,43 0,12 | 0,01 |
| 14 | Текущие цены | Грунт-краска HAMMERITE | кг | 1,6 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 240,00 |  |  | 240,00 |  |  |
| Итого по разделу 1 Ремонт лестничного схода ул.40-летия Победы,10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132320,45 |  |  |  | 215,27 | 9,65 |
| Раздел 2. Ремонт мостика за остановкой "38 км" к ГСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР09-06-024-10 | Демонтаж мостового перехода (МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части (пЗП=0,5; пЭМ=0,5 к расх.; пЗПМ=0,5; пМР=0 к расх.; пЗТ=0,5; пЗТМ=0,5)) | 1 т конструкций | 2 | 336,28 | 184,03 | 152,25 3,04 | 0 | 672,56 | 368,06 | 304,50 6,08 |  | 19,13 38,26 | 0,225 0,45 |
| 16 | ФССЦпг01-01-01-016 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | 1 т груза | 2 | 10,45 | 0 | 10,45 0 | 0 | 20,90 |  | 20,90 |  |  |  |
| 17 | ФССЦпг03-21-01-006 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 6 км I класс груза | 1 т груза | 2 | 7,64 | 0 | 7,64 0 | 0 | 15,28 |  | 15,28 |  |  |  |
| 18 | ФЕР01-01-003-02 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,02 | 1896,01 | 53,74 | 1842,27 202,37 | 0 | 37,92 | 1,07 | 36,85 4,05 |  | 6,89 0,14 | 14,99 0,3 |
| 19 | ФЕР05-01-052-02 | Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | 1 м скважины | 6 | 87,74 | 6,91 | 73,88 6,46 | 6,95 | 526,44 | 41,46 | 443,28 38,76 | 41,70 | 0,64 3,84 | 0,57 3,42 |
| 20 | ФЕР05-01-062-01 | Бетонирование свай | 1 м3 конструктивного объема свай | 0,9 | 203,42 | 5,88 | 47,34 4,73 | 150,2 | 183,08 | 5,29 | 42,61 4,26 | 135,18 | 0,64 0,58 | 0,35 0,32 |
| 21 | ФССЦ-401-0027 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250) | м3 | 0,9 | 636,19 | 0 | 0 0 | 636,19 | 572,57 |  |  | 572,57 |  |  |
| 22 | ФЕРм38-01-004-02 | Изготовление мостового перехода с ограждением 2 098,72 = 9 893,64 - 1,06 x 7 353,70 | 1 т конструкций | 1,8 | 2098,72 | 1154,4 | 744,29 42,37 | 200,03 | 3777,70 | 2077,92 | 1339,72 76,27 | 360,06 | 120 216 | 3,8 6,84 |
| 23 | ФССЦ-201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 1,8 | 11004,13 | 0 | 0 0 | 11004,13 | 19807,43 |  |  | 19807,43 |  |  |
| 24 | ФЕР09-06-024-10 | Монтаж мостового перехода 764,72 = 774,26 - 0,00194 x 4 920,00 | 1 т конструкций | 1,8 | 764,72 | 368,06 | 304,49 6,08 | 92,17 | 1376,50 | 662,51 | 548,08 10,94 | 165,91 | 38,26 68,87 | 0,45 0,81 |
| 25 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE 39,06 = 1 993,21 - 32,7 x 59,76 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 | 39,06 | 22,04 | 7,6 0,1 | 9,42 | 7,81 | 4,41 | 1,52 0,02 | 1,88 | 2,43 0,49 | 0,01 |
| 26 | Текущие цены | Грунт-краска HAMMERITE | кг | 6,5 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 975,00 |  |  | 975,00 |  |  |
| Итого по разделу 2 Ремонт мостика за остановкой "38 км" к ГСК |  |  |  |  |  |  |  |  | 199117,25 |  |  |  | 328,18 | 12,14 |
| Раздел 3. Окраска лестничных сходов, мостиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской HAMMERITE 39,06 = 1 993,21 - 32,7 x 59,76 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,73 | 39,06 | 22,04 | 7,6 0,1 | 9,42 | 28,51 | 16,09 | 5,55 0,07 | 6,87 | 2,43 1,77 | 0,01 0,01 |
| 28 | Текущие цены | Грунт-краска HAMMERITE | кг | 23,83 | 150 | 0 | 0 0 | 150 | 3574,50 |  |  | 3574,50 |  |  |
| Итого по разделу 3 Окраска лестничных сходов, мостиков |  |  |  |  |  |  |  |  | 15597,50 |  |  |  | 1,77 | 0,01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 49581,17 | 5247,30 | 4621,82 250,82 | 39712,05 | 545,22 | 21,8 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 266754,38 | 70366,30 | 29200,35 3363,49 | 167187,73 | 545,22 | 21,8 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2013 года ОЗП=13,41; ЭМ-ЗПМ=5,9; ЗПМ=13,41; МАТ=4,21 (Поз. 1, 9, 15, 24, 4-6, 19-21, 10-14, 25-28, 18, 7-8, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 216918,57 | 65118,99 | 24323,89 3112,68 | 127475,68 |  |  |
| перевозка ПЗ=5,81 (ОЗП=5,81; ЭМ=5,81; МАТ=5,81) (Поз. 3, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,86 |  | 80,86 |  |  |  |
| погрузка ПЗ=7,85 (ОЗП=7,85; ЭМ=7,85; МАТ=7,85) (Поз. 2, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,78 |  | 173,78 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 49648,20 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 46541,28) (Поз. 7-8, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26063,12 |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 20360) (Поз. 1, 9, 15, 24, 13-14, 25-28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15677,20 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 68,66) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,61 |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 1146,15) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020,07 |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 2751,87) (Поз. 4-6, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3054,58 |  |  |  |  |  |
| 132% = 155%*0,85 ФОТ (от 2861,83) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3777,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 30632,61 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 46541,28) (Поз. 7-8, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14893,21 |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 68,66) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,34 |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1146,15) (Поз. 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,31 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 291) (Поз. 13-14, 25-28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,68 |  |  |  |  |  |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2751,87) (Поз. 4-6, 19-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1486,01 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 20069) (Поз. 1, 9, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11640,02 |  |  |  |  |  |
| 68% = 100%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2861,83) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1946,04 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 347030,43 |  |  |  | 545,22 | 21,8 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 62465,48 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 409495,91 |  |  |  | 545,22 | 21,8 |

Понижающий коэффициент ____________

Стоимость работ с учетом понижающего коэффициента __________ рублей ___ коп.

Заказчик:						                  Подрядчик:

Директор МКУ «Благоустройство

поселка Новые Ляды»

_______________ В.А. Слотин				___________________ / ___________/