Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 13.09.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение сантехнического оборудования для нужд МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

Общие положения:

  - 1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к договору  на приобретение  сантехнического оборудования для нужд здания МБУЗ «ГП № 2».

- Заказчик:

МБУЗ «ГП №2» по адресу: по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Состав работ:

3.1. Поставка и выполнение работ по монтажу, наладке и запуску в эксплуатацию  сантехнического оборудования для медицинских целей  в строгом соответствии со спецификацией оборудования Заказчика (Таблица 1).

3.2. В процессе выполнения обязательств по договору должен быть осуществлен монтаж, наладку и пуск в эксплуатацию поставляемого оборудования (стоимость выполняемых работ  заложена в стоимость оборудования).

- Подрядчик обязан:

4.1. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Произвести поставку товара в соответствии с представленной  спецификацией (таблица 1) и произвести монтажные работы, результатом которых является ввод в эксплуатацию данного оборудования.

4.3.Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.4. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.5. Все отключения и переключения в системе электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения  производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.6. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в техническом задании, устранять в обеспечение достижения результата по  Договору.

- Требования к поставляемому оборудованию:

5.1.Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

5.2. Поставщик должен поставить оборудование строго в соответствии с прилагаемой спецификацией.

5.3. Материалы и изделия должны иметь технические паспорта, руководство по эксплуатации и разрешены для использования в лечебных учреждениях на территории Российской Федерации. Стоимость расходных материалов, применяемых для установки оборудования,  включены в общую стоимость поставки  по Договору, а также  должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на территории Российской Федерации.

- Особые условия:

6.1. Все работы по поставке, монтажу и пуску проводятся квалифицированными специалистами на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

7. Гарантийные требования:

7.1. На проведенные монтажные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 24 месяцев, начиная со дня сдачи работ. Время устранения неисправности по гарантии  не более 48 часов.

8. Спецификация поставляемого оборудования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонагреватель электрический «ТЕРМЕКС» ER50Vс крепежными элементами. | шт. | 6 |
| 2 | Рукосушитель электрический BXG-120 | шт. | 10 |

9. Срок поставки:

9.1. Поставка осуществляется в течение 3 дней с момента подписания договора, установка осуществляется в 1 рабочий день, следующий за датой поставки. Ввод в эксплуатацию выполняется в течение 1 рабочего дня с момента установки и подтверждается актом ввода в эксплуатацию.