Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 0856300001113000091    от «09» сентября 2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения и водоотведения в здании по адресу: г. Пермь,  ул. Куйбышева,9.

Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно - монтажные работы должны выполняться в  соответствии с проектно - сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на объекте  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации г. Перми.

Все работы выполняются  с  9:00 до 22:00 час.

Сроки выполнения работ: 10 календарных  дней с момента заключения муниципального  контракта.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне объекта должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на территории объекта строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ составляет 24 календарных месяца с момента окончания работ и подписания актов выполненных работ обеими сторонами.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется актом Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

5.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

| № пп | Предложение Заказчика | Ед.изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | - Унитаз для инвалидов | шт | 1 |  |
| 2 | - Умывальник для инвалидов | шт | 1 |  |
| 3 | - Смеситель для инвалидов | шт | 1 |  |
| 4 | Кран шаровой латунный никелированный Ду15 Techno-A | шт | 8 |  |