Приложение №1

к извещению об открытом

аукционе в электронной форме

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(И ОБЪЁМЫ РАБОТ)**

**по капитальному ремонту здания МБУЗ «Городская поликлиника №13» по адресу**

**г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 9 литер А,**

**электромонтажные работы и замена оконных блоков**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений и конструктивных элементов** | **Единица измерения** | **Количество** | **Используемый материал (марка, тип, производитель и т.д.)** |
| 1 | Демонтаж деревянных оконных блоков размером 1,5\*2,1 | шт/м2 | 8/22,8 | - |
| 2 | Демонтаж деревянных оконных блоков размером 0,9\*2,1 | шт/м2 | 1/1,89 | - |
| 3 | Демонтаж деревянных подоконных досок | м.п. | 13,8 | - |
| 4 | Устройство оконных блоков ПВХ разм.1,5\*1,9 | шт/м2 | 8/22,8 |  |
| 5 | Устройство оконных блоков ПВХ разм. 0,9\*1,9 | шт/м2 | 1/1,89 |  |
| 6 | Устройство цементно-песчанным оконных откосов толщиной 3 см | м2/м3 | 20,28/0,6 | Раствор штукатурный |
| 7 | Установка металлических оконных отливов с полимерным покрытием шириной 20 см | пм/м2 | 13,8/2,76 |  |
| 8 | Установка подоконных досок ПВХ | м.п. | 13,8 |  |
| 9 | Установка щита распределительного 700\*850мм | Шт. | 2 | Шкаф распределительный ШРВ-9 |
| 10 | Демонтаж автоматических выключателей 25 А | Шт. | 71 | - |
| 11 | Демонтаж автоматических выключателей 40А | Шт. | 28 | - |
| 12 | Монтаж автоматических выключателей 25 А | Шт. | 71 | Автоматический выключатель 1п. 25аВА4729 |
| 13 | Монтаж автоматических выключателей 40 А | Шт. | 28 | Автоматический выключатель 3п. 40аВА8832 |
| 14 | Установка прибора или аппарата (шина ноль, шина земля) | Шт. | 1 | Комплект шин земля, ноль габ.3; Шина земля 12 контактов |
| 15 | Предохранитель на ток до 100А | Шт. | 24 | Плавкая вставка ППНИ-33 габорит 0 100а |
| 16 | Установка изолятора опорного количество точек 1 | Шт. | 15 | Изолятор СМ габ.; Основание контактное; Основание ДП-33 габорит-0 |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.И Муратова/