Приложение №1

к извещению об открытом

аукционе в электронной форме

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**(И ОБЪЁМЫ РАБОТ)**

**по капитальному ремонту здания МБУЗ «Городская поликлиника №13» по адресу**

**г. Пермь, пос. Новые Ляды, ул. Мира 9а литер В, электромонтажные работы.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование помещений и конструктивных элементов** | **Единица измерения** | **Количество** | **Используемый материал (марка, тип, производитель и т.д.)** |
| 1 | Демонтаж ВРУ | 1 м ширину по фронту | 0,8 | - |
| 2 | Демонтаж рубильника трехполюсного на ток до 250А | шт | 9 | - |
| 3 | Установка щита заводского изготовления | 1 м ширины по фронту | 1,4 | ЩМП-16.8.4-0 36;  ЩМП-16.6.4-0 36 |
| 4 | Установка автоматического выключателя на ток до 125 А | шт | 8 | Автоматический выключатель 3п. 125а.ВА8835 |
| 5 | Установка автоматического выключателя на ток до 250 А | шт | 9 | Автоматический выключатель 3п. 250аВА8837 |
| 6 | Установка автоматического выключателя на ток до 630 А | шт | 2 | Автоматический выключатель 3п. 630аВА8840 |
| 7 | Установка контактора переменного тока: до 400А | шт | 2 | Пускатель магнитный 400 А КТИ |
| 8 | Установка шины сборной: до 500 мм2 | 100м | 0,063 | Шины силовые медные габ.4 |

Составил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Г.И Муратова/