Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на выполнение работ по ремонту газонов

на территории Индустриального района города Перми

Состав работ:

- Планировка площади вручную.

- Завоз  растительной земли.

- Разравнивание растительной земли, слоем 15 см на площади 262,62 м2.

Место выполнения работ: г. Пермь, Индустриальный район:

ул. Мира, 122а;

ул.  Космонавта Беляева, 61;

ул. Космонавта  Леонова, 36;

шоссе Космонавтов, 205;

шоссе Космонавтов,203;

шоссе Космонавтов,201

Сроки выполнения работ: в течение 10 дней с даты заключения контракта.

Условия выполнения работ:

Устройство газона производится на спланированное грунтовое основание,  слой растительной земли после раскладки должен составлять в распределенном состоянии не менее 15 см.

Растительная земля должна иметь мелкокомковатую структуру. Земля должна представлять однородную массу без камней, корневищ сорных трав, просеянная через грохот.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной  (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Подрядчик должен обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 4 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 9 | ГЭСНр-2001 | Сборник 68 Благоустройство. |
| 10 | СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. |
| 11 | ТР 97-99 | Технические рекомендации по комплексному благоустройству территории жилых комплексов. |
| 12 | Приказ от 15.12.1999 №153 | Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах РФ. |
| 13 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 14 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 15 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 16 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 17 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |