## Лист1
Приложение № 1
к Документации об открытом аукционе в электронной форме
Техническое задание на расходные материалы для биохимической лаборатории МБУЗ "ГКП №4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1 | Указать
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15 | Указать
| 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5 | Указать
| 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2 | Указать
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55 | Указать
| 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2 | Указать
| 24 | Количество, набор | 4 | Указать
2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 5 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -буфер-субстрат, таб. | 10 | Указать
| 12 | -ферментативный реагент, таб. | 5 | Указать
| 13 | -калибратор глюкозы, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 14 | -антикоагулянт, таб. | 10 | Указать
| 15 | Состав буфера-субстрата:
| 16 | -калиевые соли фосфорной кислоты, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 17 | -4-аминоантипирин (4-ААП), ммоль/л | 50 | Указать
| 18 | -8-оксифенолин, ммоль/л | 0.75 | Указать
| 19 | Состав ферментативного реагента:
| 20 | -глюкозооксидаза (ГОД), Ед | 2500 | Указать
| 21 | -пероксидаза (ПОД), Ед | 500 | Указать
| 22 | Состав калибратора:
| 23 | -глюкоза, ммоль/л | 10 | Указать
| 24 | Состав антикоагулянта:
| 25 | -натрия хлорид, г/л | 9 | Указать
| 26 | -натрия оксолат, ммоль/л | 0.02 | Указать
| 27 | Количество, уп. | 4 | Указать
3 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0, месяцев | не менее 12 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 в темноте, дней | не менее 20 | Указать
| 11 | Количество определений | не менее 800 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер (0,05 М) | Наличие
| 14 | -стабилизированный раствор ферментов | Наличие
| 15 | -стартовый реагент | Наличие
| 16 | - калибратор | Наличие
| 17 | Состав ферментативного реагента:
| 18 | -уреаза, Ед/л | 8000 | Указать
| 19 | -глутаматдегидрогеназа (ГЛДГ), Ед/л | 700 | Указать
| 20 | Состав калибратора:
| 21 | -раствор мочевины, ммоль/л | 13.3 | Указать
| 22 | Состав стартового реагента:
| 23 | -НАДН2, мг/л | 160 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 8 | Указать
4 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0, часов | не более 8 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (13 ммоль/л), фл х мл | 3 х 100 | Указать
| 12 | -гидроксид натрия (0,368 моль/л), фл х мл | 3 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт креатинина (177 мкмоль/л), фл х мл | 2 х 3,0 | Указать
| 14 | Линейность в сыворотке и плазме в диапазоне, мкмоль/л | от 35,4 до 885 | Указать
| 15 | Количество, набор | 8 | Указать
5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 18 | -пероксидаза, КЕ/л | не менее 5 | Указать
| 19 | -холестеринэстераза, Е/л | не менее 150 | Указать
| 20 | -холестериноксидаза, Е/л | не менее 100 | Указать
| 21 | -азид натрия, % | не более 0,05 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17 | Указать
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 19,3 | Указать
| 25 | Количество, шт. | 14 | Указать
6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 | Указать
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 | Указать
| 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170 | Указать
| 17 | -холестеринэстераза , Ед/л | 1400 | Указать
| 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 800 | Указать
| 19 | -каталаза, кЕд/л | 600 | Указать
| 20 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000 | Указать
| 21 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0.42 | Указать
| 22 | -консервант, % | 0.1 | Указать
| 23 | Состав субстрата:
| 24 | -пероксидаза, Ед/л | 3500 | Указать
| 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4 | Указать
| 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 | Указать
| 27 | -консервант, % | 0.1 | Указать
| 28 | -детергенты, % | не более 1,4 | Указать
| 29 | -азид натрия, % | 0.05 | Указать
| 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9 | Указать
| 31 | Количество, набор | 4 | Указать
7 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 | Указать
| 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 | Указать
| 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20 | Указать
| 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600 | Указать
| 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500 | Указать
| 19 | -каталаза, кЕд/л | 600 | Указать
| 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2 | Указать
| 21 | -детергенты, % | 0.3 | Указать
| 22 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать
| 23 | Состав субстрата:
| 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000 | Указать
| 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4 | Указать
| 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 | Указать
| 27 | -азид натрия, % | 0.05 | Указать
| 28 | -консервант, % | не более 0,1 | Указать
| 29 | -детергенты, % | 1 | Указать
| 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 | Указать
| 31 | Количество, набор | 4 | Указать
8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000 | Указать
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200 | Указать
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32 | Указать
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12 | Указать
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30 | Указать
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 120 | Указать
| 20 | Количество, набор | 4 | Указать
9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 10 | -стандарт альбумина, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -цитратный буфер (рН 4,2), ммоль/л | 30 | Указать
| 13 | -бромкрезоловый зеленый, мкмоль/л | 260 | Указать
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -альбумин, г/л | 40 | Указать
| 16 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 17 | Линейность в диапазоне, г/л | от 0 до 70 | Указать
| 18 | Количество, уп. | 4 | Указать
10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -кофеиновый реагент, фл х мл | 1 х 200 | Указать
| 10 | -сульфаниловый реагент, фл х мл | 1 х 55 | Указать
| 11 | -нитритный реагент, фл х мл | 1 х 2 | Указать
| 12 | -разводящий реагент, фл х мл | 1 х 250 | Указать
| 13 | -калибратор, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 14 | Состав кофеинового реагента:
| 15 | -кофеин, ммоль/л | 52 | Указать
| 16 | -бензоат натрия, ммоль/л | 104 | Указать
| 17 | -ацетат натрия, ммоль/л | 184 | Указать
| 18 | Состав сульфонолового реагента:
| 19 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 29 | Указать
| 20 | -соляная кислота, ммоль/л | 170 | Указать
| 21 | Состав нитритного реагент реагента:
| 22 | -нитрит натрия, ммоль/л | 72 | Указать
| 23 | Состав разводящего реагента:
| 24 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 | Указать
| 25 | Состав калибратора:
| 26 | -билирубин, мкмоль/л | 171 | Указать
| 27 | Количество, уп. | 4 | Указать
11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | Наличие
| 4 | Количество определений в наборе | не менее 330 | Указать
| 5 | Состав набора:
| 6 | - концентрат тимолового реактива, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 7 | - барий хлористый (0,0481 моль/л), фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 8 | - серная кислота (2,5 моль/л), фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 9 | Состав реакционной смеси:
| 10 | - буфер ТРИС ( pН 7,55), ммоль/л | 0.16 | Указать
| 11 | - тимол, ммоль/л | 0.098 | Указать
| 12 | Чувствительность, ед. S-H | не более 0,5 | Указать
| 13 | Линейность в диапазоне, ед. S-H | не менее от 1 до 20 | Указать
| 14 | Коэффициент вариации, % | не более 10 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 2 | Указать
12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50 | Указать
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5 | Указать
| 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5 | Указать
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2 | Указать
| 18 | -липаза, Е/л | не менее 1300 | Указать
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 500 | Указать
| 20 | -глицеролкиназа, Е/л | не менее 400 | Указать
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, Е/л | не менее 1500 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28 | Указать
| 24 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 11,4 | Указать
| 25 | Количество, набор | 8 | Указать
13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 | Указать
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 | Указать
| 11 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 | Указать
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 | Указать
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 12 | Указать
14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 8 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 12 | Указать
| 9 | -при температуре 15-25 С0, недель | не менее 4 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50 | Указать
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36 | Указать
| 14 | -CNPG3, ммоль/л | 1.6 | Указать
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6 | Указать
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37 | Указать
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253 | Указать
| 18 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 19 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 8000 | Указать
| 20 | Количество, набор | 4 | Указать
15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125 | Указать
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5 | Указать
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 | Указать
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 | Указать
| 23 | Количество, уп. | 4 | Указать
16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 4 х 200 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 4 х 50 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100 | Указать
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 | Указать
| 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13 | Указать
| 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75 | Указать
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 | Указать
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9 | Указать
| 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 | Указать
| 24 | Количество, уп. | 4 | Указать
17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25 | Указать
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 50 | Указать
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 700 | Указать
| 21 | Количество, набор | 2 | Указать
18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при хранении в темноте и температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 6 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 8,3), ммоль/л | 125 | Указать
| 17 | -глицилглицин, ммоль/л | 150 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -L-гамма-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилид, ммоль/л | 20 | Указать
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 300 | Указать
| 21 | Количество, набор | 2 | Указать
19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 3 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 | Указать
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,35), ммоль/л | 62.5 | Указать
| 17 | -пируват, ммоль/л | 1.5 | Указать
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -NADH, ммоль/л | 0.8 | Указать
| 20 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 | Указать
| 21 | Количество, уп. | 1 | Указать
20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флаконов при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 | Указать
| 12 | Состав набора:
| 13 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 | Указать
| 14 | -ферментный реагент, фл х мл | 10 х 8 | Указать
| 15 | Состав субстрата:
| 16 | -АДФ, ммоль/л | 10 | Указать
| 17 | -глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа, Е/мл | не менее 14 | Указать
| 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150 | Указать
| 19 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 20 | Состав ферментного реагента:
| 21 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125 | Указать
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 25 | Указать
| 23 | -ацетат магния, ммоль/л | 12.5 | Указать
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2.5 | Указать
| 25 | -АМФ, ммоль/л | 6.25 | Указать
| 26 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.25 | Указать
| 27 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12.5 | Указать
| 28 | -NADP, ммоль/л | 2 | Указать
| 29 | -ГК, Е/мл | не менее 5 | Указать
| 30 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 31.25 | Указать
| 31 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 32 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 | Указать
| 33 | Количество, уп. | 1 | Указать
21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 12 | Состав реагента ХЗБ:
| 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18 | Указать
| 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2 | Указать
| 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6 | Указать
| 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45 | Указать
| 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9 | Указать
| 20 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 90 | Указать
| 21 | Количество, шт. | 8 | Указать
22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -раствор железа (хлорид трехвалентного железа - 0,09 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 10 | -оксид алюминия, фл х г | 2 х 25 | Указать
| 11 | Количество, шт. | 8 | Указать
23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 | Указать
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 3 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -буфер, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 13 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 100 | Указать
| 14 | -стандарт кальция, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -лизиновый буфер (рН 11,1), моль/л | 0.2 | Указать
| 17 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 18 | Состав окрашивающего реагента:
| 19 | -8-гидроксихинолин, ммоль/л | 14 | Указать
| 20 | -о-крезолфталеинкомплексон, ммоль/л | 0.1 | Указать
| 21 | -соляная кислота, ммоль/л | 40 | Указать
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -кальций (двухвалентный), ммоль/л | 2 | Указать
| 24 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 25 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,75 | Указать
| 26 | Количество, набор | 2 | Указать
24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа: | Наличие
| 6 | -однореагентная (монореагент)
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 18-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность монореагента после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 30 | Указать
| 10 | Состав набора:
| 11 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 12 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 13 | Состав монореагента:
| 14 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 | Указать
| 15 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 | Указать
| 16 | -детергенты | Наличие
| 17 | -стабилизаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -калий, ммоль/л | 5 | Указать
| 20 | Количество, уп. | 12 | Указать
25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -стандарт фосфора, фл х мл | 1 х 5 | Указать
| 11 | Состав реагента:
| 12 | -гептамолибдат аммония, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 13 | -серная кислота (рН < 1), ммоль/л | 160 | Указать
| 14 | -детергент, % | 1 | Указать
| 15 | -активаторы и стабилизаторы | Наличие
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -фосфор, ммоль/л | 3.2 | Указать
| 18 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 6,4 | Указать
| 19 | Количество, набор | 1 | Указать
26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -цветной реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 10 | -стандарт хлоридов, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 11 | Состав цветного реагента:
| 12 | -ртуть(II)-2,4,6-три-(2-пиридил)-s-триазин (ТПТЗ), ммоль/л | 0.986 | Указать
| 13 | -сульфат двухвалентного железа, ммоль/л | 0.53 | Указать
| 14 | Состав стандарта:
| 15 | -хлорид натрия, ммоль/л | 100 | Указать
| 16 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 500 | Указать
| 17 | Количество, шт. | 1 | Указать
27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-25 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Состав набора:
| 10 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 | Указать
| 11 | -стандарт магния, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 12 | Состав окрашивающего реагента:
| 13 | -CAPS-буфер (рН 10,4), ммоль/л | 50 | Указать
| 14 | -гликольэфирдиамин-N,N,N1,N1-тетрауксусная кислота (ГЭДТА), ммоль/л | 13 | Указать
| 15 | -ксилидиновый синий, ммоль/л | 0.09 | Указать
| 16 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 17 | -активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -магний (двухвалентный), ммоль/л | 1.03 | Указать
| 20 | -азид натрия, % | 0.095 | Указать
| 21 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 2,05 | Указать
| 22 | Количество, набор | 1 | Указать
28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия при температуре 2-8 С0, дней | не менее 90 | Указать
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент 1, фл х мл | 2 х 50 | Указать
| 10 | -реагнт 2, фл х мл | 1 х 20 | Указать
| 11 | Состав реагента 1:
| 12 | -фосфатный буфер (рН 7,6), ммоль/л | 92 | Указать
| 13 | -гексацианоферрат, ммоль/л | 2.5 | Указать
| 14 | Состав реагента 2:
| 15 | -бутирилтиохолин, ммоль/л | 91 | Указать
| 16 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 160 до 25000 | Указать
| 17 | Количество, уп. | 2 | Указать
29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -реагент 1 (системный гемолизирующий раствор), фл х л | 2 х 1,0 | Указать
| 7 | -реагент 2 (калибровочный раствор: раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100,0 | Указать
| 8 | -реагент 3 (контрольный раствор: 4 ммоль/л глюкоза, 2 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 9 | -реагент 4 (контрольный раствор: 12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 10 | -реагент 5 (контрольный раствор: 30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат), фл х мл | 1 х 25,0 | Указать
| 11 | Количество, шт. | 4 | Указать
30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество анализов | не менее 1200 | Указать
| 6 | Количество, шт. | 3 | Указать
31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов ежедневной промывки для анализаторов электролитов и газов крови серии EasyLyte (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разбавитель (HCl 0,1 N), фл х мл | 1 х 90,0 | Указать
| 7 | -реагент для ежедневной очистки (пепсин), фл х гр. | 6 х 0,5 | Указать
| 8 | Стабильность после разведения, недель | не менее 4 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 3 | Указать
32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности | Указать
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 14 | Указать
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100 | Указать
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3 | Указать
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,5), ммоль/л | 50 | Указать
| 16 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0.3 | Указать
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновой кислоты, ммоль/л | 4 | Указать
| 18 | -уриказа, Е/л | не менее 200 | Указать
| 19 | -пероксидаза, Е/л | не менее 1000 | Указать
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476 | Указать
| 22 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 1190 | Указать
| 23 | Количество, набор | 4 | Указать
33 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Стандартизированный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени | Наличие
| 5 | Реагент - ренампластин, фл х мл | 10 х 8,0 | Указать
| 6 | Стабильность реагента после вскрытия флакона:
| 7 | -при температуре 37оС, часов | не менее 8 | Указать
| 8 | -при температуре 18-22оС, дней | не менее 2 | Указать
| 9 | -при температуре 2-8оС, дней | не менее 7 | Указать
| 10 | -при температуре -18-20оС, месяцев | не менее 3 | Указать
| 11 | Количество, набор | 14 | Указать
34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -тромбин для определения фибриногена, фл х мл | 8 х 2,0 | Указать
| 7 | -плазма калибратор, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | -буфер имидазоловый концентрированный, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 9 | Количество, набор | 14 | Указать
35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 100 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-Эл-реагент (раствор содержащий фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 2 х 5,0 | Указать
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0 | Указать
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени с | от 20,0 до 250,0 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 12 | Указать
36 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 200 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлорид, фл х мг | 2 х 70 | Указать
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора орто-фенантролина гидрохлофида:
| 12 | -при температуре 18-25 С0 , дней | не менее 21 | Указать
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 1 | Указать
| 15 | Количество, уп. | 2 | Указать
37 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | АДФ-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль), фл. х мг | 2 х 2 | Указать
| 7 | -растворитель для АДФ, фл. х мл | 2 х 2,5 | Указать
| 8 | Количество анализов в наборе | не менее 1000 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 2 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 2 | Указать
38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Ристомицин-набор реагентов для опосредованного индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -ристомицин, фл. х мг | 1 х 7,5 | Указать
| 7 | -растворитель для коллагена, фл. х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 8 | Количество анализов в наборе | не менее 10 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 2 | Указать
| 11 | Количество, набор | 1 | Указать
39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Коллаген-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл. х мг | 1 х 120 | Указать
| 7 | -растворитель для коллагена, фл. х мл | 1 х 6,5 | Указать
| 8 | Количество анализов в наборе | не менее 120 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , недель | не менее 3 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Адреналин-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | - адреналин, фл. | 1 | Указать
| 7 | -растворитель для адреналина, фл. х мл | 1 х 8,5 | Указать
| 8 | Количество анализов в наборе | не менее 1000 | Указать
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность рабочего раствора при температуре 2-8 С , дней | не менее 1 | Указать
| 11 | Количество, уп. | 1 | Указать
41 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие
| 5 | Количество определений | не менее 50 | Указать
| 6 | Состав набора:
| 7 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4 | Указать
| 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора тромбина:
| 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2 | Указать
| 14 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6 | Указать
| 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 16 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3 | Указать
| 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0 | Указать
| 18 | Количество, уп. | 8 | Указать
42 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие
| 4 | Набор реагентов для определения антикоагулянтов волчаночного типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -АПТВВА-, фл х мл | 2 х 2,5 | Указать
| 7 | -АПТВВА+, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 8 | -контрольная плазма, положительная на ВА, фл | 1 | Указать
| 9 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор, 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0 | Указать
| 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 11 | Стабильность раствора АПТВВА+-реагента:
| 12 | -при температуре 18-25 С0, дней | не менее 7 | Указать
| 13 | Стабильность раствора АПТВВА- реагента:
| 14 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 6 | Указать
| 15 | Количество определений в наборе | не менее 100 | Указать
| 16 | Количество, уп. | 1 | Указать
43 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | не менее 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - АСО, МЕ/мл | не менее 250 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - АСО, МЕ/мл | не более 150 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - АСО в диапазоне, МЕ/мл | от 150 до 250 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, на поверхности которых иммобилизирован антиген стрептококков стрептолизин-О | Наличие
| 16 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 250 | Указать
| 17 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 18 | Время проведения анализа, мин | не более 3 | Указать
| 19 | Количество, уп. | 8 | Указать
44 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, мл | не менее 2 | Указать
| 9 | -разбавитель, мл | не менее 10 | Указать
| 10 | - положительный контроль - РФ, МЕ/мл | не менее 16 | Указать
| 11 | - отрицательный контроль - РФ, МЕ/мл | не более 6 | Указать
| 12 | - слабоположительный контроль - РФ в диапазоне, МЕ/мл | от 6,0 и до 16,0 | Указать
| 13 | -тест-пластина, шт. | 1 | Указать
| 14 | Состав латесного реагента:
| 15 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против ревматоидного фактора человека | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 17 | Время проведения качественного определения анализа, мин | не более 3 | Указать
| 18 | Количество, компл. | 12 | Указать
45 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой , в сыворотке крови человека | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент, суспензия латексных частиц, покрытых н-ДНК из тимуса теленка, тестов | не менее 50 | Указать
| 9 | -положительный контроль, фл х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 10 | -отрицательный контроль, фл х мл | 1 х 1,0 | Указать
| 11 | Слайд с 6-ти тестовыми ячейками | Наличие
| 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 100 | Указать
| 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 12 | Указать
46 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Раствор желатина 10% для лабораторных работ | Наличие
| 4 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 5 | Количество, фл | 5 | Указать
47 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 40 | Указать
48 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 40 | Указать
49 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Антитела моноклональные анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать
| 6 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004 | не менее 1: 32 | Указать
| 7 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 8 | Количество, фл | 10 | Указать
50 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Анти-Rho(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с резус-положительными эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004 | не менее 1: 256 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10 | Указать
| 7 | Количество, фл | 40 | Указать
51 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Рагент для дифференциации эритроцитов А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-271-27575295-2003 | не менее 1: 4 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 7 | Количество, фл | 10 | Указать
52 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Реагент для определения слабых вариантов А-антигена эритроцитов | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами группы А1 (II) по ТУ 9398-271-27575295-2003 | не менее 1: 256 | Указать
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 7 | Количество, фл | 3 | Указать
53 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая с высоким титром антител LGM, клон RUM- 1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | Наличие
| 4 | Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | Не менее 1 х 10 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 3 | Указать
54 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Комплект стандартных эритроцитов для иммунологических исследований | Наличие
| 5 | Состав:
| 6 | -О(1) гр. СсDЕеКкМNFуа, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 7 | -О(1) гр. резус-отрицат., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 8 | -А(II) гр. резус-положит., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 9 | -В(III) гр. резус-положит., фл х мл | 1 х 5,0 | Указать
| 10 | Количество, компл. | 12 | Указать
55 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов
| 5 | Состав набора:
| 6 | -тест-эритроциты ID-DiaCell I, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 7 | -тест-эритроциты ID-DiaCell II, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 8 | -тест-эритроциты ID-DiaCell III, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 4 | Указать
56 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов
| 5 | Состав набора:
| 6 | -тест-эритроциты ID-DiaCell O, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 7 | -тест-эритроциты ID-DiaCell А1, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 8 | -тест-эритроциты ID-DiaCell В, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 9 | Количество, уп. | 4 | Указать
57 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не менее 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, мМЕ/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, мМЕ/л | 0.2 | Указать
| 15 | -третий калибратор, мМЕ/л | 1 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, мМЕ/л | 5 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, мМЕ/л | 10 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, мМЕ/л | 20 | Указать
| 19 | Чувствительность, мМЕ/л | не более 0,08 | Указать
| 20 | Линейность, мМЕ/л | от 0,2 до 20 | Указать
| 21 | Количество, шт. | 12 | Указать
58 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови. | Наличие
| 5 | Планшет, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 6 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 25 | Указать
| 7 | Количество определений в дублях | не менее 41 | Указать
| 8 | Метод - одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
| 9 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) , мин | не более 75 | Указать
| 10 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 11 | Количество калибраторов | не более 6 | Указать
| 12 | Концентрация калибраторов:
| 13 | -первый калибратор, пмоль/л | 0 | Указать
| 14 | -второй калибратор, пмоль/л | 5 | Указать
| 15 | -третий калибратор, пмоль/л | 10 | Указать
| 16 | -четвертый калибратор, пмоль/л | 25 | Указать
| 17 | -пятый калибратор, пмоль/л | 50 | Указать
| 18 | -шестой калибратор, пмоль/л | 100 | Указать
| 19 | Диапазон определения концентраций, пмоль/л | от 5 до 100 | Указать
| 20 | Чувствительность, пмоль/л | не более 2,5 | Указать
| 21 | Количество, шт. | 12 | Указать
59 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | ХГЧ, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 50 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества ХГ, фл. х мл | не менее 6 х 0,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 18,0 | Указать
| 12 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 13 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 14 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 15 | -буфер для разведения образцов, фл. х мл | 1 х 20,0 | Указать
| 16 | -контрольная сыворотка с известным содержанием ХГ, фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/л | 0 | Указать
| 19 | -второй калибратор, МЕ/л | 15 | Указать
| 20 | -третий калибратор, МЕ/л | 50 | Указать
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/л | 125 | Указать
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/л | 250 | Указать
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/л | 500 | Указать
| 24 | Чувствительность, МЕ/л | не более 5 | Указать
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 12 | Указать
60 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | АФП, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина | Наличие
| 5 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 20 | Указать
| 6 | Количество определений в дублях | не менее 40 | Указать
| 7 | Метод - одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к АФП, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 10 | -калибровочные образцы, содержащие известные количества АФП, фл. х мл | 6 х 0,5 | Указать
| 11 | -коньюгат (анти-АФП-пероксидаза), готов к применению, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 12 | -буфер для разведения образцов, фл. х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 13 | -концентрированный буферный раствор для промывки лунок, фл х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), готов к применению, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 14,0 | Указать
| 16 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5 | Указать
| 17 | Концентрация калибраторов:
| 18 | -первый калибратор, МЕ/мл | 0 | Указать
| 19 | -второй калибратор, МЕ/мл | 10 | Указать
| 20 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50 | Указать
| 21 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 100 | Указать
| 22 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 200 | Указать
| 23 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 300 | Указать
| 24 | Чувствительность, МЕ/мл | не более 0,9 | Указать
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 90 | Указать
| 28 | Количество промывок за время проведения анализа | не более 5 | Указать
| 29 | Количество, шт. | 12 | Указать
61 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Буфер для разведения образцов сыворотки крови | Наличие
| 4 | Используется совместно с набором реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10,0 | Указать
| 6 | Количество, фл. | 10 | Указать
62 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с сорбированными анти-обПСА антителами, лунок х стрипов | не менее 8 х 12 | Указать
| 7 | -контрольная сыворотка, фл. х мл | 1 х 0,8 | Указать
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 4 х 0,8 | Указать
| 9 | -калибровочная проба, фл. х мл | 1 х 6,0 | Указать
| 10 | -концентрат отмывочного раствора, фл. х мл | 1 х 22,0 | Указать
| 11 | -коньюгат мышиных моноклональных антител к обПСА с пероксидазой, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 11,0 | Указать
| 14 | -пленка для заклеивания планшета , шт | не менее 2 | Указать
| 15 | -паспорт контроля качества обПСА, шт. | 1 | Указать
| 16 | Состав контрольного образца:
| 17 | -известное содержание обПСА в диапазоне концентраций , нг/мл | от 0 до 30 | Указать
| 18 | Концентрация калибраторов:
| 19 | -первый калибратор, нг/мл | 0 | Указать
| 20 | -второй калибратор, нг/мл | 1.5 | Указать
| 21 | -третий калибратор, нг/мл | 5 | Указать
| 22 | -четвертый калибратор, нг/мл | 10 | Указать
| 23 | -пятый калибратор, нг/мл | 30 | Указать
| 24 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 25 | Исследуемый образец:
| 26 | -сыворотка | Наличие
| 27 | -плазма | Наличие
| 28 | Объем исследуемого образца , мкл | не более 50 | Указать
| 29 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций), мин | не более 75 | Указать
| 30 | Количество промывок за время проведения анализа | не менее 5 | Указать
| 31 | Чувствительность, нг/мл | не более 0,1 | Указать
| 32 | Количество, шт. | 16 | Указать
63 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -концентрат буферного раствора, фл х мл | 1 х 200,0 | Указать
| 7 | -краситель Пунцовый С, фл х мл | 1 х 250,0 | Указать
| 8 | -контрольная сыворотка лиофилизированная, фл. | 1 | Указать
| 9 | -растворитель, фл х мл | 1 х 3,0 | Указать
| 14 | Количество, уп. | 2 | Указать
64 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | Наличие
| 4 | Диаметр диска мембран, мм | не более 57 | Указать
| 5 | Толщина мембран, мкм | не более 140 | Указать
| 6 | Средний размер пор, мкм | не более 0,22 | Указать
| 7 | Количество, шт. | 100 | Указать
65 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Наличие
| 4 | Объем микрокюветы, мкл | 250 | Указать
| 5 | Объем биопробы, мкл | 25 | Указать
| 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 | Указать
| 7 | Количество, уп. | 2 | Указать
66 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | Наличие
| 5 | Ширина бумаги, мм | 110 | Указать
| 6 | Длина рулона, м | 30 | Указать
| 7 | Количество, рулон | 15 | Указать
67 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 4 | Наконечник для дозаторов нестерильный | Наличие
| 5 | Объем в диапазоне, мкл | от 0,5 до 200 | Указать
| 6 | Длина наконечника, мм | 51 | Указать
| 7 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000 | Указать
| 8 | Количество, уп. | 2 | Указать
Остаточный срок годности - не менее 70 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать