Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

Обоснование

начальной (максимальной) цены

Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована на основании цены ранее заключенного гражданско-правового договора от 08.05.2013г. № 9 ЭА

| № п/п | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма общая |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови. Состав набора: ферментативный реагент 1 фл х 1000 мл; стандарт глюкозы 1 фл х 3,0 мл. | 4 | 1 950,00 | 7 800,00 |
| 2 | Глюкоза, глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови. Состав набора: буфер-субстрат 10 таб.; ферментативный реагент 5 таб.; калибратор глюкозы 1 фл х 5,0 мл; антикоагулянт 10 таб. | 4 | 845,00 | 3 380,00 |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации мочевины в биологических жидкостях уреазным глутаматдегидрогеназным кинетическим методом | 8 | 2 170,00 | 17 360,00 |
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | 8 | 1 255,00 | 10 040,00 |
| 5 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | 14 | 2 680,00 | 37 520,00 |
| 6 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | 4 | 6 095,00 | 24 380,00 |
| 7 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | 4 | 10 200,00 | 40 800,00 |
| 8 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | 4 | 1 585,00 | 6 340,00 |
| 9 | Альбумин, метод с использованием бромкрезолового зеленого для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке и плазме крови | 4 | 1 100,00 | 4 400,00 |
| 10 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | 4 | 385,00 | 1 540,00 |
| 11 | Набор реагентов для постановки тимоловой пробы в сыворотке крови | 2 | 525,00 | 1 050,00 |
| 12 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | 8 | 5 120,00 | 40 960,00 |
| 13 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | 12 | 1 700,00 | 20 400,00 |
| 14 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | 4 | 12 185,00 | 48 740,00 |
| 15 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | 4 | 5 785,00 | 23 140,00 |
| 16 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC, без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | 4 | 5 785,00 | 23 140,00 |
| 17 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | 2 | 3 290,00 | 6 580,00 |
| 18 | Гамма-глутамилтрансфераза, кинетический колометрический метод поPersijn & van der Slik для количественного определения активности γ-ГТ в сыворотке и плазме крови | 2 | 4 630,00 | 9 260,00 |
| 19 | Лактатдегидрогеназа, кинетический "модифицированный метод" по рекомендации SCE, для количественного определения активности ЛДГ в сыворотке и плазме крови | 1 | 2 985,00 | 2 985,00 |
| 20 | Креатинкиназа, модифицированный стандартный метод по рекомендации Европейского Комитета по Стандартам в Клинической Лаборатории и Международной Федерации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | 1 | 2 435,00 | 2 435,00 |
| 21 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | 8 | 4 935,00 | 39 480,00 |
| 22 | ОЖСС, набор для определения общей и свободной железосвязывающей способности в сыворотке и плазме крови | 8 | 1 585,00 | 12 680,00 |
| 23 | Кальций, фотометрический метод с о-крезолфталеинкомплексоном для количественного определения концентрации кальция в сыворотке и плазме крови | 2 | 1 220,00 | 2 440,00 |
| 24 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | 12 | 2 360,00 | 28 320,00 |
| 25 | Фосфор, фотометрический метод с использованием гептамолибдата аммония в качестве комплексообразователя для количественного определения концентрации фосфора в сыворотке крови | 1 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 26 | Хлориды, колометрический тест с использованием ТПТЗ комплекса для количественного определения концентрации хлоридов в сыворотке крови, цереброспинальной жидкости и моче | 1 | 3 350,00 | 3 350,00 |
| 27 | Магний, метод с использованием ксилидилового синего для количественного определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови, ликворе и моче | 1 | 1 340,00 | 1 340,00 |
| 28 | Холинэстераза, кинетический колометрический метод для количественного определения концентрации фруктозамина в сыворотке и плазмы крови | 2 | 3 045,00 | 6 090,00 |
| 29 | Набор реагентов для количественного определения глюкозы и лактата на анализаторах серии Super GL | 4 | 5 090,00 | 20 360,00 |
| 30 | Пакет с растворами Na/K для анализатора электролитов EasyLyte Na/K (Medica Corp., США) | 3 | 10 500,00 | 31 500,00 |
| 31 | Набор реагентов ежедневной промывки для анализаторов электролитов и газов крови серии EasyLyte (Medica Corp., США) | 3 | 3 100,00 | 9 300,00 |
| 32 | Мочевая кислота, ферментативный уриказный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | 4 | 2 925,00 | 11 700,00 |
| 33 | Стандартизированный по Международному Индексу Чувствительности реагент для определения протромбинового времени | 14 | 3 050,00 | 42 700,00 |
| 34 | Набор реагентов для определения содержания фибриногена в плазме человека по методу Клаусса | 14 | 3 100,00 | 43 400,00 |
| 35 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | 12 | 530,00 | 6 360,00 |
| 36 | РФМК-тест, набор реагентов для качественного определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | 2 | 730,00 | 1 460,00 |
| 37 | АДФ-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 2 | 895,00 | 1 790,00 |
| 38 | Ристомицин-набор реагентов для опосредованного индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 1 | 2 120,00 | 2 120,00 |
| 39 | Коллаген-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 1 | 460,00 | 460,00 |
| 40 | Адреналин-набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | 1 | 935,00 | 935,00 |
| 41 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | 8 | 440,00 | 3 520,00 |
| 42 | Набор реагентов для определения антикоагулянтов волчаночного типа | 1 | 1 275,00 | 1 275,00 |
| 43 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | 8 | 475,00 | 3 800,00 |
| 44 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоиного фактора в сыворотке крови | 12 | 347,00 | 4 164,00 |
| 45 | Антетела к нДНК, экспресс-тест для качественного определения антител к ДНК, ассоциированных с системной красной волчанкой, в сыворотке крови человека | 12 | 7 496,00 | 89 952,00 |
| 46 | Раствор желатина 10% для лабораторных работ | 5 | 140,00 | 700,00 |
| 47 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 40 | 70,00 | 2 800,00 |
| 48 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 40 | 70,00 | 2 800,00 |
| 49 | Антитела моноклональные анти-АВ диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 50 | Анти-Rho(D) IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | 40 | 160,00 | 6 400,00 |
| 51 | Рагент для дифференциации эритроцитов А1 и более слабых форм А антигена (А2) по силе агглютинации | 10 | 125,00 | 1 250,00 |
| 52 | Реагент для определения слабых вариантов А-антигена эритроцитов | 3 | 55,00 | 165,00 |
| 53 | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая с высоким титром антител LGM, клон RUM- 1/Р3Х61 (АНТИ-Д) | 3 | 365,00 | 1 095,00 |
| 54 | Комплект стандартных эритроцитов для иммунологических исследований | 12 | 250,00 | 3 000,00 |
| 55 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. Состав набора: тест-эритроциты ID-DiaCell I, 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell II 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell III 1 фл х 10,0 мл. | 4 | 2 800,00 | 11 200,00 |
| 56 | Набор реагентов диагностических жидких для определения антител к антигенам эритроцитов. Состав набора: тест-эритроциты ID-DiaCell O 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell А1 1 фл х 10,0 мл; тест-эритроциты ID-DiaCell В 1 фл х 10,0 мл. | 4 | 1 600,00 | 6 400,00 |
| 57 | ТТГ - набор реагентов для иммуноферментного определения тиреотропного гормона | 12 | 2 550,00 | 30 600,00 |
| 58 | Т4 свободный - набор реагентов для иммуноферментного определения свободного тироксина в сыворотке и плазме крови | 12 | 3 220,00 | 38 640,00 |
| 59 | ХГЧ, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина человека | 12 | 2 910,00 | 34 920,00 |
| 60 | АФП, набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации альфа-фетопротеина | 12 | 2 910,00 | 34 920,00 |
| 61 | Буфер для разведения образцов сыворотки крови | 10 | 500,00 | 5 000,00 |
| 62 | Общий ПСА, тест-система иммуноферментная для количественного определения общего простатспецифического антигена | 16 | 2 570,00 | 41 120,00 |
| 63 | Набор реагентов для определения белковых фракций сыворотки крови методом электрофореза на мембранах из ацетатцеллюлозы | 2 | 4 600,00 | 9 200,00 |
| 64 | Мембраны для осветляющей и стерилизующей фильтрации и тонкой очистки растворов | 100 | 50,00 | 5 000,00 |
| 65 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | 2 | 4 900,00 | 9 800,00 |
| 66 | Бумага для лабораторного оборудования с тепловой записью | 15 | 50,00 | 750,00 |
| 67 | Наконечник для дозаторов нестерильный | 2 | 723,00 | 1 446,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 949 992,00 |