Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 26 от 23.09.2013г.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту туалетной комнаты для маломобильных групп населения в поликлинике №1 МБУЗ «ГКП №4»,

расположенной по адресу:  г.Пермь, Шоссе Космонавтов, 108

Подрядчик обязан:

1. Работы выполнять в полном соответствии с СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами и в соответствии с ВСН 58-88 (р) "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения" и иными отраслевыми нормативно-техническими документами, предусмотренными условиями договора.

2. Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию  законченного ремонтом объекта.

3. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию Заказчиком.

5. Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

6. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

7. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

8. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

9. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

10. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

11. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

Свалка мусора находится на расстоянии 25 км от объекта

12. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

13. При осуществлении производства работ по настоящему Договору вести исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" в объеме, достаточном для сдачи объектов в эксплуатацию:

- Общий журнал производства работ;

- Журнал по технике безопасности;

- Акты скрытых работ;

- Исполнительные схемы и пр.

14. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

15. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

16. Срок выполнения работ 20 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по договору. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Одновременно с подписанием договора Подрядчик передает на согласование Заказчику График производства работ по договору, смету на согласование. Сметная документация составляется Подрядчиком на основании технического задания и дефектных ведомостей, предоставленных Заказчиком и произведенных подрядчиком всех необходимых замеров. Сметная документация составляется в текущих ценах на момент ее составления  и передается Подрядчиком Заказчику.

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к качеству работ | Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям строительных Норм и Правил: СНиП 3,01,01-85* «Организация строительного производства» Рабочей документации, действующим стандартам, нормам, правилами и техническими условиями |
| 2 | Требования к безопасности работ | Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство", СП 12-136-2002 "Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ", СП 12-135-2003 Свод правил по проектированию и строительству "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда" |
| 3 | Технические характеристики работ | Указаны в Локально сметном расчете |
| 4 | Требование к результату | В соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ в результате выполненных в полном объеме Подрядчиком работ, Заказчик должен получить отремонтированные помещения МБУЗ «ГКП №4» по адресу: Шоссе Космонавтов, 108. Объект должен быть передан в эксплуатацию в состоянии. пригодном для эксплуатации. |
| 6 | Особые условия | Работы проводятся в действующей поликлинике. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Основные работы по ремонту покрытий полов всех видов, облицовке внутренних стен различными материалами, оштукатуриванию стен и потолков, подшивка потолков, а также облицовочные, малярные, обойные, стекольные, изоляционные работы должны быть выполнены в соответствии со СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия); монтаж сетей электроснабжения – по СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства) в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019-79 (Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты); установка дверей, дверных коробок - СНиП 3.03.01-87 (Несущие и ограждающие конструкции). СНиП 3.04.01-87 (Изоляционные и отделочные покрытия), СНиП 2.03.11-85 (Защита строительных конструкций от коррозии), СНиП 12-01-2004 (Организация строительства), СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 (Безопасность труда в строительстве), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), ППБ 01-03 (Правила пожарной безопасности) |

Требования к применяемым строительным материалам:

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.) а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов.  Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек».

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Раствор готовый цементный | наличие |
|  | Марка, не ниже | 150 |
|  | Фракция заполнителя, мм | 1,25 |
|  | Прочность при сжатии, не менее кг/см2 | 200 |
|  | Жизнеспособность раствора, часов | 2 |
| 2 | Плитка керамогранит для полов | наличие |
|  | Геометрические размеры, мм | 300*300 |
|  | Водопоглащение % не более | 0,05 |
|  | Износостойкость, мм не более | 200 |
|  | Толщина, мм не менее | 7 |
|  | Тип поверхности | матовая неполированная |
|  | Устойчивость к загрязнению, уровень не менее | 3 |
|  | Твердость по шкале Мооса, не менее | 5 |
|  | Химическая стойкость | наличие |
|  | Кривизна поверхности, % ,не более | 0,5 |
|  | Кривизна грани, %, не более | 0,5 |
|  | Предел прочности при изгибе, не менее МПа | 28 |
| 3 | Плиты потолочные | наличие |
|  | Марка «Албес» или эквивалент | указать |
|  | Материал изготовления: Алюминий | указать |
|  | Толщина плиты не более, мм | 0,49 |
|  | Диапазон рабочих температур: °С | от -50 до +90 |
|  | Пожарная безопасность: Горючесть – Г1, воспламеняемость – В1, токсичность – Т1 | Указать |
|  | Геометрические размеры: мм | 600*600 |
| 4 | Подвесная система: |  |
|  | Ширина видимой части профиля, мм | 24 |
|  | Тип стыка: | внахлест |
|  | Материал изготовления: | Сталь с защитным покрытием |
|  | Тип замка: | Цельно вырубленные замки |
|  | Цветовое исполнение: | Белый матовый |
|  | Несущая способность*,кг/м2 : | 4,3 |
|  | Группа горючести: | указать |
|  | Размеры профилей: L=3,7 24/29 L=1,2 24/25 L=0,6 24/20 | указать |
|  | Подвесы к потолку | наличие |
| 5 | Светильники для подвесного потолка светодиодные | Наличие |
|  | Размер; мм | 595*595*40 |
|  | Количество светодиодов в светильнике не менее | 96 |
|  | степень защиты не ниже | IP 20 |
|  | напряжение питания не более: вольт | 240 |
|  | цветовая температура не менее; К | 4300 |
|  | световой поток не менее; Lm | 3200 |
|  | потребляемая мощность не более; ватт | 40 |
|  | коэффициент пульсации не более; % | 5 |
|  | Корпус | Металлический |
|  | Номинальная частота Гц. | 50 |
|  | Цвет свечения | нейтральный |
|  | Вид светильника | универсальный |
|  | Вид рассеивателя | призма |
|  | Гарантия не менее: лет | 5 |
|  | Вес не более: кг. | 3 |
|  | Диапазон рабочих температур °С; | от-20 до +50 |
| 6 | Розетка для скрытой проводки с заземлением | наличие |
|  | Размеры: не менее, мм | 81х81х48 |
|  | Номинальный ток: A | 10 |
|  | Номинальное напряжение в сети: В | 250 |
|  | Цвет: | белый |
|  | Степень защиты: не ниже | IP40. |
|  | Сечение присоединяемых проводников не более: мм | 2,5 |
|  | Материал крышки: | Пластик ABS. |
|  | Материал основания: | Полиамид. |
|  | Материал контактной группы: | Латунь |
| 7 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | наличие |
|  | Номинальный ток: A | 6 |
|  | Номинальное напряжение в сети: В | 250 |
|  | Размеры: не менее, мм | 81х82х34 |
|  | Цвет: | белый |
|  | Степень защиты: не ниже | IP20. |
|  | Сечение присоединяемых проводников не более: мм | 2,5 |
|  | Материал крышки: | Пластик ABS. |
|  | Материал основания: | Полиамид. |
|  | Материал контактной группы: | Латунь |
| 8 | Грунтовка «Бетоконтакт» или эквивалент: | указать |
|  | Расход грунтовки не более; г/м2 | 500 |
|  | Время полного высыхания не более (час) | 6 |
| 9 | Клей плиточный «Unis полюс » или эквивалент: | указать |
|  | Диапазон рабочих температур: °С | от +5 до+30 |
|  | Максимальная толщина слоя не более: мм. | 15 |
|  | Расход: при работе шпателем 8Х8 не более; кг/м²; | 12 |
|  | Жизнеспособность раствора: мин.; | 180 |
|  | Время укладки плитки: мин.; | 20 |
|  | Время корректирования положения плитки: мин.; | 10 |
|  | Время твердения: ч. | 24 |
|  | Морозостойкость: не менее; циклов; | 35 |
|  | Прочность сцепления; кг/см²; | 5 |
| 10 | Смесь для затирки швов АТЛАС или эквивалент | указать |
|  | Насыпная плотность (сухой смеси) кг/дм3 | 1,15 |
|  | Время пригодности раствора к использованию (часа) | 2 |
|  | Усадка не более мм/м | 2 |
|  | Стойкость к истиранию не более мм3 | 1000 |
| 11 | Плитка гладкая глазурованная керамическая для стен | Наличие |
|  | Производитель | указать |
|  | Размер плитки, не более мм | 200*300 |
|  | Кривизна лицевой поверхности, не более, мм | 0,8 |
|  | Косоугольность, не более, мм | 0,25 |
|  | Термическая стойкость глазури не более °С | 200 |
|  | Твердость глазури по Моосу, не менее | 5 |
|  | Прочность при изгибе, не менее (МПа) | 15 |
|  | Водопоглащение, не более % | 17 |
|  | Химическая стойкость | Химически стойкая |
| 12 | Листы гипсокартонные «Кнауф» или эквивалент |  |
|  | Толщина не менее. мм | 12,5 |
| 13 | Шпаклевка «Ветонит ТТ» или эквивалент: | указать |
|  | Цвет: | серый |
|  | Водостойкость: | наличие |
|  | Заполнитель: натуральный песок и известняк фракция не более, мм | 1,0 |
|  | Связующее: | цемент |
|  | Максимальная фракция не более, мм | 0,1 |
|  | Расход: кг/м² при толщине слоя 1 мм | 1,2 |
| 14 | Дверь деревянная однодольная глухая типа «Финка» или эквивалент | указать |
|  | Коробка дверная размером 2,1*1,1м для дверей типа «Финка» или эквивалент | Наличие |
|  | Наличники из древесины типа Н-1 или Н-2 | наличие |
|  | Размер полотна ширина*высота, мм | 1000*2000 |
| 15 | Замки врезные сувальдные с защелкой и фалевыми ручками типа Зенит-3в9-4 или эквивалент | указать |
|  | Материал корпуса | сталь |
|  | Межосевое расстояние не более: мм. | 55 |
|  | Масса, кг | 1,2 |
| 16 | Смеситель с инфракрасным датчиком | наличие |
| 17 | Унитаз подвесной с системой инсталляции и кнопкой | наличие |
| 18 | Турникет с откидывающейся опорой |  |
|  | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
|  | Стойка | наличие |
|  | крепление | К полу |
|  | Размер поручня ( В*Ш), мм | 200*840 |
|  | Угол подъема , градус | 90 |
|  | Диаметр трубы, мм | 30 |
|  | Толщина нержавеющей стали, мм | 3 |
| 19 | Поручень дверной | наличие |
|  | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
|  | Толщина нержавеющей стали, мм | 3 |
|  | Диаметр трубы, мм | 33 |
|  | Размер , мм не более | 400 |
| 20 | Поручень L образный ( левый) | наличие |
|  | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
|  | Толщина нержавеющей стали, мм | 3 |
|  | Диаметр трубы, мм | 33 |
|  | крепление | К стене |
|  | размер | 425*815 |
| 21 | Поручень настенный | наличие |
|  | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
|  | Толщина нержавеющей стали, мм | 3 |
|  | Диаметр трубы, мм | 33 |
|  | Размер , мм не мене | 800 |
| 22 | Поручень для раковины П образный | наличие |
|  | Материал изготовления | Нержавеющая сталь |
|  | Толщина нержавеющей стали, мм | 3 |
|  | Диаметр трубы, мм | 33 |
|  | Размер | По месту |