Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 23.09.2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение сантехнического оборудования для нужд МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

1. Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к договору  на приобретение сантехнического оборудования для нужд МБУЗ «ГП № 2».

- Заказчик: МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Состав  работ:

3.1. Поставка и выполнение работ по монтажу, наладке и запуску в эксплуатацию  сантехнического оборудования для медицинских целей  в строгом соответствии со спецификацией оборудования Заказчика, требованиями и характеристиками.

3.2. В процессе выполнения обязательств по договору  должен быть осуществлен монтаж, наладка и пуск в эксплуатацию поставляемого оборудования (стоимость выполняемых работ  заложена в стоимость оборудования).

- Подрядчик обязан:

4.1. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

4.2. Произвести поставку товара в соответствии с представленной  спецификацией (таблица 1) и произвести монтажные работы, результатом которых является ввод в эксплуатацию данного оборудования.

4.3. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

4.4. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4.5. Все отключения и переключения в системе холодного и горячего водоснабжения  производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

4.6. Скрытые дефекты, влекущие за собой работы, не указанные в техническом задании, устранять в обеспечение достижения результата по  Договору.

- Требования к поставляемому оборудованию:

5.1.Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

5.2. Поставщик должен поставить оборудование строго в соответствии с прилагаемой спецификацией.

5.3. Материалы и изделия должны иметь технические паспорта, руководство по эксплуатации и разрешены для использования в лечебных учреждениях на территории Российской Федерации. Стоимость расходных материалов, применяемых для установки оборудования, включена в общую стоимость поставки  по Договору. Все используемые материалы должны соответствовать ГОСТам, ТУ, действующим на территории Российской Федерации.

- Особые условия:

6.1. Все работы по поставке, монтажу и  пуску проводятся на действующем объекте без нарушения лечебного процесса и квалифицированными специалистами.

7. Гарантийные требования:

7.1. На проведенные монтажные работы, оборудование и материалы  должна быть предоставлена гарантия на срок не менее 24 месяцев, начиная со дня ввода оборудования в эксплуатацию. Время устранения неисправности по гарантии  не более 48 часов.

8. Спецификация поставляемого оборудования:

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ванна MG – 2-14/7 моечные нержавеющие медицинские цельнотянутые с двумя раковинами, фартук спереди, размер габариты 1400х700х850, размер мойки 500х500х300, сталь нерж. «AISI 430» + раковина «AISI 304» толщ. 1,5 мм. | 3 | шт. |
| 2 | Ванна MG – 3-19/7 моечные нержавеющие медицинские цельнотянутые с тремя раковинами, фартук спереди, размер габариты 1900х700х850, размер мойки 500х500х300, сталь нержавеющая «AISI 430» + раковина «AISI304» толщ. 1,5 мм. | 1 | шт. |

* все товарные знаки читать как: «либо эквивалент»

9. Срок поставки:

9.1. Поставка осуществляется в течение 3 дней с момента подписания договора, установка осуществляется в 1 рабочий день, следующий за датой поставки. Ввод в эксплуатацию выполняется в течение 1 рабочего дня с момента установки и подтверждается актом ввода в эксплуатацию.