Приложение № 2

к Извещению № 21 от «25» сентября 2013 года

о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_____ №_____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним); для дезинфекции высокого уровня эндоскопов в ЛПУ; для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов. | Наличие |  |
|  | 7 | Средство представляет собой двухкомпонентную систему, состоящую из базового раствора и активатора, в результате смешения которых получается рабочий раствор средства | Наличие |  |
|  | 8 | Рабочий раствор в качестве действующих веществ (ДВ) содержит: |  |  |
|  | 8.1 | перекись водорода в диапазоне, % | от 2,5 до 3,5 |  |
|  | 8.2 | надуксусная кислота в диапазоне, % | от 0,09 до 0,19 |  |
|  | 9 | Рабочий раствор обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, включая, микобактерии туберкулеза, грибы, вирусы, включая вирусы парентеральных гепатитов, обладает спороцидной активностью | Наличие |  |
|  | 10 | Время дезинфекции высокого уровня, минут | не более 5,0 |  |
|  | 11 | Время стерилизации изделий из силиконовой резины, стекла, металлов, пластмасс, в том числе жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, минут | не более 20,0 |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов рабочего раствора, в диапазоне | от 6,0 до 8,0 |  |
|  | 13 | Срок годности активированного рабочего раствора, месяцев | не менее 2 |  |
|  | 14 | Класс опасности рабочего раствора при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: канистра 5л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 2 |  |
| 2 | 1 | Мыло жидкое – кожный антисептик | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала | Наличие |  |
|  | 7 | Средство разрешено для применения в неонатологических центрах и родильных домах | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 7.1 | деминерализованная вода, лауретсульфат натрия, глицерин, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 1,3 диметилол-5,5-диметил гидантоин, концентарт коллоидного серебра, лимонная кислота. | Наличие |  |
|  | 8 | рН средства в диапазоне, ед | От 5,5 до 6,5 |  |
|  |  | Средство обладает антибактериальной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая Staphylococcus aureus) | Наличие |  |
|  | 9 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 10 | Требуемое количество, шт. | 150 |  |
| 3 | 1 | Жидкое детское мыло | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_____ №_____, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: -гигиенической обработки рук детей в детских лечебно- профилактических учреждениях; -гигиенической обработки рук медицинского персонала с особо чувствительной и предрасположенной к воспалительным процессам кожи в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ); | Наличие |  |
|  | 7 | Состав: вода, кокамидопропил бетаин, лаурилсульфат натрия этоксилированный, кокоамфоацетат натрия, алкилглюкозид, бетаина моногидрат, глицерет-2 кокоат, экстракт чистотела, ПЭГ-75 глицериды масла ши, ундециленоил глицин, лимонная кислота, катон CG. | Наличие |  |
|  | 8 | Содержит специальный набор активных компонентов, которые придают мылу защитное, увлажняющее и смягчающее действие | Наличие |  |
|  | 9 | Значение рН 1 % водного раствора в диапазоне | Не более от 5,5 до 6,5 |  |
|  | 10 | Фасовка: флакон 400 мл | Наличие |  |
|  | 11 | Требуемое количество, шт. | 50 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование | Указать | Предлагаемые характеристики работ в рамках установленных параметров и условий |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от_____ №_____, сроком действия до |
|  | 5 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня, дезинфекции высокого уровня эндоскопов | Наличие |  |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др. | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, фекалии, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1 | комплекс четвертичных аммониевых соединений и полигексаметиленбигуанид гидрохлорид суммарно – в диапазоне, % | от 11,0 до 13,0 |  |
|  | 8.2 | неионогенные поверхностно-активные вещества, антикоррозийные и функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 9 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% раствора средства – в диапазоне | от 5,5 до 7,5 |  |
|  | 10 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения с замковыми частями, имеющих каналы и полости, мл | не более 5 |  |
|  | 12 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 13 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при парентеральном введении | не менее 4 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 180 |  |
| 5 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 7.1 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 7.2 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 7.3 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 7.4 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 8 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 8.1 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 8.2 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 9 | Класс опасности: |  |  |
|  | 9.1 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 9.2 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 9.3 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 9.4 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 10 | Состав: |  |  |
|  | 10.1 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 0,7 и не более 1,2 |  |
|  | 10.2 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,2 и не более 1,7 |  |
|  | 10.3 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 0,7 и не более 1,2 |  |
|  | 10.4 | -2-пропанол,% | не менее 0,7 и не более 1,2 |  |
|  | 10.5 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 10.6 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 14 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 30 |  |
| 6 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Предназначено для: |  |  |
|  | 6.1 | дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 6.2 | дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.) | Наличие |  |
|  | 6.3 | текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья | Наличие |  |
|  | 6.4 | дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания | Наличие |  |
|  | 6.5 | дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений | Наличие |  |
|  | 6.6 | дезинфекции систем вентиляции | Наличие |  |
|  | 6.7 | дезинфекции медицинских и прочих органических отходов | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим | Наличие |  |
|  | 8 | Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые | Наличие |  |
|  | 9 | Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 10 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 10.1 | алкилдиметилбензиламмония хлорид, % | не менее 5 |  |
|  | 10.2 | изопропанол, % | не менее 2 |  |
|  | 10.3 | неионогенные поверхностно-активные вещества | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне | от 8,5 до 10,5 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл | не более 2,5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 10 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 15 | Класс опасности при введении в брюшину: | не менее 5 |  |
|  | 16 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт | 10 |  |
| 7 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от ___. № __, сроком действия до |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство для дезинфекции изделий медицинского назначения, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой (включая наркозно-дыхательную аппаратуру, вращающиеся стоматологические инструменты, системы слюноотсосов, зубные оттиски, плевательницы, лабораторную посуду). | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для предварительной или окончательной очистки, дезинфекции высокого уровня (ДВУ) жестких и гибких эндоскопов и стерилизации изделий медицинского назначения, в том числе стоматологических инструментов, эндоскопов и инструментов к ним, съемных деталей физиотерапевтического и диагностического оборудования | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для текущей дезинфекции поверхностей, включая кувезы и приспособления к ним, генеральных уборок в помещениях в отделениях любого профиля, в том числе неонатологических, перинатальных центрах, в палатах новорожденных | Наличие |  |
|  | 10 | Разрешено для дезинвазии помещений, лабораторной посуды и лабораторного оборудования, контаминированных возбудителями паразитарных болезней | Наличие |  |
|  | 11 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей | Наличие |  |
|  | 12 | Разрешено для дезинфекции товарного яйца | Наличие |  |
|  | 13 | Многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 13.1 | перекись водорода, % | не менее 25 |  |
|  | 13.2 | дидецилдиметиламмония хлорид, % | не менее 5,0 |  |
|  | 13.4 | фосфорная кислота, % | не менее 1,5 |  |
|  | 13.5 | функциональные добавки, комплексообразователь и ингибитор коррозии | Наличие |  |
|  | 14 | Значение рН 1% водного раствора | не менее 2,0 и не более 4,0 |  |
|  | 15 | Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, в том числе плесневые, а также на возбудителей кишечных гельминтозов | Наличие |  |
|  | 16 | Средство обладает спороцидным действием | Наличие |  |
|  | 17 | Наличие в инструкции по применению средства режимов дезинфекции объектов при инфекциях, вызванных особо устойчивыми внутрибольничными возбудителями, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку | Наличие |  |
|  | 18 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для стерилизации изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, съемные детали и физиотерапевтического и диагностического оборудования, мл | не более 60,0 |  |
|  | 19 | Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов ручным способом, мин. | не более 5 |  |
|  | 20 | Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы и инструменты к ним, ручным способом, мин. | не более 30 |  |
|  | 21 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 22 | Класс опасности при нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость | не менее 4 |  |
|  | 23 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 24 | Требуемое количество, шт. | 10 |  |
| 8 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях и генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды, и др. | Наличие |  |
|  | 8 | Разрешено для дезинфекции медицинских отходов и биологических жидкостей (кровь, моча, рвотные массы, мокрота и др.) | Наличие |  |
|  | 9 | Состав: |  |  |
|  | 9.1 | комплекс четвертичных аммониевых соединений суммарно, % | не менее 5 |  |
|  | 9.2 | комплекс органических кислот | Наличие |  |
|  | 9.3 | катионные и неионогенные ПАВ, функциональные добавки | Наличие |  |
|  | 10 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза и возбудителей особо опасных инфекций), вирусы (в том числе возбудителей полиомиелита), грибы рода Кандида, Трихофитон, Аспергиллюс | Наличие |  |
|  | 11 | Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне | от 3,1 до 4,1 |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для проведения генеральных уборок процедурных кабинетов, лабораторий, операционных, перевязочных и др., мл | не более 5 |  |
|  | 13 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 15 | Класс опасности при нанесении на кожу и ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести: | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, шт. | 80 |  |
| 11 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 7 | Средство обладает моющими свойствами и отбеливающим эффектом | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 8.1 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты | не менее 98% |  |
|  | 8.2 | ПАВы и специальные добавки | Наличие |  |
|  | 9 | Массовая доля активного хлора – в диапазоне, % | от 40,2 до 48,2 |  |
|  | 10 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 5 |  |
|  | 11 | Действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза), ВБИ, особо опасные инфекции (чума, туляремия, холера, сибирская язва), вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита, аденовируса, грибы рода Кандида и дерматофитов, спороцидное действие | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях и генеральных уборках, таблеток | не более 1 |  |
|  | 13 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 14 | Класс опасности при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: банка 300 таб. | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество, банок | 30 |  |