| № п/п |  | Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Конкретные показатели качественных и технических характеристик товара | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать от___ №___, сроком действия до |  |
|  | 6 | Готовый к применению раствор в виде прозрачной окрашенной жидкости ароматизированной со спиртовым запахом | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала и пациентов | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначено для обработки рук хирургов и лиц, участвующих в проведении оперативных вмешательств | Наличие |  |
|  | 9 | Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерий туберкулеза (тестировано на микобактерии терра), а также вирусов (парентеральные гепатиты, ВИЧ) и фунгицидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов | не менее 3 |  |
|  | 11 | Состав - многокомпонентный комплекс действующих веществ: | Наличие |  |
|  | 11.1 | - 2-пропанол, % | не менее 43,0 и не более 47,0 |  |
|  | 11.2 | - 1-пропанол, % | не менее 28,5 и не более 31,5 |  |
|  | 11.3 | - четвертичное аммониевое соединение (мецетроний этилсульфат), % | не менее 0,2 |  |
|  | 11.4 | - технологические и функциональные добавки (спирт миристиловый, глицерин, краситель, ароматизатор) | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл | не более 6 |  |
|  | 13 | Время обработки рук хирургов, мин. | не более 1,5 |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 литр | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество флаконов, шт. | 8 |  |
| 2 | 1 | Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения | Наличие |  |
|  | 2 | Название средства | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать от_______№_______, сроком действия до |  |
|  | 6 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 7 | Средство содержит в качестве действующих веществ ферменты: целлюлаза, липаза, субтилизин и амилаза. | Наличие |  |
|  | 8 | PH средства в диапазоне | От 7,8 до 8,8 |  |
|  | 9 | Малый уровень пенообразования | Наличие |  |
|  | 10 | Время замачивания при предстерилизационной (окончательной) очистке жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним ручным способом при температуре не выше 22º С, мин | Не более 3 |  |
|  | 11 | Средство зарегистрировано для использования в лечебно-профилактических учреждениях для предварительной и окончательной очистки гибких эндоскопов машинным способом. | Наличие |  |
|  | 12 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки (окончательной очистки – перед ДВУ) гибких и жестких эндоскопов механизированным способом, мл | не более 4 |  |
|  | 13 | Класс опасности по параметрам острой токсичности | Не ниже 4 |  |
|  | 14 | Фасовка: канистра 3,8 литра | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество канистр, шт | 5 |  |
| 3 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать от___ №___, сроком действия до |  |
|  | 6 | Средство в виде концентрированного раствора | Наличие |  |
|  | 7 | Средство содержит в качестве действующего вещества глутаровый альдегид, % | Не менее 20 |  |
|  | 8 | Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов: хирургических, стоматологических (в т.ч. вращающихся) инструментов, гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним ручным и механизированным способами; стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов, в том числе гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним; дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов ручным и механизированным (в автоматических репроцессорах) способами в ЛПО любого профиля, включая детские отделения и отделения неонатологии. | Наличие |  |
|  | 9 | PH средства в диапазоне | От 5,9 до 6,1 |  |
|  | 10 | Средство обладает активностью в отношении бактерий, включая микобактерии туберкулеза, вирусов (включая возбудителей гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, гриппа, в т.ч. штаммов H5N1 и AH1N1), грибов родов Кандида и Дерматофитон, спор. | Наличие |  |
|  | 11 | Класс опасности по параметрам острой токсичности | Не ниже 3 |  |
|  | 12 | Класс опасности при нанесении на кожу | Не ниже 4 |  |
|  | 13 | Время выдержки при ДВУ, мин | Не более 5 |  |
|  | 14 | Фасовка: канистра 5 литров | Наличие |  |
|  | 15 | Требуемое количество канистр, шт | 12 |  |