Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

| № п\п | Торговое наименование | Показатели | Ед. измерен. | кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кислород жидкий медицинский ГОСТ 6331-78 Поставщик осуществляет заправку жидкого кислорода в газификатор ГКХ-200М, объем 3 тонны (2 шт.) | - Объёмная доля кислорода, %, не менее 99,5% - Содержание ацетилена – отсутствует - Объём двуокиси углерода в 1 куб дм жидкого продукта в см при 20 С и 760 мм.рт.ст. – не более 3,0 - Содержание масла – отсутствует - Запах – отсутствует | тонна | 18 |

1.     Поставка кислорода осуществляется автомобильным специализированным транспортом Поставщика в соответствии с общими требованиями при перевозке опасных грузов.

2.    Поставщик обязан в срок не более чем через 24 часа с момента подачи заявки Заказчика, осуществить поставку жидкого медицинского кислорода и осуществить заливку и подключение к системе потребления медицинских газов Заказчика.