Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту

Внутренних помещений по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова, 4 от 26.09.2013г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  | | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |  | |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г. | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. | | | | | |  |
|  | | | | |

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту внутренних помещений по адресу: г. Пермь ул. Адмирала Нахимова, 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | Основание:  Сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **53 372,03**  Строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **41 358,65**  Монтажных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **3 871,88**  Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **11 268,34**  Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **81,82**  Составлен (а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв.2013г. | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | |  |  | чел.час | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ пп** | **Обоснование** | | **Наименование** | | **Ед. изм.** | **Кол.** | **Стоимость единицы, руб.** | | | | **Общая стоимость, руб.** | | | | **Т/з осн. раб.на ед.** | **Т/з осн. раб. Всего** | **Т/з мех. на ед.** | **Т/з мех. Всего** |
| **Всего** | **В том числе** | | | **Всего** | **В том числе** | | |
| **Осн.З/п** | **Эк.Маш** | **З/пМех** | **Осн.З/п** | **Эк.Маш** | **З/пМех** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР17-01-004-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка писсуаров: настенных | | 10 компл. | 0,1 | 1498,13 | 97,01 | 16,59 | 1,16 | 149,81 | 9,7 | 1,66 | 0,12 | 10,32 | 1,03 | 0,1 | 0,01 |
| 19 | **ФССЦ-301-0529** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона | | компл. | -1 | 131,8 |  |  |  | -131,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | **тек.цена с доставкой расчет цены: 8000 р/1,18/4,48** | | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные | | компл. | 1 | 1513,32 |  |  |  | 1513,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **ФЕР17-01-008-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных | | 10 компл. | 0,1 | 24646,37 | 821,18 | 105,4 | 12,15 | 2464,64 | 82,12 | 10,54 | 1,22 | 87,36 | 8,74 | 0,99 | 0,1 |
| 21 | **ФССЦ-301-1513** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2 | | компл. | -1 | 2370 |  |  |  | -2370 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **ФЕРр69-3-4** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Прорезка отверстий для трубопроводов в стенах и перегородках, с вырезкой отверстий в панелях пластиковых | | 100 отверстий | 0,02 | 483,91 | 364,23 | 119,68 |  | 9,68 | 7,29 | 2,39 |  | 42,7 | 0,85 |  |  |
| 16 | **ФЕРр69-4-2** *Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207* | | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов | | 100 отверстий | 0,02 | 884,05 | 593,18 | 0,63 | 0,23 | 17,68 | 11,86 | 0,01 |  | 69,54 | 1,39 | 0,02 |  |
| 17 | **ФЕРр65-5-7** *И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358* | | Смена смесителей | | 100 шт. | 0,02 | 1980,74 | 1814 | 7,85 |  | 39,61 | 36,28 | 0,16 |  | 200 | 4 |  |  |
| 18 | **тек.цена с доставкой расчет цены: 2000 р/1,18/4,48** | | Смеситель на мойку | | компл. | 1 | 378,33 |  |  |  | 378,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **ФЕР16-04-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диаметром:до 20 мм | | 100 м трубопровода | 0,14 | 3753,4 | 1887,18 | 1362,19 | 181,17 | 525,48 | 264,21 | 190,71 | 25,36 | 190,24 | 26,63 | 13,42 | 1,88 |
| 11 | **ФЕР16-04-001-01** *И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262* | | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | | 100 м трубопровода | 0,05 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 231,18 | 31,86 | 0,14 | 0,01 | 64,24 | 3,21 | 0,02 |  |
| 6 | **ФЕР16-05-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | | 1 шт. | 3 | 75,85 | 13,33 | 3,71 |  | 227,55 | 39,99 | 11,13 |  | 1,47 | 4,41 |  |  |
| 15 | **ФССЦ-302-0002** *И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359* | | Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм | | шт. | 3 | 38,24 |  |  |  | 114,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | **ФЕР22-03-002-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | | Установка фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов, тройников и пр.арматуры на трубопроводы водоснабжения и канализации | | 10 фасонных частей | 1,5 | 388,35 | 43,54 | 262,25 | 35,24 | 582,53 | 65,31 | 393,38 | 52,86 | 4,8 | 7,2 | 2,61 | 3,92 |
| 7 | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Разборка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)* | | 100 м2 облицовки | 0,2 | 447,35 | 368,3 | 79,05 | 1,02 | 89,47 | 73,66 | 15,81 | 0,2 | 40,12 | 8,02 | 0,088 | 0,02 |
| 8 | **ФЕР15-01-050-01** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | | Обратная установка облицовки стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по каркасу *(МАТ=0 к расх.)* | | 100 м2 облицовки | 0,2 | 559,19 | 460,38 | 98,81 | 1,28 | 111,84 | 92,08 | 19,76 | 0,26 | 50,15 | 10,03 | 0,11 | 0,02 |
| 27 | **ФЕРм08-03-591-08** *Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321* | | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | | 100 шт. | 0,01 | 788,01 | 428,54 | 22,16 | 0,54 | 7,88 | 4,29 | 0,22 | 0,01 | 43,2 | 0,43 | 0,04 |  |
| 32 | **ФССЦ-503-0482** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | | шт. | 1 | 19,83 |  |  |  | 19,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | **ФЕРм08-02-409-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | | 100 м | 0,2 | 1739,1 | 223,72 | 58,55 | 1,49 | 347,82 | 44,74 | 11,71 | 0,3 | 23,8 | 4,76 | 0,11 | 0,02 |
| 29 | **ПСВ №10, 2010г , стр138** | | Кабель-канал | | м | 20 | 5,2 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | **ФЕРм08-02-412-01** *Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747* | | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | | 100 м | 0,2 | 257,87 | 52,73 | 2,42 | 0,14 | 51,57 | 10,55 | 0,48 | 0,03 | 5,61 | 1,12 | 0,01 |  |
| 31 | **ПСВ №10, 2010г, стр.137** | | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | | 1м | 20 | 5,48 |  |  |  | 109,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | 4594,74 | 773,94 | 658,1 | 80,37 |  | 81,82 |  | 5,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | | | 27924,32 | 10208,27 | 3547,16 | 1060,07 |  | 81,82 |  | 5,97 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 кв 2013г ОЗП=13,19; ЭМ=5,39; ЗПМ=13,19; МАТ=4,48 (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15, 3, 16-17, 24, 7-8, 32, 31, 27-30) | | | | | | | | | | | 23329,58 | 9434,33 | 2889,06 | 979,71 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 11444,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%\*0,85 ФОТ (от 252,59) (Поз. 3, 16) | | | | | | | | | | | 166,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 790,34) (Поз. 27-30) | | | | | | | | | | | 640,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 103%\*0,85 ФОТ (от 478,53) (Поз. 17) | | | | | | | | | | | 421,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%\*0,85 ФОТ (от 2192,18) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | | | 1951,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109% = 128%\*0,85 ФОТ (от 5996,04) (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15) | | | | | | | | | | | 6535,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%\*0,85 ФОТ (от 1558,66) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | 1730,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 5861,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%\*0,8 ФОТ (от 252,59) (Поз. 3, 16) | | | | | | | | | | | 101,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 2192,18) (Поз. 7-8) | | | | | | | | | | | 811,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%\*0,8 ФОТ (от 478,53) (Поз. 17) | | | | | | | | | | | 229,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%\*0,8 ФОТ (от 790,34) (Поз. 27-30) | | | | | | | | | | | 410,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 5996,04) (Поз. 1, 19-20, 2, 21, 18, 10-11, 6, 15) | | | | | | | | | | | 3357,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 89%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 1558,66) (Поз. 24) | | | | | | | | | | | 950,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | | 41358,65 |  |  |  |  | 75,51 |  | 5,95 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | | 3871,88 |  |  |  |  | 6,31 |  | 0,02 |
| Итого | | | | | | | | | | | 45230,53 |  |  |  |  | 81,82 |  | 5,97 |
| В том числе: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | | | 14168,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | 3547,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | | | 11268,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | 11444,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | 5861,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | | | 8141,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | | | **53372,03** |  |  |  |  | **81,82** |  | **5,97** |