Приложение № 1                                                                                                                                                                                 к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию бесхозяйных источников противопожарного водоснабжения (водоемы) Индустриального района г. Перми

Местонахождение и объем работ:

| № | Наименование объекта | От | До | Площадь проезда, кв.м. | Площадь газонов, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Карпинского, 22 | Ул. Карпинского, 24 | Ул. Карпинского, 22 | 123 | 20 |
| 2 | Ул. Карпинского, 52 | Ул. Формовщиков | Ул. Карпинского, 50 | 340 | 80 |
| 3 | Ул. Нефтяников, 29 | Ул. К.Беляева, 36а | Ул. Нефтяников, 29 | 92 | 92 |
| 4 | Ул.1-я Красавинская,74 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 555 | 192 |

Зимний период содержания.

Состав работ:

1. Расширение проезжей части;

2. Очистка проезда от уплотненного снега;

3. Очистка проезда от наледи;

4. Обработка проезда песком;

5. Утепление оголовков пластинами из вспененного полиэтилена толщиной 15мм, S=164,37 м²;

6. Вывозка снега

Примечание: Запрещается сдвигать снег или формировать кучи ближе 5 м к источникам противопожарного водоснабжения.

Срок выполнения работ: с 15.10.2013 по 20.12.2013

Перечень нормативных документов

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 6 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 7 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 8 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 9 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 10 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 11 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 12 | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 13 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 14 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 15 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 16 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 17 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 18 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 19 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 20 | ОДН 218.014-99 | Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог |
| 21 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| 22 | N 69-ФЗ | Федеральный закон о пожарной безопасности |
| 23 | Постановление от 3 декабря 2009 г. №936 | "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории города Перми на 2010-2012 годы. |
| 24 | Временное руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог |  |