Приложение № 5

Техническое задание на строительно-монтажные работы по замене внутренних электрических сетей по адресу: ул.Революции,8

Техническое задание на поставку светодиодных потолочных встраиваемых светильников для потолков «Армстронг».

Требования к видам светодиодных светильников

Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники  должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами.

1.      Общие требования.

1.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

| Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 72 |
| --- | --- | --- |
| Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,11 |
| Выключатель двухклавишный для открытой проводки | шт. | 11 |
| Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,44 |
| Розетка открытой уст-ки (блок иэ 4-х розеток) ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 44 |
| Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 8 |
| Блок питания для аварийных светильников ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 8 |
| Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2 | 100 м трубок | 5,5 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,3 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,25 |
| Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м | 525 |
| Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 11,57 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,635 |
| Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил -3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,522 |
| Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 6,6 |
| Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | м | 400 |
| Кабель-канал 25x16 мм ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | м | 200 |
| Кабель-канал 40х25 мм ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | м | 60 |
| Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 5 |
| ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP 33 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 5 |
| Прибор или аппарат/Выключатели автоматические/ | 1 шт. | 45 |
| Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С | шт. | 23 |
| Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. | 5 |
| АВТД 25А , 30 мА ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 17 |
| Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0,11 |
| Светильник НПП 1х100 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 11 |
| Коробка распаячная 85х85х40 ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | шт | 62 |
| Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 396,55 = 6 731,95 - 103 x 51,80 | 100 м2 поверхности облицовки | 1,7 |
| Потолок подвесной кассетный Албес хромированный AP600A6 600Х600 мм открытой подвесной системой с комплектующими ((МАТ=МАТ/1,18/4,2*1,065-МАТ)) | м2 | 175,1 |

.

. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

1.2. Срок службы светильника - не менее 5 лет.

1.3. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев.

1.4.  Требования к материалам.

1.5. Корпус светильника должен быть изготовлен из тонкой листовой стали  и окрашен эмалью для защиты от коррозии и иных внешних воздействий.

1.6.  Требования к сборке

Установка светодиода на печатную плату должна производиться посредством бессвинцовой технологии поверхностного монтажа с последующей термической обработкой. (в целях экологичности и безопасности для окружающей среды).

1.7. Способ крепления светильника - встраиваемый в стандартный подвесной потолок типа «Армстронг».

1.8. Корпус должен быть достаточно жестким для обеспечения удобной установки в ячеистый подвесной потолок.

1.9. Конструктивные элементы должны жестко фиксировать каждую коммутационную плату с установленными на ней светодиодами в корпусе на высоте верхнего уровня внутренней полости корпуса.

2.0. Подсоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи клеммной колодки.

Товар должен быть новый, ранее не использованный. Качество товара должно соответствовать действующим стандартам, утверждённым на данный вид товара. Товар должен быть упакован в стандартную тару, упаковку (с необходимыми маркировками), обеспечивающую его сохранность при транспортировке до места доставки. Поставщик обязан при поставке товара передать государственному заказчику: товарно-транспортные накладные, счета-фактуры, документы или их копии подтверждающие соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с действующим законодательством РФ (сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, гарантийные талоны, руководства по эксплуатации, инструкции) на русском языке.

ПЕРЕЧЕНЬ

исполнительной документации предоставляемой Подрядчиком

по завершению капитального ремонта объекта:

МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И»

| Наименование разделов видов выполняемых Выполняемых работ | Состав исполнительной документации раздела |
| --- | --- |
| Отделочные работы |  |
| Подвесные потолки | - Реестр документации - Исполнительные схемы конструкций подвесных потолков. - Акты освидетельствования скрытых работ на крепление несущих конструкций подвесных потолков, звукоизоляцию. установку подвесов. - Сертификаты соответствия, санитарно-гигиенические, пожарной безопасности и паспорта качества на применяемые материалы и изделия. |
| Внутренние электро-технические системы и устройства | - Реестр документации. - Приказ о назначении ответственного лица за производство работ. - Акт технической готовности помещения к электромонтажным работам. - Сертификаты и паспорта на оборудование. - Исполнительные схемы. - Акты проверки надежности крепления лотков световых линий, закладных деталей для подвески светильников. - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установочных автоматов. - акт проверки осветительной сети на зажигание внутреннего освещения. - Акт освидетельствования скрытых работ на укладку кондукторов для прокладки кабелей в полах, стенах. перегородках. подвесных потолках и т. д. - Протоколы; - измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей. - Акт технической готовности электромонтажных работ. В том числе ведомости: - технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке монтажных работ; - монтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию; - смонтированного оборудования. - Акт (справка) о ликвидации недоделок. - Протоколы и акты пусконаладочных работ. - протокол измерения эффективности освещения МБУЗ «ГДКБ № 9 им. Пичугина П.И" |

3.Условия выполнения работ:

Работы проводятся в условиях действующего учреждения. Исполнитель обязан обеспечить проведение работ всем необходимым, включая временные подсоединения коммуникаций (обеспечение электроэнергией) в точках подключения, указанных Заказчиком. До начала работ завезти на объект все необходимые материалы и изделия, согласованные с Заказчиком. Огородить территорию, отведенную Заказчиком для складирования материалов, оборудования, изделий и конструкций. До начала работ предоставить Заказчику приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ; охрану труда и технического надзор; список работников, задействованных при производстве работ, с указанием их паспортных данных. Все работники Подрядчика, не являющихся гражданами РФ,  должны иметь документы, подтверждающих их право находиться и осуществлять трудовую деятельность на территории РФ.

Для производства Работ Подрядчик обязан обеспечить наличие у рабочих бригады и предъявление Заказчику и Руководителю учреждения объекта до начала производства работ следующих оригинальных документов:

- приказы о назначении ответственных лиц Подрядчика за производство работ, охрану труда и технический надзор;

-письмо-направление от подрядной организации со списком фамилий членов бригады, где должно быть указано название фирмы, реквизиты, адрес, объем, сроки и место Работ со ссылкой на настоящий Договор, печать, подпись;

- наряд (задание, распоряжение на Работы);

- личные квалификационные документы сотрудников бригады, оформленные в установленном порядке, с печатью и записью о периодической переаттестации: группа по электробезопасности, допуск к работе в электроустановках, право проведения сварочных работ и др.

Оригиналы документов, которые не могут быть оставлены у Заказчика (личные документы и т.п.),  представляются Подрядчиком на обозрение с одновременной передачей Заказчику заверенных копий таких документов для помещения их в папку контроля хода работ.

Работы ведутся  только  в рабочие дни, строго с 09-00 до 18-00 с технологическим перерывом с 13-00 до 14-00 ежедневно. Ежедневно, по окончании рабочего дня производить уборку и вывоз технического мусора. Подрядчик обязан проводит регулярно еженедельные инструктажи рабочих по противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа.

По окончании работ  обязательно в течение 3 (трех) дней вывезти за пределы территории учреждения материалы, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество Подрядчика, использовавшееся для производства работ.

- 4. Особые условия выполнения работ:

- Работу проводить, учитывая специфику деятельности медицинского учреждения с соблюдением СанПиН.

- Работы выполняются в соответствии с действующими законодательствами РФ, утвержденными ТУ и технологическими регламентами и при соблюдении условий муниципального контракта.

- Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика. Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированные и аттестованные на право ведения работ, обеспечены приборами, необходимым инструментами и средствами индивидуальной защиты.

- Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится приведение в порядок рабочей зоны, уборка и вывоз мусора, материалов, возмещение коммунальных услуг.

- Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям контракта и сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации, оформляет акты на выполненные работы.

После завершения работ Подрядчик обязан восстановить в случае повреждения (изменения) и сдать в установленном порядке:

- электрические и локальные сети – аварийно-технической службе по данному району и Заказчику;

- слаботочные сети (включая ОПС, 01 и прочее) – аварийно-технической службе по данному району и представителю Госпожнадзора МЧС России

5.Требования к применяемым материалам:

При производстве ремонтных работ необходимо применять современные материалы и другое оборудование российского и импортного производства, позволяющее повысить эксплуатационные свойства объекта в целом.

Используемые материалы, оборудование должны соответствовать проектным требованиям, ГОСТам и ТУ, обеспечены техническими паспортами, сертификатами и др. документами, удостоверяющими их качество. Допускается предоставление эквивалента равноценного или превосходящего по качеству. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. Подрядчик  обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик  обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. При применении материалов не  соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право  предъявить претензии к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении Договора.

Cведения о качественных характеристиках материалов приведены в Приложениях №1, №2 к техническому заданию.

6. Общие требования к выполнению работ:

О пожарной безопасности при проведении работ.

Для обеспечения пожарной безопасности все производственные процессы при ремонтных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями действующего Федерального закона № 123 – ФЗ от 22.07.08, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Об охране труда при ведении работ.

Для обеспечения требований по охране труда все производственные процессы при ремонтно-строительных работах должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

-  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- СНиП 12-01-2004. Организация строительства;#S  #S

- - СП 12-133-2000. Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;

- СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

Обеспечить в ходе работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

7.  Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ:

Все работы должны соответствовать основным  технологическим правилам по строительству:

- - Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97*
"Пожарная безопасность зданий и сооружений";

- - Строительные нормы и правила СНиП 2.09.04-87*
  "Административные и бытовые здания";

- - Строительные нормы и правила СНиП III-4-80*
"Техника безопасности в строительстве".

8.  Требования по объему гарантий качества работ:

Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 36 месяцев.

9.   Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

В течение гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2-х дней устранять дефекты после  информации полученной от Заказчика, о выявленных им в процессе эксплуатации дефектах.

- 10.  Порядок сдачи и приемки результатов работ:

- Заказчика, обязан предоставлять информацию о ходе выполнения работ. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется уполномоченной Заказчиком комиссией в соответствии со сроками выполнения работ.

11. Электромонтажные работы:

Должны производиться в соответствии с  Правилами устройства и  технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 01.2003 года № 6, а так же с соблюдением Федеральных законов РФ: от 23 ноября 2009 г.№261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и от 08 мая 2010г. № 83- ФЗ.

12. Требования к сметной документации

Документацию разработать в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами Российской Федерации.

Документацию оформить в соответствии с утвержденными правилами выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации.

Подрядчик обязан:

.

1. Обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории.

2. При производстве работ предусмотреть монтаж, отсекающих рабочую зону, временных конструкций и укрывной материал.

3. Обеспечить сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования.

4. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителями службы эксплуатации здания.

5. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

6. Вывоз строительного мусора производить ежедневно. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном в мешки виде. Не допускается загромождение площадки вокруг здания.

7. По окончании ремонтных работ составляется акт приемки в эксплуатацию законченных ремонтом работ с приложением протоколов испытаний всех инженерных сетей и оборудования, производится запуск отремонтированных систем и сдача соответствующим эксплуатационным службам.

8. По запросу Заказчика в период производства ремонтных работ предоставлять исполнительные схемы (согласованные с соответствующими эксплуатационными службами) и акты скрытых работ.

9. По запросу Заказчика в течение 3 дней информировать о ходе выполнения договора. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

Все работы выполняются в соответствии с утвержденными Заказчиком дефектными ведомостями и техническим заданием с учетом применения ресурсосберегающих технологий с минимизацией затрат на энергоносители.

Материально-технические ресурсы, применяемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации и соответствии".

Подрядчик при выполнении работ вправе заменить материалы, содержащие указания на товарные знаки согласно дефектным ведомостям, на эквиваленты. Скрытые дефекты, не указанные в локальном сметном расчете, подлежат устранению в обеспечение достижения результата по муниципальному контракту. Стоимость материалов и механизмов принятая в смете подтверждается Подрядчиком копиями документальных источников.

Подрядчик самостоятельно и за свой счет согласовывает сметную документацию со всеми заинтересованными службами, а также получает положительное заключение экспертизы в Краевом Государственном Автономном Учреждении «Управление Государственной экспертизы Пермского края».

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику при передаче результата работ всю необходимую исполнительную и техническую документацию.

Существующую систему ОПС разобрать и по окончании работ восстановить.