| № п.п. | Параметр | Требование технического задания (Наличие или величина параметра) |
| --- | --- | --- |
| 1.Кассеты формата 14х17 дюймов (35х43см) REGIUS для системы компьютерной радиографии KONICA MINOLTA REGIUS 110/110HQ/190/210 или эквивалент |  |  |
|  | 1.Общие требования |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Сертификат соответствия или декларация соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на систему компьютерной радиографии | наличие |
|  | кассеты с люминофорными пластинами (для общей рентгенологии) для системы компьютерной радиографии формат 14х17 дюймов (35х43см) | полное соответствие |
|  | Формат | 14х17 дюймов (35х43см) |
|  | Количество | 3 шт |
|  | Гарантия на кассеты, не менее | 12 месяцев |
|  | Гарантия на люминофорные пластины, не менее | 12 месяцев |
|  | 2.Требования к модулю оцифровки системы компьютерной радиографии |  |
|  | Совместимость кассет с системой компьютерной радиографии Regius 110/110HQ и Regius 190/210 | полное соответствие |
|  | Возможность многократного экспонирования люминоформной пластины без ограничения количества экспозиций | полное соответствие |
|  | Размер матрицы получаемого конечного диагностического изображения на формате кассеты 14x17 дюймов (35х43 см) для общей рентгенологии, точек не менее | 4000 х 4850 |
| 2.Кассеты формата 24x30 см REGIUS для системы компьютерной радиографии KONICA MINOLTA REGIUS 110/110HQ/190/210 или эквивалент |  |  |
|  | 1.Общие требования |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Сертификат соответствия или декларация соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ на систему компьютерной радиографии | наличие |
|  | кассеты с люминофорными пластинами (для общей рентгенологии) для системы компьютерной радиографии формат 24x30 см | полное соответствие |
|  | Формат | 24x30 см |
|  | Количество | 3 шт |
|  | Гарантия на кассеты, не менее | 12 месяцев |
|  | Гарантия на люминофорные пластины, не менее | 12 месяцев |
|  | 2.Требования к модулю оцифровки системы компьютерной радиографии |  |
|  | Совместимость кассет с системой компьютерной радиографии Regius 110/110HQ и Regius 190/210 | полное соответствие |
|  | Возможность многократного экспонирования люминоформной пластины без ограничения количества экспозиций | полное соответствие |
|  | Размер матрицы получаемого конечного диагностического изображения на формате кассеты 24х30 см, точек не менее | - х 3350 |
| 3.Отсасыватель хирургический электрический |  |  |
|  | 1.Общие требования: |  |
|  | Производитель |  |
|  | Наименование/модель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава | Наличие |
|  | Сертификат соответствия РФ | Наличие |
|  | 2.Назначение: |  |
|  | Предназначен для отсасывания крови, гноя и различный жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и иных полостей во время и после операций и в других случаях. Универсален для терапии, хирургии, гинекологии. | Наличие |
|  | 3.Условия эксплуатации: |  |
|  | Масса камеры не более, кг | 20 |
|  | Средняя наработка на отказ не менее, часов. | 1500 |
|  | Температура окружающей среды | +5°С ~ +40°С |
|  | Относительная влажность | не более 80% |
|  | Электропитание | Переменный ток 220В ±22 В, 50 Гц ± 1 Гц |
|  | Атмосферное давление | 0,086 МПа ~ 0,106 МПа |
|  | Температура хранения | -40°С ~ +55°С |
|  | 4.Технические требования: |  |
|  | Максимальное отрицательное давление (максимальный вакуум), кПа, не менее | 90 |
|  | Диапазон регулирования давления, МПа | 0 — 0,09 |
|  | Максимальная производительность по воздуху, л/мин, не менее | 20 |
|  | Максимальная производительность по воде, л/мин, не менее | 5 |
|  | Макс. непрерывное рабочее время, мин | 30 |
|  | Шум, Дб, не более | 60 |
|  | Объем банки-сборника, мл | 2500 |
|  | Количество банок-сборников, шт. | 2 |
|  | Ножная педаль | Наличие |
|  | Средняя наработка на отказ, час, не менее | 2000 |
|  | Габаритные размеры, мм | 360х320х480 |
|  | Вес нетто, кг | 15 |
|  | Средний срок службы, лет | 5 |
|  | Класс электробезопасности | 1 |
|  | Тип оборудования | В |
|  | 5.Комплектация: |  |
|  | Отсасыватель | 1 шт. |
|  | Банка-сборник | 2 шт. |
|  | Наконечник для отсасывателя | 1 шт. |
|  | Трубка аспирационная L=2 м. | 1 шт. |
|  | Трубка соединительная L=0,1 м. | 1 шт. |
|  | Крышка для банки | 2 шт. |
|  | Фильтр бактериальный воздушный | 2 шт. |
|  | Устройство поплавковое | 1 шт. |
|  | Педальной ножной выключатель | 1 шт. |
|  | Шнур питания | 1 шт. |
|  | Паспорт на русском языке | 1 шт. |
|  | 6.Дополнительные требования: |  |
|  | Гарантийное обслуживание, не менее | 12 месяцев |
|  | Количество | - штуки |
| 4.Манжета детская для комплекса суточного мониторирования ЭКГ и АД "Валента" |  |  |
|  | Производитель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Размер, 18-27 | наличие |
|  | Количество | 2 штуки |
| - Пульсоксиметр |  |  |
|  | 1. Общие сведения |  |
|  | Производитель |  |
|  | Наименование/модель |  |
|  | Страна происхождения |  |
|  | Назначение | Для неинвазивного мониторинга насыщения крови кислородом и измерения ЧСС |
|  | Применение | Для новорожденных и взрослых |
|  | 2.Технические характеристики |  |
|  | Дисплей LCD, размер мм. | Не более 70х45 |
|  | Индикатор светодиодный | Наличие |
|  | Индикатор уровня перфузии | Наличие |
|  | Индикатор разряда батарей | Наличие |
|  | Звуковая индикация частоты пульса | Наличие |
|  | Подключение датчика для новорожденных | Наличие |
|  | Устанавливаемые верхний и нижний пределы тревог для сатурации и частоты пульса | Наличие |
|  | Блокировка клавиатуры | Наличие |
|  | Зарядка аккумуляторов от ЗУ или специальной подставки | Наличие |
|  | Режим отображения графика SpO2 | Наличие |
|  | Сохранение данных в памяти за 24 часа наблюдения | Наличие |
|  | 3. Условия работы: |  |
|  | Температура хранения, град С | Не ниже -50 |
|  | Влажность, % | Не более 90 |
|  | 4. Конструктивные параметры: |  |
|  | Габариты, мм | Не более 190х110х65 |
|  | Вес, г. | Не более 440 |
|  | 5. Электротехнические параметры: |  |
|  | Питание (щелочные батареи или аккумуляторы 3шт. АА, адаптер переменного тока 220вольт) | Наличие |
|  | Память, пациент ID | Не менее 125 |
|  | Аудио-визуальная сигнализация | Наличие |
|  | Установка сигнала тревоги SpO2 | Наличие |
|  | Установка сигнала тревоги ЧСС | Наличие |
|  | 6. Параметры измерения: |  |
|  | Диапазон измерения SpO2, % | 0-100% |
|  | Диапазон измерения частоты пульса, уд/мин | 30-235 |
|  | Погрешность измерения SpO2, при использовании прищепки на палец, в диапазоне 80-100% |  2 |
|  | Погрешность измерения частоты пульса, 30-100уд/мин |  2 |
|  | 7.Комплетация |  |
|  | Пульсоксиметр | Наличие |
|  | Датчик-клипс SpO2 (для пациентов от 30кг.) | Наличие |
|  | Датчик SpO2 (для пациентов от 1 до 30кг.) | Наличие |
|  | Батареи типоразмера АА4шт | Наличие |
|  | USB кабель | Наличие |
|  | Адаптер переменного тока | Наличие. |
|  | Руководство по эксплуатации | Наличие |
|  | Зарядное устройст | Наличие |
|  | Програмное обеспечение на CD | Наличие |
|  | 8.Дополнительные требования |  |
|  | Количество | 4 штуки |
|  | Гарантия на пульсоксиметр, не менее | 12 месяцев |