УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку изделий медицинского назначения.

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка изделий медицинского назначения.. |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 999 953,30 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара партиями: первая партия в объеме 30% каждой позиции от общего количества в течение 10-ти календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, остальное количество партиями по заявке Заказчика. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «07» октября 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «09» октября 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «14» октября 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 10,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 10,0% от начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

Расходные материалы для ЦСО.

| № | Наименование товара (или эквивалент) | Единицы измерения | количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 50мм*200м | рулон | 10 | Рулоны плоские должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 5,4 кН/м, в поперечном направлении более 2,3 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 2,0 кН/м. в поперечном направлении более 1,0 кН/м; Прочность на продавливание в сухом состоянии (бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии (бумага) более 140 кПа; Размер пор – менее 19 мкм; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов - не более 0,25%; Содержание хлоридов - не более 0,05%; Флюоресценция - 0%. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва, что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки. Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета должно быть указано на рулоне на русском и/или английском языках для каждого типа стерилизации. На рулоне в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: торговая марка производителя, размеры упаковки, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. Предельное отклонение размеров по ширине рулона, длине рулона + /- 5мм. |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 75мм*200м | рулон | 15 |  |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 100мм*200м | рулон | 15 |  |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 150мм*200м | рулон | 15 |  |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 250мм*200м | рулон | 15 |  |
|  | Комбинированные рулоны для паровой и газовой стерилизации 300мм*200м | рулон | 10 |  |
|  | Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации 100мм*50мм*100м | рулон | 18 | Рулоны со складкой должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2. Бумага и пленка должны быть соединены термошвом, который должен исключить последующие расклеивания при стерилизации и обеспечить 100% отделяемости пленки от бумаги при вскрытии упаковки с минимальным эффектом пылеворсовыделения. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 5,4 кН/м, в поперечном направлении более 2,3 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 2,0 кН/м. в поперечном направлении более 1,0 кН/м; Прочность на продавливание в сухом состоянии (бумаги) более 240 кПа, во влажном состоянии (бумага) более 140 кПа; Размер пор – менее 19 мкм; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов - не более 0,25%; Содержание хлоридов - не более 0,05%; Флюоресценция - 0%. Индикаторы паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации должны быть нанесены на бумажное основание рулонов, между слоями бумаги и пленки в области термошва, что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки. Индикаторы стерилизации должны изменять свой цвет под воздействием стерилизующего агента, изменение цвета должно быть указано на рулоне на русском и/или английском языках для каждого типа стерилизации. На рулоне в зоне боковых швов должны быть нанесены следующие обозначения: торговая марка производителя, размеры упаковки, страна происхождения, направления вскрытия упаковки, запрет на использование в случае повреждения упаковки, номер партии продукции, дата окончания срока годности. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года, в двойной упаковке до 2 лет. Срок годности – 5 лет Предельное отклонение размеров по ширине рулона, высоте складки, длине рулона + /- 5мм. |
|  | Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации 75мм*40мм*100м | рулон | 18 |  |
|  | Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации 150мм*65мм*100м | рулон | 18 |  |
|  | Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации 360мм*80мм*100м | рулон | 10 |  |
|  | Комбинированные рулоны со складкой для паровой и газовой стерилизации 400мм*65мм*100м | рулон | 6 |  |
|  | Индикаторные липкие ленты для паровой стерилизации 18мм х 50м | рулон | 96 | Индикаторная лента должна быть предназначена для упаковывания, герметизации пакетов, наклеивания на упаковки, в том числе стерилизационные коробки, подлежащие стерилизации паровым методом и относится к индикаторам 1 класса по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011. На неклейкой стороне ленты должны быть нанесены диагональные полосы из чувствительной к действию стерилизующего агента индикаторной краски. Лента должна быть смотана в рулон. Целью применения ленты должно быть получение визуального отличия стерилизационных упаковок/стерилизационных коробок, подвергнутых стерилизационной обработке паровым методом, от еще не подвергнутых такой обработки. Лента должна обладать, механической прочностью и минимальной усадкой. Гарантийный срок хранения – не менее 24 месяцев. Предельное отклонение размеров + /- 2мм. |
|  | Мягкий голубой нетканый материал для паровой и газовой стерилизации 1000мм x 1000мм (упаковка не менее 100 листов) | упаковка | 8 | Одноразовый упаковочный материал для стерилизации и хранения медицинских инструментов и материалов – материал СММС: для плазменной, паровой и газовой стерилизации. Натканный материал должен представ собой слои спанбонд – мелтблаун – мелтблаун – спанбонда и производиться на основе полипропиленовых волокон в листах голубого цвета. Упаковочный материал должен быть пригоден для стерилизации парами пероксида водорода. Плотность не менее 55 г/м2, высокий уровень эластичности и прочности. Прочность на разрыв в продольном направлении не менее 25N; Прочность на разрыв в поперечном направлении не менее 36N; Прочность на растяжение в продольном направлении не мене 27N/15mm; Прочность на растяжение в поперечном направлении не менее 12N/15mm; Проницаемость не менее 200 l/мин на100 см2. Должна соответствовать стандарту EN 868, ISO 11140-1. Срок сохранения стерильности с помощью самоклеющейся ленты не менее 180 суток (двойная упаковка). Срок годности не менее 60 месяцев. |
|  | Мягкий голубой нетканый материал для паровой и газовой стерилизации 1200мм x 1200мм (упаковка не менее 60 листов) | упаковка | 8 |  |
|  | Крепированная бумага усиленная для паровой и газовой стерилизации 1000мм x 1000мм (упаковка не менее 250 листов) | упаковка | 10 | Крепированная бумага должна быть предназначена для стерилизации тяжёлого инструмента, обладать высоким водоотталкивающим свойством, высоким уровнем прочности, должна выдерживать высокое статическое давление в течение длительного времени при температурном или газовом воздействии. Должна обладать плотностью не ниже 60 г/м2, высоким уровнем эластичности, прочности, водостойкости. В ее составе должны быть синтетические волокна. Водопроницаемость не менее 30 с для паровой, газовой (этиленоксид и формальдегид) стерилизации. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении не менее 2,7 кН/м, в поперечном направлении не менее 1,7 кН/м; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 1,2 кН/м, в поперечном направлении более 0,6 кН/м; Прочность на продавливание не менее 190 кПа; Пористость – 36 мкм; Содержание сульфатов - менее 0,25%; Содержание хлоридов - менее 0,05%; Флюоресценция - 0%. Назначение: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов, крупных изделий, комплектов инструментов и хирургического белья. Срок сохранения стерильности в двойной упаковке из бумаги крепированной не менее 6 месяцев. Срок годности не менее 5 лет. |
|  | Крепированная бумага усиленная для паровой и газовой стерилизации 1200мм x 1200мм (упаковка не менее 100 листов) | упаковка | 10 |  |
|  | Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 90мм*50мм*125мм (упаковка не менее 1000шт) | упаковка | 8 | Пакеты бумажные со складкой для стерилизации паровым, воздушным и газовым (с применением окиси этилена и формальдегида) методами. Пакеты должны быть изготовлены из белой бумаги плотностью не менее 60 г/ м2 и иметь термоклеевые швы. На внутренней поверхности открытого конца пакета должна быть нанесена широкая клеевая полоса, которая предназначена для запечатывания упаковки с помощью термосварочного аппарата. На пакетах, должны быть вырезы для пальцев, которые облегчают открывание упаковок. Пакеты должны быть официально зарегистрированы как медицинские изделия и соответствовать ГОСТ ISO 11607-2011. Прочность на растяжение в сухом состоянии в машинном направлении более 66 Н/15мм, в поперечном направлении более 33 Н/15мм; Прочность на растяжение во влажном состоянии в машинном направлении более 13,5 Н/15мм, в поперечном направлении более 6,8 Н/15мм; Прочность на продавливание в сухом состоянии более 245 кПа, во влажном состоянии более 50 кПа; Размер пор – менее 35 микрон; рН водного экстракта 5-8; Содержание сульфатов - менее 0,25%; Содержание хлоридов - менее 0,05%; Флюоресценция - 0%. На внешней стороне пакета должны быть нанесены следующие обозначения: • торговая марка; • название упаковки (пакет бумажный для паровой и газовой стерилизации) и указание на то, что возможно запечатывание термосвариванием; • информация, свидетельствующая о недопустимости повторного использования упаковки; • размер пакета (ширина х длина, мм); • указание «не использовать, если упаковка повреждена»; • химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для парового и газового метода стерилизации (с применением окиси этилена); • описание конечного цвета индикаторов; Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при запечатывании с помощью термосварочного аппарата должен составлять не менее 1 года. Срок годности при соблюдении условий хранения составляет не менее 3 лет. Предельное отклонение размеров по ширине рулона, высоте складки, длине рулона + /- 5мм. |
|  | Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 190мм*65мм*330мм (упаковка не менее 500шт) | упаковка | 8 |  |
|  | Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 180мм*95мм*380мм (упаковка не менее 500шт) | упаковка | 8 |  |
|  | Бумажные пакеты для паровой, воздушной и газовой стерилизации 140мм*50мм*330мм (упаковка не менее 500шт) | упаковка | 8 |  |
|  | Рулон плоский Tyvek для плазменной стерилизации 75мм*70м | рулон | 16 | Одноразовый упаковочный материал - рулон без складки для плазменной стерилизации. Область применения: стерилизация и хранение медицинских инструментов и материалов. Упаковка изготовлена из многослойной полиамидной пленки и нетканого материала представляющего собой волокна высокоплотного полиэтилена, соединенных термошвом. Упаковка должна быть пригодна для стерилизации парами пероксида водорода концентрации не менее 58% и не более 60% действующего вещества, при температуре в рабочей камере плазменного стерилизатора 50±5 0С и общего времени стерилизации не менее 40мин. и не более 60 мин. Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 11607-2003 и европейскому стандарту EN 868. Индикаторы 1 класса для плазменного метода стерилизации нанесены на нетканый материал рулонов, между слоями высокоплотного полиэтилена и полиамидной плёнки, непрерывной полосой в области термошва, вне зоны расположения изделия для стерилизации внутри готовой упаковки, что предотвращает протечку красителей (чернил) внутрь упаковки. Индикаторы стерилизации необратимо изменяют свой цвет под воздействием стерилизующего агента. Способ упаковывания: термический при использовании термозапаивающей машинки с плоским швом. Ширина термошва должна быть не менее 8мм. Срок сохранения стерильности не менее 12 месяцев если он не превышает остаточный срок годности самой упаковки. Срок годности не менее 5 лет. |
|  | Рулон плоский Tyvek для плазменной стерилизации 150мм*70м | рулон | 12 |  |
|  | Рулон плоский Tyvek для плазменной стерилизации 100мм*70м | рулон | 16 |  |
|  | Рулон плоский Tyvek для плазменной стерилизации 300мм*70м | рулон | 4 |  |
|  | Стерилизующее средство для плазменных стерилизаторов (флакон не менее 250мл) | флакон | 10 | Средство предназначено для стерилизации изделий медицинского назначения и различных материалов (включая эндоскопы) при использовании в плазменном низкотемпературном стерилизаторе в лечебно-профилактических учреждениях. Средство представляет собой бесцветную прозрачную жидкость, в состав которой входят 58-60% перекиси водорода в качестве действующего вещества и вода. Средство обладает бактерицидной, в том числе туберкулоцидной и спороцидной, а также вирулицидной и фунгицидной активностью. Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ 12.007-76. Средство должно быть пригодно для использования и совместимо с низкотемпературным плазменным стерилизатором «DGM Z-150», имеющимся в ЛПУ. |
|  | Химический индикатор цикла теста Бови-Дик в виде контрольного разового пакета | упаковка | 20 | Контрольный разовый пакет должен быть предназначен для периодического испытания парового форвакуумного стерилизатора на полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры при выполнении программы по режиму 1340С/ 3,5 мин Контрольный разовый пакет должен соответствовать 2 классу по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. Контрольный разовый пакет должен представлять собой стопку листов специальной бумаги, упакованную в стерилизационную бумагу. В средней части стопки должен находится индикаторный лист, на котором нанесен фигурный рисунок, выполненный индикаторными чернилами. Под фигурным рисунком должны быть расположены поля для заполнения информации оператором, проводящим цикл теста Бови-Дик. Наименование индикатора, вид стерилизации, дата изготовления, срок годности, номер партии, условия хранения, реквизиты предприятия-изготовителя должны быть указаны на упаковке индикатора. Гарантийный срок не менее 36 месяцев. |
|  | Индикатор контроля процесса паровой стерилизации 121 град. С - 20 мин.,126 град. С- 10 мин. и 134 град. С - 5 мин. (упаковка не менее 500шт) | упаковка | 400 | Индикатор химический одноразовый для контроля процесса паровой стерилизации, должен соответствовать классу 4 по ГОСТ Р ИСО 11140-1-2009. Один индикатор должен быть предназначен для контроля цикла стерилизации по трем режимам: 121(±1)°С/20(+2) минут, давление пара 0,11МПа, 126(±1)°С/10(+1) минут, давление пара 0,14 МПа, 134(±1)°С/5(+1) минут, давление пара 0,21 МПа, в каждом цикле стерилизации в камере паровых стерилизаторов с вакуумной системой удаления воздуха из стерилизационной камеры, при размещении индикаторов как внутри (в центре) стерилизационных упаковок с изделиями, так и снаружи стерилизационных упаковок или коробок. Индикаторы должны быть помещены в упаковку из светоотражающего термостойкого материала с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий. Каждый отдельный индикатор представляет собой не скрепленные друг с другом полоски, на лицевой стороне которых нанесена индикаторная метка, необратимо меняющая цвет при обеспечении определенных условий воздействия стерилизующего агента в процессе цикла стерилизации. Обратная сторона индикатора с липким слоем для фиксации в месте контроля и документах архива, закрыта защитной бумагой. Срок годности должен быть не менее 4 лет. |
|  | Держатель для размещения индикаторов очистки инструментов внутри моечно-дезинфицирующих машин. | шт | 4 | Многоразовый держатель предназначен для размещения индикаторов очистки простых по конфигурации инструментов внутри моечно-дезинфицирующих машин. Материал изготовления металл. Размещение индикатора в держателе должно моделировать места соединения (стыки, узлы) хирургического инструмента. |
|  | Индикатор контроля эффективности очистки инструментов (упаковка не менее 50шт) | упаковка | 5 | Предназначен для контроля эффективности очистки медицинских инструментов в моечно-дезинфицирующих машинах. На индикатор нанесен тестовый рисунок, который моделирует человеческую кровь и остатки ткани. Применяется однократно, совместно с металлическим многоразовым держателем. Тестовое загрязнение должно полностью исчезать при эффективной очистке загрязнений. Срок годности с даты изготовления не менее 24 мес |
|  | Держатель для размещения индикаторов очистки полых инструментов внутри моечно-дезинфицирующих машин. | шт | 2 | Многоразовый держатель предназначен для размещения индикаторов очистки полых инструментов внутри моечно-дезинфицирующих и ультразвуковых моечных машин. Материал изготовления металл. Держатель имитирует жесткие эндоскопы, инструменты, имеющие каналы, полости. |
|  | Индикатор контроля эффективности очистки полых инструментов (упаковка не менее 25 шт) | упаковка | 5 | Предназначен для контроля эффективности очистки медицинских инструментов в моечно-дезинфицирующих машинах. На индикатор нанесен тестовый рисунок, который моделирует человеческую кровь и остатки ткани. Применяется однократно, совместно с металлическим многоразовым держателем. Размещение индикатора в держателе должно имитировать загрязнение внутри жестких эндоскопов, инструментов, имеющих каналы, полости. Тестовое загрязнение должно полностью исчезать при эффективной очистке загрязнений. Срок годности с даты изготовления не менее 24 мес |
|  | Химические индикаторные полоски для контроля плазменной стерилизации (упаковка не менее 200шт) | упаковка | 8 | Индикатор плазменной стерилизации изменяющий цвет при контакте со стерилизующим веществом. |
|  | Индикатор биологический одноразовый автономный (упаковка не менее 20 шт) | упаковка | 3 | Предназначен для биологического контроля работы плазменного стерилизатора. Индикатор должен содержать споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм ВКМ В-911. |
|  | Индикатор биологический одноразовый автономный (упаковка не менее 20 шт) | упаковка | 5 | Предназначен для биологического контроля работы парового стерилизатора. Индикатор должен содержать споры тест-микроорганизмов: Geobacillus stearothermophilus штамм ВКМ В-718. Контролируемые режимы: 132 град.С – 20 мин; 134 град.С – 5 мин |
|  | Индикатор биологический одноразовый (упаковка не менее 5 шт) | упаковка | 8 | Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора. Индикатор должен содержать споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911. Контролируемые режимы :160 град.С – 150 мин; 180 град.С – 60 мин. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку  изделий медицинского назначения.

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  изделия медицинского назначения (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 30 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и соответствовать наименованию в регистрационном удостоверении.

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А.с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара партиями: первая партия в объеме 30% от общего количества в течение 10-ти календарных дней  с момента подписания  договора обеими сторонами, остальное количество партиями по заявке Заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- гарантийный талон;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.2.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе:  в связи с поставкой товара, обремененного правами третьих лиц, поставкой товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый срок, в связи с неоднократным нарушением Поставщиком сроков поставки товара.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение договора

8.1. Досрочное расторжение контракта возможно по соглашению сторон,  по решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным настоящим контрактом и гражданским законодательством.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.2.1 отказа от поставки товара полностью или в части;

8.2.2 за поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных в разделе 1 настоящего договора,

8.2.3 за нарушение сроков поставки товара полностью или в части, в установленные  настоящим договором сроки,

8.2.4  при невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику  данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика  об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта в следующих случаях:

8.5.1. Остановка Заказчиком и (или) Получателем, по согласованию с Заказчиком хода поставки по независящим от Поставщика причинам на срок, превышающий один месяц;

8.5.2. При невозможности дальнейшего финансирования контракта Заказчиком.

8.6. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Поставщиком  подтверждения о его вручении Заказчику. Датой надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

|  | наименование | Количество | Вх № 01-16-1050 от 20.09.2013 | Вх № 01-16-1051 от 20.09.2013 | Вх № 01-16-1052 от 20.09.2013 | цена средняя, руб. | сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка изделий медицинского назначения |  | 996494,40 | 966466,50 | 1036899,00 | 999 953,30 | 999 953,30 |