УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного

учреждения здравоохранения

«Городская поликлиника № 11»

_______________  А.А.Лебедев

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на выполнение  работ по капитальному ремонту электрооборудования, электроосвещения 3-го этажа в здании по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10

в здании  МБУЗ «Городская поликлиника №11»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения об организаторе торгов (Заказчике) |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11» |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |
| Почтовый адрес |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 |
| Адрес электронной почты |  | permgp11@gmail.com |
| Контактный телефон |  | (342) 212-39-31 |
| Контактное лицо |  | Новикова Наталья Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования, электроосвещения 3-го этажа в здании по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 МБУЗ «Городская поликлиника №11» |
| Объем выполняемых работ |  | См. Техническое задание |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 329 787,21 (Один миллион триста двадцать девять тысяч семьсот восемьдесят семь) руб. 21 коп. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании Локального сметного расчета (Приложении № 2 «Локальный сметный расчет» к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 (3-й этаж) |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту, но не позднее, чем через два рабочих дня с момента подписания договора. Окончание выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней с момента заключения договора. Условия выполнения работ: См. Техническое задание |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности предлагаемого к использованию при выполнении работ товара, их значения |  | Установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | См. Техническое задание (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | - Гарантийный срок на материалы и выполненные работы 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантии распространяются на все материалы, конструктивные элементы и работы, выполненные подрядчиком по Договору. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата за фактически выполненные объемы работ производится по формам № КС-2, № КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, по безналичному расчету в срок до 25.12.2013 года при одновременном соблюдении следующих условий: - работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок; - на дату принятия решения об оплате отсутствуют (не выявлены) дефекты предоставленных материалов и (или) выполненных работ; - документы: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета для оплаты, оформлены надлежащим образом. Заказчик вправе уменьшить (во внесудебном порядке) подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленной неустойки. Цена Договора подлежит уменьшению (во внесудебном порядке) на размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты, определенного в локальном сметном расчете. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов». |
| Порядок формирования цены Договора |  | В цену Договора включены: стоимость работ, расходы на материалы, погрузка и вывоз мусора, все налоги, сборы и пошлины, установленные законодательством, стоимость гарантийного обслуживания, а также любые иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с Подрядчиком |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак (может быть представлено по форме 1.2.1); |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара (могут быть представлены по форме 1.2.2). |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (могут быть представлены по форме 1.1.) |  |
| 2. | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| 3. | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной форме: - В случае привлечения субподрядных организаций – копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: - 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): - 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак используемого материала. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «08» октября 2013г., время «09:00»(время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» октября 2013г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «14» октября 2013г |
| Место проведения открытого аукциона в электронной форме (адрес электронной площадки) |  | http://www.sberbank-ast.ru |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | 30% от начальной (максимальной) цены Договора. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. |
| Обязательства по Договору, подлежащие обеспечению |  | - Требования заказчика в полном объеме, имеющиеся к моменту удовлетворения, в том числе, неустойку, возмещение убытков. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения договора банковской гарантии необходимо представить банковскую гарантию, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на гражданско-правовой договор (далее договор), исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора). - указание в качестве принципала подрядчика по договору, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения гражданско-правового договора, - срок действия банковской гарантии. Срок действия банковской гарантии должен быть на не менее чем на 15 дней больше срока окончания всех работ по договору - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору; Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о выплате денежных средств в связи с неисполнением (ненадлежащем исполнении) принципалом своих обязательств по договору - ответственность гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, а именно: - за отказ от выполнения работ. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от надлежащего исполнения обязательств по соответствующей банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник размещения заказа, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Перми Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП № 11» л/с 06920003964). ИНН; 5904170654. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; 06920003964, 0 30 20000 3 Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, извещение от __________№ __. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения договора, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по договору в течение 15 (пятнадцати) дней с момента подписания акта сдачи приемки выполненных работ. |
| VIII. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения договора |  | - Договор заключается в порядке, предусмотренном статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В договор включается цена договора, предложенная участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведения о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанные в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. - Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона. - В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор в порядке, предусмотренном частью 18 статьи 41.10 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - Победитель открытого аукциона в электронной форме на право заключить договор или иной участник, с которым заключается договор, перечисляет заказчику денежные средства в качестве оплаты права заключения договора в сроки, предусмотренные для подписания договора участником (части 4, 4.4, 4.6 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ). - Перечисление заказчику денежных средств в качестве оплаты права заключить договор производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГП № 11» л/с 06920003964). ИНН; 5904170654. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; 06920003964, 0 30 20000 3 Обеспечение исполнения гражданско-правового договора, извещение от __________№ __. |

Приложение № 1

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

(регламент выполнения работ)

В процессе проведения ремонтных работ (далее – ремонт, работы) на объектах Заказчика (далее – помещения, объект) Подрядчик обязан выполнять требования положений, СНиП, норм и правил, указанных в настоящем регламенте, а так же других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

1. Допуск к ремонту.

1.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- заявку на оформление допуска на территорию Заказчика сотрудников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств; к заявке  приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность (при наличии);

- копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию электроустановки во время проведения ремонта;

- доверенность на представителей Подрядчика, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика;

- список контактных лиц и номера их телефонов;

- список контактов для направления уведомлений (факс, e-mail).

1.2. Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия:

- заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, и передать Заказчику копию договора и копию лицензии (в случае отсутствия указанной лицензии у Подрядчика; если указанная лицензия имеется у Подрядчика – передать копию лицензии Заказчику);

- оборудовать временный санузел в помещении, или выполнить мероприятия по защите элементов отделки общественного туалета, выделенного для использования на этаже на время проведения ремонтов, а также выполнить слив, оборудованный устройством для улавливания твердых частиц с целью предотвращения попадания строительного мусора в канализацию;

- разместить на двери в Помещение в ремонтируемом блоке контактную информацию с указанием: наименование подрядной организации, ФИО ответственного за производство ремонтных работ, его контактный телефон;

- оборудовать объект согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;

- согласовывать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания.

1.3. Основанием для доступа сотрудников Подрядчика на объект являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника.

1.4. Основанием для доступа автомашин с грузом являются разовые пропуски, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и пр. информация.

Время для разгрузки ограничено. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей – одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию Заказчика.

1.5. Внос и вынос материала, инструмента и оборудования на объект и с объекта осуществляется также по разовым пропускам.

1.6. Заявки подаются Подрядчиком Заказчику за одни сутки до времени предполагаемого доступа.

1.7. Для сотрудников Подрядчика проход или перемещение грузов в местах общего пользования с выполненной чистовой отделкой и незащищённых от повреждений категорически запрещен.

2. Порядок проведения ремонта.

2.1. В случае нарушения Подрядчиком настоящих положений, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников, выполняющих ремонт спецодеждой с наименованием или логотипом организации, в которой они работают.

2.3. Персоналу Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде на территории Заказчика.

2.4. Во время проведения ремонта Подрядчику не разрешается использовать вестибюль парадного входа в здание на первом этаже.

Доставка строительных материалов и вывоз мусора осуществляется только через дополнительный выход.

2.5. Устройство бытовых помещений на время ремонта Подрядчику разрешено только в пределах помещения.

2.6. В пределах помещения разрешено складирование строительных материалов и образующегося в результате ремонта мусора. Использование для этих целей мест общего пользования здания и земельного участка запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования в помещении лежит на Подрядчике.

2.7. Персоналу Подрядчика запрещено курение на территории Заказчика, кроме, специально отведенных для этого мест.

2.8. Персоналу Подрядчика запрещено употребление спиртных напитков на территории Заказчика.

2.9. Проведение гидравлических испытаний инженерных систем, пусконаладочных и регулировочных работ, а также время предъявления скрытых работ и качества, выполненных общестроительных и монтажных работ в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и проводиться в присутствии представителей Заказчика в назначенное время.

2.10. Порядок проведения работ по монтажу электрической сети в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

На период проведения ремонтных работ Подрядчик обязан представить:

- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и электробезопасность при проведении электромонтажных работ в помещении;

- копии удостоверения и журнала по проверке знаний ответственного за электрохозяйство (обязательна IV группа до 1000 В с последней проверкой знаний не более 6 месяцев (см. ПТЭЭП)).

После окончания электромонтажных работ Подрядчик обязан:

- предъявить Заказчику электротехническую разводку;

- предоставить Заказчику акты выполнения электромонтажных работ с привязкой к осям и отметкам в помещении;

- предоставить Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и гарантийных талонов на установленное электрооборудование;

- сдать Заказчику копию технического отчета с протоколами измерений.

2.11. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

При проведении работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации Подрядчик обязан:

- производить подключение сантехнических приборов только к выполненным ответвлениям, не изменяя конструкции стояков хозяйственно-фекальной канализации (запрещено подключать сантехнические приборы к стоякам ливнестока);

- для обеспечения доступа к ревизиям канализационных стояков необходимо предусмотреть установку люков размером не менее 300х400 мм;

- при прокладке канализационных труб в помещении предусматривать ревизии и возможность доступа к ним;

- предусмотреть свободный доступ к приборам учета в местах их установки;

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предъявить результаты монтажа систем представителю Заказчика и оформить акт освидетельствования скрытых работ;

- после окончания монтажных работ сдать Заказчику копию исполнительной документации с привязкой к осям и отметкам в Помещении;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное сантехническое оборудование.

2.12. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем отопления в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем отопления или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное оборудование.

2.13. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем вентиляции и кондиционирования в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- предъявлять представителям Заказчика гидравлические испытания трубопроводов системы холодоснабжения с составлением акта;

- предъявлять представителям Заказчика испытания (проливом) дренажной системы фэнкойлов с составлением акта;

- после  выполнения монтажа и проведения пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

2.14. Порядок проведения работ по монтажу системы противопожарной защиты помещений (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- выполнять работы по проектированию и ремонту помещения с учётом смонтированных систем противопожарной защиты;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем противопожарной защиты или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений во время проведения ремонта (выполняемые в помещении работы не должны ухудшать функционирование противопожарных систем здания);

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- после выполнения перепланировок, монтажа и проведения пусконаладочных работ противопожарных систем предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

3. Безопасность.

Подрядчик обязан:

- соблюдать требования СНиП, техники безопасности, противопожарных мероприятий, правил устройства и эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов РФ;

- согласовать установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для проведения ремонта;

- на весь период ремонта приобрести и хранить в помещении углекислотные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;

- обеспечить и поддерживать наличие на строительной площадке надлежащих средств первой помощи;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий при необходимости временного отключения участков противопожарных систем во время ремонта;

- уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;

- следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны здания, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты и шахты лифтов; необходимо установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период ремонта; на выходах из помещения необходимо укладывать пылеулавливающие коврики.

Подрядчику запрещается:

- загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;

- хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;

- складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;

- использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

- использовать в любом виде асбест, диэтилстирол, диоксид кремния, а также материалы, способные выделять мочевинный формальдегид.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;

- использовать неисправное электрооборудование;

- нарушать рекомендации заводов - изготовителей;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;

- нарушать правила эксплуатации сетей освещения в ремонтируемых помещениях;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

4. ОБЪЕМ, СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

# Указанные в настоящем Техническом задании, а также в локальном сметном расчете (Приложение № 2 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектной документации (Приложение № 3 к настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме), товарные знаки (их словесные обозначения) читать в сочетании со словами «или эквивалент».

Требования  к материалам и оборудованию, используемым при выполнении работ:

Используемые материалы должны быть новыми.

Материалы должны быть изготовлены в условиях серийного или массового производства.

Материалы не должны иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНип и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. Все материалы, применяемые  в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги  бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ-3-16-0047-42 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63 А |
|  | шкаф | металлический навесной |
|  | габарит | четвертый |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 2. | Розетка двухместная открытой установки | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 250В |
|  | Номинальный ток | 10А |
| 3. | Кабель-канал 60х40 ТА-GN | наличие |
| 4. | Кабель канал 16х12 TA-GN | наличие |
| 5. | Коробка КОР-94-4 ДКС | наличие |
| 6. | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 | наличие |
| 7. | Кабель ВВГнг-LS 4х1,5 | наличие |
| 8. | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5 | наличие |
| 9. | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5 | наличие |
| 10. | Кабель ВВГнг-LS 5х6 | наличие |
| 11. | Кабель ВВГнг-LS 5х25 | наличие |
| 12. | Полоса стальная 40х4 | наличие |
| 13. | Полоса стальная 25х4 | наличие |
| 14. | Круг d 12 мм | наличие |
| 15. | Светодиодный светильник Luxon Meduse или эквивалент | наличие |
|  | Номинальная мощность | 10Вт |
| 16. | Светодиодный светильник СС-25220-П(ДПО-32Вт,накладной) или эквивалент | наличие |
|  | номинальная мощность | 32Вт |
| 17. | Уличный светодиодный светильник Focus YCC-18/100 или эквивалент | наличие |
|  | номинальная мощность | 38Вт |
| 18. | Светодиодный светильник Focus СПО 18/100 или эквивалент | наличие |
|  | Номинальная мощность | 20Вт |
| 19. | Облучатель – рециркулятор бактерицидный настенный ОБНР 2х15 | наличие |
|  | номинальная мощность | 36Вт |
| 20. | Кабель ВВНнг-LS-0,66 3х1,5 | наличие |
| 21. | Шкаф распределительный ШРЭ-3-16-0036-21 | наличие |
|  | трехфазная сеть переменного тока | 380/220 |
|  | номинальный ток шкафа | 63А |
|  | шкаф | Металлический встроенный |
|  | габариты | первый |
|  | климатическое исполнение | УХЛ4 |
| 22. | Выключатель одноклавишный для открытой установки | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 220В |
|  | номинальный ток | 6А |
|  | степень защиты | IP 20 |
| 23. | Коробка ответвительная У 192 | наличие |
| 24. | Розетка штепсельная с заземляющим контактом, наружная | наличие |
|  | номинальное рабочие напряжение | 220В |
|  | Номинальный ток | 16А |
| 25. | Труба ВГП d 25 | наличие |
| 26. | Кабель канал ТМС 25х16 | наличие |
| 27. | Кабель-канал ТМС 40х25 | наличие |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

см. файл «Смета.xls»

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

см. файл «проектная документация.pdf»

Приложение № 4

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № ____

| г. Пермь | «___»__________________ 2013г. |
| --- | --- |

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», в лице главного врача Лебедева Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,  с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор на выполнение работ (далее – Договор) о нижеследующем:

Настоящий Договор  заключен в соответствии с требованиями Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005 г. (Протокол № __________от __________2013 г., номер извещения ________).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту электрооборудования, электроосвещения 3-го этажа в здании по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10  МБУЗ «Городская поликлиника №11», (в соответствии с номенклатурной группой работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных построек, киосков, навесов и других подобных построек) в здании МБУЗ «Городской поликлиники № 11» по адресу: г. Пермь, ул. Малая Ямская, 10 (далее – объект), предусмотренные сметой (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием (приложение № 2) и используя товары, указанные в Спецификации (приложение № 3) и сдать результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.2.1 настоящего Договора.

### 2.ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________________  (                                                    )рублей.

Цена Договора определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена включает в себя все расходы по выполнению работ в полном объеме, с учетом всех расходов на выполнение всех работ, включая приобретение материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги, таможенные, страховые и прочие платежи, транспортные и иные расходы).

2.2. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Сроки выполнения работ:

3.1.1. начало выполнения работ: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента  подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту, составленного не позднее, чем через четыре рабочих дня с момента подписания договора.

3.1.2. окончание выполнения работ: Работы должны быть выполнены в течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. При выполнении настоящего договора Заказчик:

4.1.1. совместно с техническим надзором по капитальному ремонту проверяет ход выполнения работ:

- контролирует соблюдение сроков начала и окончания выполнения работ;

- оценивает качество работ и применяемые материалы на соответствие требованиям технического задания, СНИП, ГОСТ, ТУ, САНПИН, и других нормативных документов;

- подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ;

- осуществляет приемку скрытых работ, выполненных работ;

4.1.4. в случае, если будут обнаружены недостатки или дефекты работ (применение материалов, несоответствующих техническому заданию, выполнение работ с отступлением от технического задания, СНИП, ГОСТ, ТУ, САНПИН, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов, несоответствие применяемых материалов), в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки выполнения работ и в течение срока гарантии, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обнаружения направляет Подрядчику мотивированные замечания с указанием сроков устранения недостатков или дефектов работ. Подрядчик за свой счет, в установленный Заказчиком срок переделывает эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

4.1.5. проверяет оформление первичных учетных документов - в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы КС-2, КС-3),

4.1.6. осуществляет контроль за производством скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика, и представителей технического надзора по капитальному ремонту или они были информированы с опозданием, то, по требованию Заказчика, либо технического надзора по капитальному ремонту, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2. При выполнении настоящего договора Подрядчик:

4.2.1. выполняет весь комплекс работ, предусмотренный локальными сметными расчетами и техническим заданием в соответствии с требованиями ГОСТ, СНИП, САНПИН и сдает выполненные работы Заказчику.

4.2.2. приступает к выполнению работ в течение 1 рабочего дня с момента подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту, с использованием своих рабочих материалов и оборудования.

4.2.3. выполняет работу в сроки установленные настоящим Договором.

Используемые в работе материалы и оборудование, должны соответствовать техническому заданию государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2.4. обеспечивает выполнение на объекте капитального ремонта всех мероприятий по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности и охране окружающей среды, предусмотренных законодательством.

4.2.5. несет ответственность за безопасность персонала при выполнении всех видов работ на объекте капитального ремонта, предусмотренных настоящим договором.

4.2.6. предоставляет пожарные, гигиенические и прочие предусмотренные сертификаты соответствия и качества на строительные и отделочные материалы до их применения на объекте капитального ремонта.

4.2.7. извещает Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или(и) номеров телефонов (факсов). При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.2.8. в сроки, установленные Заказчиком, прибывает лично, либо направляет представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления всех необходимых актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явки представителя Подрядчика, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

4.2.9. в срок, установленный Заказчиком Подрядчик переделывает некачественно выполненные (с отступлением от технического задания, СНИП, ГОСТ, САНПИН, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов) работы, устраняет недостатки и дефекты работ, в том числе дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в течение срока гарантии. В случае, если Подрядчик в срок, установленный Заказчиком, не устранит недостатки или дефекты работ, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков и дефектов работ, в том числе дефектов, выявленных в ходе приемки работ, результата работ и в течение срока гарантии.

Все расходы, связанные с устранением некачественно выполненных работ, недостатков или дефектов работ третьими лицами, оплачивает Подрядчик.

4.3. Для оформления актов, предусмотренных настоящим договором, Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей. Представитель технического надзора за капитальным ремонтом также является представителем Заказчика.

- ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

  - Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, скрытых работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров, по поводу обнаруженных недостатков или/и дефектов работ, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Оплата за фактически выполненные объемы работ производится по формам № КС-2, № КС-3, подписанным Заказчиком и Подрядчиком, по безналичному расчету в срок до 25.12.2013 года при одновременном соблюдении следующих условий:

- работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок;

- на дату принятия решения об оплате отсутствуют (не выявлены) дефекты предоставленных материалов и (или) выполненных работ;

- документы: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета для оплаты, оформлены надлежащим образом.

Заказчик вправе уменьшить (во внесудебном порядке) подлежащую выплате сумму за выполненные работы на размер требования в сумме начисленной неустойки.

Цена Договора подлежит уменьшению (во внесудебном порядке) на размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты, определенного в локальном сметном расчете.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - Качество выполнения всех работ и всех применяемых материалов в соответствии с техническим заданием, действующими техническими нормами, ГОСТ, ТУ, СНИП, САНПИН;

  - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

7.3. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик создает комиссию и сообщает о дате и времени работы комиссии Подрядчику за одни сутки до начала работы комиссии. По результатам работы комиссии составляется соответствующий акт. В случае, если комиссия установит, что недостатки (дефекты) возникли по вине Подрядчика, Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет и в определенные Заказчиком сроки.

7.4. При отказе Подрядчика от выполнения гарантийных обязательств Заказчик вправе для устранения недостатков (дефектов) привлечь иное лицо за счет Подрядчика.

7.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц в период эксплуатации, а также в случае нарушения правил эксплуатации объекта Заказчиком или третьими лицами.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Подрядчик.

8.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение срока начала выполнения работ, превышение сроков завершения работ в соответствии с п. 3.1.2. настоящего договора, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый рабочий день просрочки исполнения обязательств по Договору, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств.

9.3. За выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Договором; невыполнение полного объема работ, предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены Договора.

9.4. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из суммы, подлежащей уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы.

9.5. Факты нарушения сроков выполнения работ, срока окончания выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ фиксируются в соответствующих актах Заказчика.

9.6. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по Договору либо устранения нарушений.

9.7. За нарушение сроков оплаты принятых работ по Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

9.9. В случае нарушения Подрядчиком условий договора (отказ от выполнения работ) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность Заказчика.

9.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик должен в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере.

9.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

9.12. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

10.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора, касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

10.3. Споры между сторонами, касающиеся расторжения настоящего договора разрешаются постоянно действующим Третейским судом при Пермской торгово-промышленной палате в соответствии с его Регламентом. Стороны выражают согласие на единоличное рассмотрение спора судьей постоянно действующего Третейского суда при Пермской торгово-промышленной палате. Решение указанного выше суда является для сторон окончательным и обязательным к исполнению.

11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор может быть досрочно расторгнут:

11.1.1. по соглашению сторон;

11.1.2. по решению суда (Третейского суда) по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.1.3. в иных случаях в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и настоящего договора, в том числе, путем одностороннего отказа от исполнения Договора в предусмотренных действующим законодательством РФ случаях и порядке.

11.1.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор и отказаться от его исполнения в одностороннем внесудебном порядке в соответствии со статьей 19.2 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.2. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником подрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

12.5. Для решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ____________________________________________________, контактный тел.: _______________

12.6. Для решения текущих вопросов по Договору от Подрядчика назначается ответственное лицо: _______________________________________________ контактный тел.: _______________.

12.7. К настоящему Договору прилагаются:

- Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение № 2 «Техническое задание»;

- Приложение № 3 «Спецификация».

- 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГП № 11» Главный врач ______________________А.А.Лебедев МП | ПОДРЯДЧИК ______________________ /____________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________________________

от «____» _____________ 2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(регламент выполнения работ)

В процессе проведения ремонтных работ (далее – ремонт, работы) на объектах Заказчика (далее – помещения, объект) Подрядчик обязан выполнять требования положений, СНиП, норм и правил, указанных в настоящем регламенте, а так же других нормативных документах, действующих на территории Российской Федерации, соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности.

1. Допуск к ремонту.

1.1. Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

- заявку на оформление допуска на территорию Заказчика сотрудников (с указанием полных паспортных данных) и транспортных средств; к заявке  приложить копии паспортов иностранных граждан и разрешений на трудовую деятельность (при наличии);

- копию приказа о назначении ответственного за производство работ и технику безопасности;

- копию приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность;

- копию приказа о назначении ответственного за эксплуатацию электроустановки во время проведения ремонта;

- доверенность на представителей Подрядчика, уполномоченных предъявлять работы представителям Заказчика;

- список контактных лиц и номера их телефонов;

- список контактов для направления уведомлений (факс, e-mail).

1.2. Подрядчик обязан выполнить следующие мероприятия:

- заключить договор с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I-IV класса опасности, и передать Заказчику копию договора и копию лицензии (в случае отсутствия указанной лицензии у Подрядчика; если указанная лицензия имеется у Подрядчика – передать копию лицензии Заказчику);

- оборудовать временный санузел в помещении, или выполнить мероприятия по защите элементов отделки общественного туалета, выделенного для использования на этаже на время проведения ремонтов, а также выполнить слив, оборудованный устройством для улавливания твердых частиц с целью предотвращения попадания строительного мусора в канализацию;

- разместить на двери в Помещение в ремонтируемом блоке контактную информацию с указанием: наименование подрядной организации, ФИО ответственного за производство ремонтных работ, его контактный телефон;

- оборудовать объект согласно требованиям пожарной безопасности и техники безопасности;

- согласовывать с Заказчиком порядок и точки подключения к инженерным системам здания.

1.3. Основанием для доступа сотрудников Подрядчика на объект являются заявка на доступ, а также документ, удостоверяющий личность сотрудника.

1.4. Основанием для доступа автомашин с грузом являются разовые пропуски, в которых указывается характер груза, его объем, количество, вес, место доставки (номер помещения) и пр. информация.

Время для разгрузки ограничено. Время, в течение которого происходит разгрузка грузовой автомашины не должно превышать двух часов (для легковых автомобилей – одного часа), после чего автомобиль должен освободить территорию Заказчика.

1.5. Внос и вынос материала, инструмента и оборудования на объект и с объекта осуществляется также по разовым пропускам.

1.6. Заявки подаются Подрядчиком Заказчику за одни сутки до времени предполагаемого доступа.

1.7. Для сотрудников Подрядчика проход или перемещение грузов в местах общего пользования с выполненной чистовой отделкой и незащищённых от повреждений категорически запрещен.

2. Порядок проведения ремонта.

2.1. В случае нарушения Подрядчиком настоящих положений, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика частичного или полного прекращения работ до устранения нарушения.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить всех своих сотрудников, выполняющих ремонт спецодеждой с наименованием или логотипом организации, в которой они работают.

2.3. Персоналу Подрядчика запрещается появляться в грязной спецодежде на территории Заказчика.

2.4. Во время проведения ремонта Подрядчику не разрешается использовать вестибюль парадного входа в здание на первом этаже.

Доставка строительных материалов и вывоз мусора осуществляется только через дополнительный выход.

2.5. Устройство бытовых помещений на время ремонта Подрядчику разрешено только в пределах помещения.

2.6. В пределах помещения разрешено складирование строительных материалов и образующегося в результате ремонта мусора. Использование для этих целей мест общего пользования здания и земельного участка запрещено. Ответственность за сохранность материалов и оборудования в помещении лежит на Подрядчике.

2.7. Персоналу Подрядчика запрещено курение на территории Заказчика, кроме, специально отведенных для этого мест.

2.8. Персоналу Подрядчика запрещено употребление спиртных напитков на территории Заказчика.

2.9. Проведение гидравлических испытаний инженерных систем, пусконаладочных и регулировочных работ, а также время предъявления скрытых работ и качества, выполненных общестроительных и монтажных работ в обязательном порядке должны быть согласованы с Заказчиком и проводиться в присутствии представителей Заказчика в назначенное время.

2.10. Порядок проведения работ по монтажу электрической сети в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

На период проведения ремонтных работ Подрядчик обязан представить:

- приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и электробезопасность при проведении электромонтажных работ в помещении;

- копии удостоверения и журнала по проверке знаний ответственного за электрохозяйство (обязательна IV группа до 1000 В с последней проверкой знаний не более 6 месяцев (см. ПТЭЭП)).

После окончания электромонтажных работ Подрядчик обязан:

- предъявить Заказчику электротехническую разводку;

- предоставить Заказчику акты выполнения электромонтажных работ с привязкой к осям и отметкам в помещении;

- предоставить Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и гарантийных талонов на установленное электрооборудование;

- сдать Заказчику копию технического отчета с протоколами измерений.

2.11. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

При проведении работ по монтажу внутренней разводки систем водоснабжения и канализации Подрядчик обязан:

- производить подключение сантехнических приборов только к выполненным ответвлениям, не изменяя конструкции стояков хозяйственно-фекальной канализации (запрещено подключать сантехнические приборы к стоякам ливнестока);

- для обеспечения доступа к ревизиям канализационных стояков необходимо предусмотреть установку люков размером не менее 300х400 мм;

- при прокладке канализационных труб в помещении предусматривать ревизии и возможность доступа к ним;

- предусмотреть свободный доступ к приборам учета в местах их установки;

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предъявить результаты монтажа систем представителю Заказчика и оформить акт освидетельствования скрытых работ;

- после окончания монтажных работ сдать Заказчику копию исполнительной документации с привязкой к осям и отметкам в Помещении;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное сантехническое оборудование.

2.12. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем отопления в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- произвести гидравлические испытания, смонтированных в помещении систем в присутствии представителя Заказчика и оформить акт;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем отопления или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- передать Заказчику копии паспортов на все установленное оборудование.

2.13. Порядок проведения работ по монтажу внутренней разводки систем вентиляции и кондиционирования в помещениях (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- предъявлять представителям Заказчика гидравлические испытания трубопроводов системы холодоснабжения с составлением акта;

- предъявлять представителям Заказчика испытания (проливом) дренажной системы фэнкойлов с составлением акта;

- после  выполнения монтажа и проведения пусконаладочных работ систем вентиляции и кондиционирования предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

2.14. Порядок проведения работ по монтажу системы противопожарной защиты помещений (пункт применяется при наличии работ в смете).

Подрядчик обязан:

- выполнять работы по проектированию и ремонту помещения с учётом смонтированных систем противопожарной защиты;

- предоставить Заказчику копию лицензии на осуществление монтажа систем противопожарной защиты или копию договора, заключенного с организацией, выполняющей монтаж систем и имеющей указанную лицензию, копию лицензии организации, а также информацию с указанием названия, адреса и контактных телефонов организации;

- выполнить дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности помещений во время проведения ремонта (выполняемые в помещении работы не должны ухудшать функционирование противопожарных систем здания);

- своевременно предъявлять скрытые работы представителям Заказчика с составлением актов;

- после выполнения перепланировок, монтажа и проведения пусконаладочных работ противопожарных систем предоставить Заказчику исполнительную документацию в полном объёме;

- передать Заказчику копии: сертификатов на материалы и оборудование, паспортов и   гарантийных талонов на установленное оборудование.

3. Безопасность.

Подрядчик обязан:

- соблюдать требования СНиП, техники безопасности, противопожарных мероприятий, правил устройства и эксплуатации электроустановок потребителей и других нормативных актов РФ;

- согласовать установку временного ограждения, в случае, если оно необходимо для проведения ремонта;

- на весь период ремонта приобрести и хранить в помещении углекислотные огнетушители в количестве необходимом для выполнения противопожарных мероприятий;

- обеспечить и поддерживать наличие на строительной площадке надлежащих средств первой помощи;

- обеспечить выполнение компенсационных мероприятий при необходимости временного отключения участков противопожарных систем во время ремонта;

- уведомлять пожарную охрану и Заказчика о возникновении пожаров и принимать меры по спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- работы, связанные с применением открытого огня и сварочные работы должны производиться по нарядам-допускам и согласовываться с Заказчиком;

- следить за тем, чтобы пыль, едкие и ядовитые пары и строительный мусор не попадали в другие зоны здания, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха, вертикальные механические и электрические шахты и шахты лифтов; необходимо установить пылезащитные экраны и системы фильтрации в местах вытяжки отработанного воздуха на весь период ремонта; на выходах из помещения необходимо укладывать пылеулавливающие коврики.

Подрядчику запрещается:

- загромождать проходы к эвакуационным выходам и противопожарным средствам;

- хранить в помещениях легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, баллоны с газами, взрывоопасные и пожароопасные материалы;

- складировать в проходах на путях эвакуации горючие материалы;

- использовать раковины в санузлах и хозяйственно-бытовую канализацию для мытья инструментов, а также сливать в них строительные растворы, такие как краска, цемент, клеи и т.п.

- использовать в любом виде асбест, диэтилстирол, диоксид кремния, а также материалы, способные выделять мочевинный формальдегид.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электрооборудование, мощность которого превышает выделенную;

- использовать неисправное электрооборудование;

- нарушать рекомендации заводов - изготовителей;

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться неисправными электроустановочными изделиями;

- нарушать правила эксплуатации сетей освещения в ремонтируемых помещениях;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы.

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МБУЗ «ГП № 11» _____________________________ (Лебедев А.А.) м.п. | ПОСТАВЩИК _____________________ (________________) м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ________________________

от «____» _____________ 2013 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

(ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ)

Используемые материалы должны быть новыми.

Материалы должны быть изготовлены в условиях серийного или массового производства.

Материалы не должны иметь внешние и внутренние дефекты, конструктивные и производственные недостатки.

Материалы должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНип и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов. Все материалы, применяемые  в процессе выполнения работ, должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», государственных стандартов Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 52059-2003 «Услуги  бытовые. Услуги по ремонту и строительству жилья и других построек»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МБУЗ «ГП № 11» _____________________________ (Лебедев А.А.) м.п. | ПОСТАВЩИК _____________________ (________________) м.п. |
| --- | --- |

## ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | ИНН/КПП |  |
| 4. | Место нахождения |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер контактного телефона, факса Эл.почта (при наличии) |  |
| 7. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится / не проводится |
| 8. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена / не приостановлена |
| 9. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует / _____% от балансовой стоимости активов |
| 10 | Банковские реквизиты (для заполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения) |  |

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона, факса Эл.почта (при наличии) |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится / не проводится |
| 7. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена / не приостановлена |
| 8. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует / ____% от балансовой стоимости активов |
| 9 | Банковские реквизиты (для заполнения гражданско-правового договора бюджетного учреждения) |  |

## ФОРМА 1.2.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О согласии на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА выполнение работ

Участник размещения заказа  предлагает выполнить работы, а именно:

______________________________________________________________________________________________________

название закупки

| Согласие на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Согласен/Не согласен (указать) |
| --- | --- |

## ФОРМА 1.2.2 ФОРМА СВЕДЕНИЙ О поставляемом (используемом) ТОВАРе*

СВЕДЕНИЯ О поставляемом (используемом) ТОВАРЕ при выполнении работ

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) | Страна происхождения товара | Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в Техническом задании | Количество товара в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*Форма может быть изменена, дополнена участником размещения заказа по своему усмотрению.