Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме

### ТЕХНИЧЕСКОЕ Задание на РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛОГО ДОМА по адресУ: ул. УРАЛЬСКАЯ, 77

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик и его адрес | ##### Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства города Перми» |
| 2. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 3. Характеристика объекта | Трёхэтажный жилой дом с цокольным этажом. Строительный объём – 6 097 м3. |
| 4. Вид работ | ###### Капитальный ремонт |
| 5. Стадийность проектирования | ###### Рабочая документация, детально-инструментальное обследование |
| 6. Основные требования | 1. Выполнить детально-инструментальное обследование с целью определения объёмов и состава проектных работ. Составить заключение по результатам работ. 2. Выполнить проектно-сметную документацию на ремонт наружных стен дома, в том числе в подвале, замену утеплителя перекрытий, замену обрешётки кровли, замену металлической кровли, замену трубопроводов канализации (водоотведения), замену трубопроводов и приборов системы отопления жилого дома. В составе рабочей документации предусмотреть разделы: - Раздел ПЗ: общая пояснительная записка. - Раздел ПОС: организация строительства. - Раздел ПБ: мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Раздел ООС: охрана окружающей среды. - Раздел АС: архитектурно-строительные решения. В составе раздела предусмотреть ремонт наружных стен дома, в том числе в подвале, замену утеплителя перекрытий, замену обрешётки кровли, замену металлической кровли. - Раздел ОВ: отопление и вентиляция. В составе раздела предусмотреть замену трубопроводов и приборов системы отопления жилого дома - Раздел ВК: водоснабжение и канализация. В составе раздела предусмотреть замену трубопроводов канализации (водоотведения). - Раздел СМ: сметная документация, разработать базисно-индексным методом, с применением индекса инфляции ФГУ ФЦЦС на момент сдачи проектной документации. Для разработки сметного расчета применить действующую базу ФЕР в новой редакции. В остальном сметные расчеты составить согласно действующему законодательству в сфере ценообразования и сметного нормирования учесть требования МДС 81-35.2004. # При разработке рабочего проекта руководствоваться Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», иными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | 90 календарных дней |
| 8. Исходные данные | ##### Технический паспорт БТИ |
| 9. Особые условия проектирования | ##### Перед разработкой рабочей документации на капитальный ремонт предоставить на согласование заказчику карточку применяемых материалов. - Работы по засыпке шурфов на объекте выполняются подрядчиком за счёт собственных средств. - Проектно-сметную документацию, заключение по результатам детально-инструментального обследования выдать в 4-х экземплярах на бумажном носителе, 1 экземпляр в электронном виде. |