УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации района

_______________ /В.М. Кокшаров

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по текущему ремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Мотовилихинского района города Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Почтовый адрес |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Адрес электронной почты |  | gekendorf-es@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 260-24-16 |
| Контактное лицо |  | Гекендорф Елена Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 422350,81 (Четыреста двадцать две тысячи триста пятьдесят рублей восемьдесят одна копейка). |
| Количество выполняемых работ |  | В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с Техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Рекомендуется победителю аукциона в течение 2 (двух) дней с даты публикации протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направить в адрес заказчика по средствам почтовой, электронной (электронная почта, факс), либо другой связи смету на выполнение работ. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, Мотовилихинский район, бульвар Гагарина,32а |
| Условия и сроки выполнения работ |  | В течение 30 календарных дней с момента заключения контракта |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату Подрядчику, составляющую 30 % от суммы по контракту на основании счета, который выставляет Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету с учетом предоплаты, при предоставлении документов указанных в п. 3.4 контракта в течение 10 календарных дней. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются: - акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации; - счет или счет-фактура; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена работ должна быть указана с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (расходов), сопутствующих исполнению контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 21117,54 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.10.2013 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 09.10.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 14.10.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Отсутствует. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущемуремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

Общая ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт актового зала (помещение № 9)

| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,0289 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,9853 |
| 3 | Антисептирование водными растворами: стен | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 1,0289 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,0289 |
| 5 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,01338 |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,0289 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0289 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 7 |
| 9 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 5,04 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9853 |
| 11 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1 |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 13 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
| 14 | Кабель-канал 32х12,5 мм | м | 60 |
| 15 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 | 100 м одного провода | 0,6 |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 17 | Установка светильников в подвесных потолках на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,15 |
| 18 | Светильники люминесцентные сзеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 15 |
| 19 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | шт. | 60 |
| 20 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 21 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый | шт. | 2 |
| 22 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,13 |
| 23 | Розетка скрытой проводки | шт. | 13 |

Ремонт кровли

| 24 | Ревизия: водосточных воронок | 100 приборов | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | компл. | 2 |
| 26 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 27 | Устройство уклонов покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 0,85 |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 29 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,15 |
| 30 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 17,1 |
| 31 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 17,4 |
| 32 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 17,1 |
| 33 | Унифлекс ЭПП | м2 | 17,4 |
| 34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,07 |
| 35 | Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 36 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 37 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,84 |
| 38 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0,06401 |
| 39 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная ''ГЕРМАБУТИЛ-С'' | кг | 64,01 |

Ремонт  фасада

| 40 | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней | 1 м3 кладки | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Усиление металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,05 |
| 42 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,01 |
| 43 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 44 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 45 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,027 |
| 46 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5124 |
| 47 | Окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5394 |

| 48 | Вывоз строительного мусора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт (проект)

на выполнение работ по текущему ремонту 
 общественного центра  по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

г. Пермь						                «____»________________2013 г.

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Кокшарова Валерия Михайловича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. № 207, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол  № ____ от _________2013 г.), победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по текущему ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а (помещение № 9, фасад, кровля) согласно проекту на текущий ремонт общественного центра по адресу: бульвар Гагарина, 32а.

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а так же техническим заданием (Приложение № 1), локальным сметным расчетом (составляется подрядчиком) (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок производства работ: в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. За выполненные Подрядчиком работы Заказчик оплачивает сумму в размере _____________ (_____________________________________________________), с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (расходов), сопутствующих исполнению контракта, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату Подрядчику, составляющую 30 % от суммы по настоящему контракту на основании счета, который выставляет Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету с учетом предоплаты, при предоставлении документов указанных в п. 3.4 в течение 10 календарных дней.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- счет или счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.3. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности.

5.3. Подрядчик обязан в течение трех календарных дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику утвержденный график производства работ.

5.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя график и журнал производства работ, иные документы, для осуществления контроля хода выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту.

5.13. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.14. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации предоставить копию договора с данной организацией и лицензию на выполнение функции технического надзора.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Макшакову Ольгу Валентиновну,  имеющую право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 3 (трех) дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. В случае просрочки выполнения работ, производимых по заданию Заказчика. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.2. За просрочку устранения дефектов Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. На все выполняемые по настоящему контракту работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон

| «Заказчик» Администрация Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 ОГРН 1025901377611 ОКПО 04038264 ОКАТО 57401000000 Банковские реквизиты: ИНН 5906012420 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, л/с 02563000380, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Глава администрации Мотовилихинского района города Перми ______________________В.М. Кокшаров «__»_______________2013г. | «Подрядчик» _____________________________ _____________________________ _____________________________ ______________________________ ______________________________ ____________________________ «___»________________2013г. |
| --- | --- |

Приложение №1

к проекту контракта  №  ____________________

от _____________2013 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

Общая ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Ремонт актового зала (помещение № 9)

| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,0289 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 облицовки | 0,9853 |
| 3 | Антисептирование водными растворами: стен | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 1,0289 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1,0289 |
| 5 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,01338 |
| 6 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 1,0289 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,0289 |
| 8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 | 1 решетка | 7 |
| 9 | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м | м2 | 5,04 |
| 10 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9853 |
| 11 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1 |
| 12 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,1 |
| 13 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,6 |
| 14 | Кабель-канал 32х12,5 мм | м | 60 |
| 15 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 | 100 м одного провода | 0,6 |
| 16 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,06 |
| 17 | Установка светильников в подвесных потолках на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,15 |
| 18 | Светильники люминесцентные сзеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 15 |
| 19 | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | шт. | 60 |
| 20 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 21 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый | шт. | 2 |
| 22 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,13 |
| 23 | Розетка скрытой проводки | шт. | 13 |

Ремонт кровли

| 24 | Ревизия: водосточных воронок | 100 приборов | 0,02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | компл. | 2 |
| 26 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0,07 |
| 27 | Устройство уклонов покрытий: керамзитом | 1 м3 утеплителя | 0,85 |
| 28 | Устройство выравнивающих стяжек: сборных из плоских асбестоцементных листов | 100 м2 стяжки | 0,07 |
| 29 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя | 100 м2 кровли | 0,15 |
| 30 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 17,1 |
| 31 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 17,4 |
| 32 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | м2 | 17,1 |
| 33 | Унифлекс ЭПП | м2 | 17,4 |
| 34 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,07 |
| 35 | Демонтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 36 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,84 |
| 37 | Устройство герметизации горизонтальных стыков мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м шва | 0,84 |
| 38 | Мастика герметизирующая нетвердеющая «Гэлан» | т | 0,06401 |
| 39 | Мастика бутилкаучуковая полимерная модифицированная ''ГЕРМАБУТИЛ-С'' | кг | 64,01 |

Ремонт  фасада

| 40 | Ремонт стен из сплошных шлакобетонных камней | 1 м3 кладки | 0,4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 41 | Усиление металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,05 |
| 42 | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,01 |
| 43 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 44 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 45 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,027 |
| 46 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5124 |
| 47 | Окраска фасадов и откосов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5394 |

| 48 | Вывоз строительного мусора |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| «Заказчик» Глава администрации Мотовилихинского района города Перми __________________В.М.Кокшаров | «Подрядчик» ______________________________ |
| --- | --- |