Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

_______________Шеина Ю.В.

«___»__________2013г.

Техническое задание

на замену существующих дверных блоков на противопожарные: ул.Грачева, 12 «Е», ул. Крупской, 57 «А», ул.Тургенева, 27

Максимальный срок выполнения работ – 20 календарных дней с момента подписания договора.

Максимальная цена согласно локальному сметному расчету– 61 445,22 рублей.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

-Требования к применяемым строительным материалам и изделиям:

Противопожарные двери должны быть изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 26602.1-99, ГОСТ 26602.3-99; иметь сертификаты соответствия.

Размеры противопожарных дверей уточнить по месту установки (ориентировочные размеры – 2100х900-2 шт., 2300х1050-1шт.). Противопожарные двери должны быть снабжены механизмом автоматического закрывания (доводчиком), нажимной ручкой, замком и защелкой.

Параметры эквивалентности противопожарных дверей:

-предел огнестойкости не менее 60 минут (2 тип – может сдерживать огонь в течении часа)

-Требования к  выполнению строительно-монтажных работ:

Работы по замене существующих дверных блоков на противопожарные производить в соответствии с локальным сметным расчетом.

Подрядчик должен выполнять все работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, из своих материалов, своими силами и средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ

Работы планируется производить в действующих помещениях МБУЗ «ГП №7» (ул.Грачева 12 «Е», ул.Тургенева 27, ул.Крупской 57 «А») без остановки  рабочего процесса. Время доступа на объект: понедельник-пятница с 8.00-20.00.

Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и общий порядок на объекте. Обеспечить ежедневную уборку строительного мусора в помещении и на прилегающей территории. Обеспечить сохранность конструкций здания, инженерных систем, оборудования и имущества Заказчика и третьих лиц.

Работы, не предусмотренные локальным сметным расчётом, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Гарантийный срок на противопожарные двери – не менее 5 лет.

Гарантийный срок выполненных работ – 24 месяца со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ.

Ведущий инженер МБУЗ «ГП №7»                                                                   Жила М.А.