Приложение 1

к извещению об открытом аукционе в электронной форме

Техническое  задание

на оказание медицинских услуг по проведению рентгено-компьютерной томографии

пациентов МБУЗ «Городская поликлиника №12»

- Предмет открытого аукциона в электронной форме: оказание медицинских услуг по проведению рентгено-компьютерной томографии пациентов МБУЗ «Городская поликлиника №12».

- Объем услуг: Всего исследований 530, в том числе:

| № п/п | Вид услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгено-компьютерная томография без введения контрастного вещества | исследование | 430 |
| 2 | Рентгено-компьютерная томография с введением контрастного вещества (Омнипак, Визипак) | исследование | 100 |

- Место оказания услуг: На базе Исполнителя в г. Перми.

- Начало оказания услуг: со дня заключения гражданско-правового договора;

Окончание оказания услуг: 31.12.2014г.

- Время оказания услуг: ежедневно.

- Услуги оказываются организацией имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности по рентгено-компьютерной томографии.

- Услуги и учет услуг должен осуществляться в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, в том числе Приказом МЗ РСФСР № 132 от 02.08.1991.

- Требования по качеству и условиям оказания услуг:

  - Услуги оказываются на основании направлений на РКТ, выданных  Заказчиком с подробным обоснованием исследования (область исследований, клинический диагноз, какие изменения органов предполагаются).

  - Время проведения исследования без внутривенного ведения контраста не более 45 минут. Время проведения исследования с внутривенным введением контраста не более 60 минут.

  - Выдача протоколов исследований и снимков не более 30 минут после выполнения исследований больным.

  - Исполнитель должен обеспечить бесперебойное оказание услуг, в том числе предоставление возможности проведения медицинских исследований – рентгено-компьютерной томографии на резервном компьютерном томографе. Основной или резервный компьютерный томограф должен быть не менее 4-х срезовым.

  - Все изделия медицинского назначения, используемые исполнителем для оказания услуг должны иметь сертификаты соответствия и регистрационные удостоверения МЗ РФ.

8. Компьютерный томограф должен удовлетворять следующим требованиям:

8.1. Спиральный компьютерный томограф;

8.2. Иметь высокое качество разрешения (способность аппарата получать высокое качество изображения всех органов и систем);

8.3. Должен быть оснащен «Дайком системами» для передачи информации на электронные носители для мониторинга за пациентами;

8.4. Наличие систем цифровой обработки данных и получения высококачественных изображений;

8.5. Иметь высокую пропускную способность (получение полной информации за промежуток времени 30-35 мин);

8.6. Иметь возможность исследования всех органов и систем - ОГК, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, КСС, ЦНС, сердца и сосудов, ЛОР органов, способность выполнения многопрофильных реконструкций и т.д.