Приложение № 4

Перечень бесхозяйных объектов планируемых к технической инвентаризации в 2013 году

| № | Объект инвентаризации, адрес | Вид | Протяженность м.п., диаметр мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межквартальная сеть ХВС от ул. Крупской до ул. Техническая | сеть ХВС | 492/150 |
| 2 | Межквартальная сеть ХВС от ул. Уральская по ул. Металлистов до ул. Лебедева | сеть ХВС | 560/200 |
| 3 | Сеть ХВС от ул. Ким по ул. Металлистов до ул. Инженерная | сеть ХВС | 200/250 |
| 4 | Межквартальная сеть ХВС от ул. Уральская по ул. Б.Вагановых до ул. Ким | сеть ХВС | 458/200 |
| 5 | Сеть ХВС от ул. И.Франко по ул. Целинная до ул. Гашкова | сеть ХВС | 847/200 |
| 6 | Сеть ХВС по ул. Спортивна | сеть ХВС | 268/76 |
| 7 | Сеть теплоснабжения от ул. Макаренко до ул. П.Лумумбы, 2 | сеть теплоснабжения | 350/75 |
| 8 | Сеть ХВС по ул. А.Гайдара, 12а | сеть ХВС | 47,3/100 |
| 9 | Уличная сеть канализации по ул. Инженерная от ж.д. по ул. Инженерная, 17 до коллектора по ул. Ким | сеть канализации | 547,5/200 |
| 10 | Межквартальная сеть ХВС от ул. Уинская, 3 до ул. Юрша | Сеть ХВС | 364/300 |
| 11 | Межквартальная сеть ХВС от ул. Лядовская до ул. Гарцовская | Сеть ХВС | 300/100 |
| 12 | Сеть ХВС по ул. Ушинская, 4а | Сеть ХВС | 100/100 |
| 13 | Сеть ХВС по ул. Дружбы, 34 | Сеть ХВС | 300/100 |
| 14 | Сеть ХВС по ул.Ким, 55, 53 | Сеть ХВС | 220/100 |