Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

- Наименование работ: Текущий ремонт кабинетов №№53, 10, санузел 1-го этажа МБУЗ "ГДКП №5", г. Пермь, ул. Советской Армии, 10.

- Требования к качеству и техническим характеристикам работ:

Технология и методы производства работ должны быть обеспечены в полном соответствии с техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами.

- Требования к материалам, используемым при выполнении работы:

-  Материалы, используемые при выполнении работы, должны быть сертифицированы.

-  Подрядчик отвечает за качество материалов, предоставленных им для выполнения работ, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным действующим законодательством РФ.

- Материалы должны соответствовать СНиП и СанПиН РФ требованиям безопасности, пожарной безопасности, в случае если к используемым материалам предъявляются такие требования в соответствии с нормативными актами РФ.

- Требования к поставляемым материалам установлены локально-сметным расчетом (Приложение №1 к документации), настоящим техническим заданием.

- Требования к Подрядчику при проведении работ:

- Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

- Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

- Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

- Требования к безопасности работ:

Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте: Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя работ. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо, его заменяющее. Организация работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ.

- Требования к результатам работ: по окончании работ, объект должен соответствовать санитарным нормам и правилам, правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым документам РФ обеспечивающим нормальную эксплуатацию объекта.

- Иные показатели, связанные с определением соответствия работ потребностям государственного заказчика:

Требования к объему и сроку предоставления гарантий качества работ:

- Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы, предоставляется в полном объеме,  подтверждает соблюдение технологии производства, действующих норм и правил и составляет не менее 24 месяцев с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

- Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

В случае если в аукционной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак (или эквивалент)».

- Срок выполнения работ 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения договора.

- Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Кабинет № 53 (ЭКГ) |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,439 |  |
| 2 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом (устройство короба) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,05 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,389 |  |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,389 |  |
| 5 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными (по коробу) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,05 |  |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,439 |  |
| 7 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0048 |  |
| 8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,012 |  |
| 9 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,218 |  |
| 10 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,218 |  |
| 11 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 12 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,218 |  |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума п/ коммерческого насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,218 |  |
| 14 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 22,24 |  |
| 15 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,18 |  |
| 16 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,018 |  |
| 17 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0432 |  |
| 19 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 2 |  |
| 20 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 1 |  |
| 21 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 22 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 23 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 24 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1 |  |
| 25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |
| 26 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 27 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 28 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,02 |  |
| Раздел 2. Кабинет №10 |  |  |  |  |
| 29 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,6 |  |
| 30 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6 |  |
| 31 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,576 |  |
| 32 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,576 |  |
| 33 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0048 |  |
| 34 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,024 |  |
| 35 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1026 |  |
| 36 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2052 |  |
| 37 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2052 |  |
| 38 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,23 |  |
| 39 | Устройство покрытий: из линолеума п/ коммерческого насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,1026 |  |
| 40 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный "TARKETT SYNERGY" (толщина 4,2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 33) | м2 | 10,47 |  |
| 41 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 покрытия | 0,1026 |  |
| 42 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,1026 |  |
| 43 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -10,52 |  |
| 44 | Покрытие напольное ламинированное , 33 класс износостойкости, толщина 8,1 мм | м2 | 10,52 |  |
| 45 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,23 |  |
| 46 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 47 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 48 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 49 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1 |  |
| 50 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,04 |  |
| 51 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,01 |  |
| 52 | Смена: розеток | 100 шт. | 0,04 |  |
| Раздел 3. Санузел 1-го этажа |  |  |  |  |
| 53 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,362 |  |
| 54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,31 |  |
| 55 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 6,2 |  |
| 56 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |  |
| 57 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,672 |  |
| 58 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,107 |  |
| 59 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,054 |  |
| 60 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,054 |  |
| 61 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3696 |  |
| 62 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 6 |  |
| 63 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 3 |  |
| 64 | Демонтаж дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 0,2 |  |
| 65 | Демонтажа по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,08 |  |
| 66 | Установка дверных блоков: шкафных | 10 шт. блоков | 0,2 |  |
| 67 | Установка по месту шкафных и антресольных: стенок | 100 м2 деталей | 0,045 |  |
| 68 | Установка дверных блоков: антресольных | 10 шт. блоков | 0,2 |  |
| 69 | Установка по месту шкафных и антресольных: полок | 100 м2 деталей | 0,015 |  |
| 70 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |
| 71 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 |  |
| 72 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,01 |  |
| 73 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 0,1 |  |
| 74 | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 1 |  |
| 75 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |  |
| 76 | Смена: выключателей | 100 шт. | 0,03 |  |

- Технические характеристики материалов