Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 6 | Пленка рентгеновская медицинская для маммографии | Наличие |  |
| 7 | Характеристики: |  |  |
| 8 | Пленка маммографическая адаптирована к зелёному спектру излучения | Наличие |  |
| 9 | Пленка должна иметь раздельные эмульсионные слои, | не менее 3 |  |
| 10 | Эмульсии на пленке расположены на одной стороне подложки. | Наличие |  |
| 11 | Максимальная оптическая плотность пленки D max | не менее 4,5 |  |
| 12 | Минимальная оптическая плотность пленки D min | не менее 0,21 |  |
| 13 | Фотохимическая обработка пленки должна производиться в проявочных процессорах для получения высокого качества снимка. | Наличие |  |
| 14 | Количество листов пленки в одной коробке | не менее 100 |  |
| 15 | Формат 18х24 | Наличие |  |
| 16 | Количество упаковок | 120 |  |

- Допустима замена на товары «эквиваленты». Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, указанными в спецификации товаров с обязательным подтверждением характеристик сертификатами, регистрационными удостоверениями и т.п.

- Обязательным требованием технического задания является форма выпуска, дозировка, фасовка, условия и срок хранения товара.

Документы, подтверждающие качество товара передаются вместе с товаром при поставке.