Приложение № 4 к документации

Приложение № 1 к контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт помещений 
для размещения функциональных органов администрации города по адресу:

г. Пермь, ул. Осинская,8

В соответствии с проектной документацией, локальными сметными расчетами выполнить капитальный ремонт систем:

- электроснабжения (шифр МК98-2013-ЭС);

- водоснабжения и водоотведения (шифр МК98-2013-ВК);

- отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (шифр МК98-2013-ОВ);

- сети связи (шифр МК98-2013-СС);

- мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и охранной сигнализации (шифр МК98-2013-ПБ);

- общестроительные работы и ремонт внутренней отделки помещений (шифр МК98-2013-АС);

- внутреннюю отделку лестничных клеток основного и запасного выходов;

- утепление и окраску фасада.

В помещениях №№ 1, 3, 12 внутреннюю отделку помещений выполнить в соответствии с разработанным ООО «Юнитекс-Пермь» дизайн-проектом.

Ведомость объемов работ:

| № п/п | Обоснование | Наименование |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 1,76 |  |
| 2 | ФЕР46-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2,28 1,56+0,72 |  |
| 3 | ФЕР46-04-012-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0376 3,76 / 100 |  |
| 5 | ФЕР46-03-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 1,018608 0,66*0,64*1,3+0,54*0,34*0,53*4+0,38*0,44*0,24*2 |  |
| 6 | ФЕР46-03-009-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,15 15 / 100 |  |
| Раздел 2. Стены, перегородки |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР08-02-002-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,092 9,2 / 100 |  |
| 8 | ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,007 |  |
| 9 | ФЕР15-02-016-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,092 9,2 / 100 |  |
| 10 | ФЕР10-05-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): с двумя дверными проемами | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,4916 49,16 / 100 |  |
| 11 | ФЕРр53-20-4 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен | 100 м3 кладки | 0,0027 0,27 / 100 |  |
| 12 | ФЕР06-01-035-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство поясов: в опалубке (уст-во монолитного участка) | 100 м3 железобетона в деле | 0,0008 0,08 / 100 |  |
| 13 | ФССЦ-101-1694 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Швеллеры № 12 сталь марки ВС3пс5 | т | 0,01 5*2/1000 |  |
| 14 | ФССЦ-204-0021 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 10 мм | т | 0,00466 2,33*2/1000 |  |
| 15 | ФССЦ-204-0048 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток пространственных, диаметром 10 мм | т | 0,00466 |  |
| 16 | ФЕР46-03-002-01 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0,04 4 / 100 |  |
| 17 | ФССЦ-509-4611 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 |  | Анкер-шпилька Hilti HST Ml2x115/20 для использования в бетоне | т | 0,00041 |  |
| 18 | ФЕР09-03-046-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Монтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением | 100 м2 | 0,26484 ((2,1*0,9*3+2,1*1,8*4+1,46*3,9)) / 100 |  |
| 19 | ФССЦ-206-1353 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм) (откатные) | м2 | 22,704 (2,1*0,9*3+2,1*1,8*4+1,46*3,9)-3,78 |  |
| 20 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Дверь цельностеклянная откатная; МР=11150/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 1 |  |
| Металлические перемычки Пм-1 и Пм-2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРр53-25-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий (Пм-1) | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,063624 (26,4*2+1,52*5+0,806*4)/1000 |  |
| 22 | ФЕР07-01-044-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка монтажных изделий массой: до 20 кг(Пм-2) | 1 т стальных элементов | 0,01033 10,33/1000 |  |
| 23 | ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,347 0,075+1,042+0,23 |  |
| 24 | ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 1,35 / 100 |  |
| 25 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0135 1,35 / 100 |  |
| 26 | ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,0135 1,35 / 100 |  |
| 27 | ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0135 1,35 / 100 |  |
| 28 | ФЕР06-01-015-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,00396 3,96/1000 |  |
| Устройство отверстия ОВ (АС-9) |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕРр53-25-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,02676 (11,86*2+1,52*2)/1000 |  |
| 30 | ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 1,04 |  |
| 31 | ФЕР13-03-002-04 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0104 1,04 / 100 |  |
| 32 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0104 1,04 / 100 |  |
| 33 | ФЕРр61-28-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | 100 м2 поверхности | 0,0104 1,04 / 100 |  |
| 34 | ФЕРр61-7-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,026487 (1,04+1,31*2*0,614) / 100 |  |
| Раздел 3. Полы |  |  |  |  |  |  |
| Тип пола 1 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 2,214 221,4 / 100 |  |
| 36 | ФЕР11-01-034-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 2,214 221,4 / 100 |  |
| 37 | ФССЦ-101-4663 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 226,9 |  |
| 38 | ФЕР11-01-040-03 И3-Пр. Минрегион от 23.11.10 №509 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 2,367 236,7 / 100 |  |
| Тип пола 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,108 110,8 / 100 |  |
| 40 | ФЕР11-01-047-02 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 покрытия | 1,108 110,8 / 100 |  |
| Тип пола 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,045 4,5 / 100 |  |
| 42 | ФЕР11-01-036-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,045 4,5 / 100 |  |
| 43 | ФССЦ-101-4203 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Линолеум коммерческий гетерогенный "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) | м2 | 4,5 |  |
| Тип пола 4 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,499 49,9 / 100 |  |
| 45 | ФЕР11-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 покрытия | 0,499 49,9 / 100 |  |
| 46 | ФЕР11-01-039-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство плинтусов: из плиток керамических (керамогранитных) | 100 м плинтуса | 1,026 102,6 / 100 |  |
| 47 | ФССЦ-101-4486 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | м2 | 10,26 |  |
| Тип пола 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР11-01-011-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,679 67,9 / 100 |  |
| 49 | ФЕР11-01-034-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,679 67,9 / 100 |  |
| 50 | ФССЦ-101-4668 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Покрытие напольное ламинированное марки "Quick Step", 33 класс износостойкости, толщина 9,5 мм | м2 | 69,6 |  |
| 51 | ФЕР11-01-049-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,139 13,9 / 100 |  |
| 52 | ФССЦ-206-1369 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 15,44 |  |
| Раздел 4. Внутренние отделочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Помещение №1 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2102 21,02 / 100 |  |
| 54 | ФЕР15-04-048-09 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,0521 5,21 / 100 |  |
| 55 | ФЕРр62-17-3 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,126 12,6 / 100 |  |
| 56 | ФЕР15-04-048-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,3321 (28,5+4,71) / 100 |  |
| 57 | ФЕР20-02-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2 (экран радиатора) | 1 решетка | 9 |  |
| 58 | Прайс |  | Экраны для радиаторов; МР=1600/1,18/3,55*1,045*1,02 | м2 | 4,5 |  |
| Помещение 3 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1159 11,59 / 100 |  |
| 60 | ФССЦ-206-1338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Уголок декоративный (пристенный) | м | 24,99 8,33+16,66 |  |
| 61 | ФЕР15-04-048-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,261 26,1 / 100 |  |
| Помещение 12 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФЕР15-01-047-16 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,2212 22,12 / 100 |  |
| 63 | ФССЦ-206-1338 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Уголок декоративный (пристенный) | м | 14 |  |
| 64 | ФЕР15-04-048-05 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,2212 22,12 / 100 |  |
| 65 | ФЕР15-01-050-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,096354 (1,97*0,926*3+1,403*0,989*3) / 100 |  |
| Помещения 2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,22,23,24,25 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 3,128 312,8 / 100 |  |
| 67 | ФЕРр61-1-9 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 7,221 722,1 / 100 |  |
| 68 | ФЕР15-06-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 7,221 722,1 / 100 |  |
| 69 | ФЕР15-04-005-05 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 7,221 722,1 / 100 |  |
| Помещения 14, 15, 16, 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,068 6,8 / 100 |  |
| 71 | ФЕР15-01-019-07 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,482 48,2 / 100 |  |
| Помещение №17 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ФЕР15-01-047-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,068 6,8 / 100 |  |
| 73 | ФЕРр61-1-9 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,172 17,2 / 100 |  |
| 74 | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,172 17,2 / 100 |  |
| Помещение 18,19,21 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ФЕРр61-1-10 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 поверхности | 0,706 70,6 / 100 |  |
| 76 | ФЕР15-04-005-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,706 70,6 / 100 |  |
| 77 | ФЕРр61-1-9 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №358 |  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 3,347 334,7 / 100 |  |
| 78 | ФЕР15-04-005-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,347 334,7 / 100 |  |
| Раздел 5. Фасад. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | ФЕР26-01-064-01 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631 |  | Изоляция внутренних стен по штукатурке жидким теплоизоляционным покрытием толщиной 1 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3218 32,18 / 100 |  |
| 80 | ФЕР26-01-064-02 И6-Пр. Минрегион от 29.12.11 №631 |  | На каждый 0,5 мм изменения толщины покрытия добавлять к расценке 26-01-064-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,3218 32,18 / 100 |  |
| 81 | ФЕР15-04-019-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек вручную с подготовкой поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3218 32,18 / 100 |  |
| Раздел 6. Проемы оконные |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР10-01-034-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,0232 2,32 / 100 |  |
| 83 | ФЕР10-01-034-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0152 1,52 / 100 |  |
| 84 | ФЕР15-01-050-04 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,0594 5,94 / 100 |  |
| 85 | ФЕР10-01-036-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 |  | Установка уголков ПВХ на клее | 100 п. м | 0,146 14,6 / 100 |  |
| Подоконники |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ФЕР10-01-035-03 И1-Пр. Минрегион от 27.02.10 №81 |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0249 2,49 / 100 |  |
| 87 | ФССЦ-101-2911 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм | м | 2,49 |  |
| 88 | ФЕР09-04-010-03 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (В-1) | 100 м2 | 0,0126 1,26 / 100 |  |
| 89 | ФССЦ-206-1372 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Конструкции витражей с одинарным остеклением из алюминиевых сплавов (с нащельниками и сливами), расход алюминия 6 кг/м2 | м2 | 1,26 |  |
| Раздел 7. Проемы дверные |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ФЕР09-04-013-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 3,57 1,89+1,68 |  |
| 91 | ФССЦ-203-8122 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 900х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 92 | ФССЦ-203-8119 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм | шт. | 1 |  |
| 93 | ФЕР09-04-012-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 8,6 |  |
| 94 | Икс-прайс от 10.07.2013 |  | Дверь стальная ДСВ ДН М13 2100-1450; МР=19330/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 1 |  |
| 95 | Икс-прайс от 10.07.2013 |  | Дверь стальная ДСВ КЛН М2 3 2100-970; МР=4200/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 1 |  |
| 96 | Икс-прайс от 10.07.2013 |  | Дверь стальная ДСН ДН М13 2400-1472; МР=19860/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 1 |  |
| 97 | ФЕР10-01-039-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,1995 (5,67+7,56+6,72) / 100 |  |
| 98 | ФССЦ-203-0223 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -19,95 |  |
| 99 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Дверь деревянная; МР=9120/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 7 |  |
| 100 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Дверь деревянная; МР=9120/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 4 |  |
| 101 | ФЕР09-04-009-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами | 100 м2 | 0,0189 1,89 / 100 |  |
| 102 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Дверь цельностеклянная откатная; МР=5084/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 1 |  |
| 103 | ФЕР10-01-047-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0171 1,71 / 100 |  |
| 104 | ФЕР10-01-029-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка приборов: дверных (замки, ручки) | 100 компл. | 0,42 (21+21) / 100 |  |
| 105 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Замок врезной оцинкованный; МР=1800/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 21 |  |
| 106 | Комм. пред-е ООО "Юнитекс-Пермь" |  | Дверная ручка; МР=900/1,18/3,55*1,045*1,02 | шт | 21 |  |
| Раздел 8. Ограждение лестничной клетки |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФЕР07-05-016-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород | 100 м ограждения | 0,208 (3*6+1,4*2) / 100 |  |
| 108 | ФЕР15-04-030-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 30 / 100 |  |
| 109 | ФЕР15-04-025-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: перил | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03536 (22,1*0,16) / 100 |  |
| Раздел 9. Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ФЕР20-06-016-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 блок |  | 1 |
| 111 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Наружный блок серия Y (R410A) PUHY-P250YJM-A КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=324960/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 112 | ФЕР20-06-017-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок |  | 1,2 12/10 |
| 113 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Настенный внутренний блок PKFY-P15VBM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=48763/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 4 |
| 114 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Настенный внутренний блок PKFY-P20VBM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=26500/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 115 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Настенный внутренний блок PKFY-P25VBM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=27300/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 116 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Кассетный 4-поточный внутренний блок PLFY-P25VCM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=69870/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 117 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Кассетный 4-поточный внутренний блок PLFY-P40VCM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=75850/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 118 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Кассетный 4-поточный внутренний блок PLFY-P15VCM-E2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=80520/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 119 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Кассетный 4-потолочный внутренний блок PLFY-P32VCM-E КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=60710,17/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 120 | ФЕР20-02-003-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка |  | 12 |
| 121 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Декоративная панель SLP-2ALW КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=5915/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 6 |
| 122 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Упрощенный настенный МА пульт PAC-YT52CRA КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=6463/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 12 |
| 123 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Тройник CMY-Y102LS-G2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=16497/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 11 |
| 124 | ФЕРм12-01-105-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм | 100 м |  | 1,71 171/100 |
| 125 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду 6,35 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=51/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 48 |
| 126 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду 9,52 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=88,6/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 41 |
| 127 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду12,7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=117/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 41 |
| 128 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду15,88 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=166/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 27 |
| 129 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду19,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=213,27/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 7 |
| 130 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Труба медная ду22,2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=319,93/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 7 |
| 131 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Отвод 90 град медная ду12,7 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=23,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 18 |
| 132 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Отвод 90 град медная ду15,88 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=28,50/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 133 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Отвод 90 град медная ду19,05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=30,25/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 134 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Отвод 90 град медная ду22,2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=45,30/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 135 | ФЕР26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 17,1 171/10 |
| 136 | ФССЦ-104-0162 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м |  | -188,1 |
| 137 | ФССЦ-113-0393 И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356 |  | Клей «Армофлекс» 520 | л |  | -2,445 |
| 138 | ФССЦ-506-0879 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг |  | -0,5643 |
| 139 | ФССЦ-104-0335 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм | м |  | 48 |
| 140 | ФССЦ-104-0336 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм | м |  | 41 |
| 141 | ФССЦ-104-0338 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм | м |  | 41 |
| 142 | ФССЦ-104-0339 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 18 мм | м |  | 27 |
| 143 | ФССЦ-104-0340 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 22 мм | м |  | 7 |
| 144 | ФССЦ-104-0341 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 28 мм | м |  | 7 |
| 145 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Помпа дренажная проточная ASPEN Mini Orange КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=23,97/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 6 |
| 146 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Фреон R410A КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=221,23/1,18/3,55*1,02*1,045 | кг |  | 20,8 |
| 147 | ФССЦ-301-0475 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т |  | 0,03 30/1000 |
| 148 | ФЕРм08-02-405-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 | 100 м |  | 0,55 55/100 |
| 149 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Провод ПВС 2*0,75 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9,84/3,55*1,02*1,045 | м |  | 55 |
| 150 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 2,05 205/100 |
| 151 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Труба гофрированная ПВХ Ду 16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=16,26/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 205 |
| 152 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 2,05 205/100 |
| 153 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | кабель МКЭШ 2*0,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=16,57/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 205 |
| 154 | ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 20/100 |
| 155 | ФССЦ-507-0622 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м |  | -1,798 |
| 156 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Труба ПП ду 16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,02/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 17,98 |
| 157 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Отвод ПП ду 16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,02/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 11 |
| 158 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Тройник ПП ду 16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,02/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 159 | ФЕР16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 4/100 |
| 160 | ФССЦ-507-0588 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м |  | -0,3716 |
| 161 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Труба ПП ду 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=31,82/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 3,716 |
| 162 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Отвод ПП ду 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,02/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 163 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Тройник ПП ду 25*16*25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15,72/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 5 |
| 164 | ФЕР16-04-002-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,23 23/100 |
| 165 | ФССЦ-507-0589 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | 10 м |  | -2,157 |
| 166 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Труба ПП ду 32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=45,89/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 21,57 |
| 167 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Отвод ПП ду 32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12,63/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 17 |
| 168 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Тройник ПП ду 32х16х32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15,93/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 169 | ФЕР16-04-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 5/100 |
| 170 | ФССЦ-507-0590 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм | 10 м |  | -0,4685 |
| 171 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Труба ПП ду 40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=45,89/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 4,685 |
| 172 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Отвод ПП ду 40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,36/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 5 |
| 173 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Тройник ПП ду 40*32*40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=41,95/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 174 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Переход ПП ду 40*32 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=44,07/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 175 | ФЕР16-02-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 12/100 |
| 176 | ФЕР16-02-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,08 8/100 |
| 177 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Перфорированная монтажная лента КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=586,52/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 4 |
| Раздел 10. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |
| 178 | ФЕР20-06-002-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час | 1 камера |  | 1 |
| 179 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Приточная-вытяжная установка Gold LP08/5/10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1372903,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 180 | ФЕР20-02-001-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель |  | 24 |
| 181 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Воздухораспределитель (приток/вытяжка) EAGLE C200-600 Цена:16443/1.18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=4180.42 руб. | шт |  | 4 |
| 182 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Воздухораспределитель (приток/вытяжка) EAGLE C125-600 Цена:14746,5/1.18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=3417,71 руб. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=14746,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 20 |
| 183 | ФЕР20-06-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера |  | 24 |
| 184 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | вентиляционная камера с регулирующей заслонкой Цена:3500/1.18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=889,83 руб. | шт |  | 4 |
| 185 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | вентиляционная камера с регулирующей заслонкой Цена:2500/1.18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=635,59 руб. | шт |  | 20 |
| 186 | ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка |  | 2 |
| 187 | ФССЦ-301-1055 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. |  | 1 |
| 188 | ФССЦ-301-1056 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. |  | 1 |
| 189 | ФЕР20-02-004-15 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан |  | 2 |
| 190 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Клапан противопожарный КВП100 Цена:14600/1,18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=3711,86 руб. | шт |  | 1 |
| 191 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Клапан противопожарный КВП125 Цена:14600/1,18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=3711,86 руб. | шт |  | 1 |
| 192 | ФЕР20-02-004-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан |  | 1 |
| 193 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Ирисовый клапан Цена:1015,66/1,18/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=258,22 руб. | шт |  | 1 |
| 194 | ФЕР20-02-016-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400х500х1000 мм | 1 пластина |  | 2 |
| 195 | ФССЦ-301-6712 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500х300/1000 АРКТОС | шт. |  | 2 |
| 196 | ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка |  | 2 |
| 197 | ФССЦ-301-2635 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х600 мм | шт. |  | 1 |
| 198 | ФССЦ-301-2638 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 400х700 мм | шт. |  | 1 |
| 199 | ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,451 45,1/100 |
| 200 | ФССЦ-301-1786 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 |  | 45,1 |
| 201 | ФЕР20-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,22 22/100 |
| 202 | ФССЦ-301-1787 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 |  | 22 |
| 203 | ФЕР20-01-001-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 1,377 137,7/100 |
| 204 | ФССЦ-301-1794 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 |  | 137,7 |
| 205 | ФЕР20-01-001-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 3200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,174 17,4/100 |
| 206 | ФССЦ-301-1795 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 |  | 17,4 |
| 207 | ФЕР20-01-002-15 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,123 12,3/100 |
| 208 | ФССЦ-301-1796 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м2 |  | 12,3 |
| 209 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т |  | 0,05 50/1000 |
| 210 | ФЕР26-02-008-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применит. |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,0 час 5 326,17 = 45 907,17 - 900 x 45,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,123 12,3/100 |
| 211 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Комплексная огнезащитная система «ET Vent 60» Общая толщина покрытия -5-6 мм "Тизол" КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=317/1,18/3,55*1,02*1,045 | м2 |  | 13,53 12,3*1,1 |
| 212 | ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,168 16,8/100 |
| 213 | ФССЦ-301-8138 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 |  | 0,471 |
| 214 | ФССЦ-301-8139 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м2 |  | 12,56 |
| 215 | ФССЦ-301-8141 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м2 |  | 3,768 |
| 216 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Лючок питометрический КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=114/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| В2 |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ФЕР20-03-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т | 1 вентилятор |  | 1 |
| 218 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Вентилятор низкопрофильный КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=8757/1,18/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 219 | Перевод текущей цены в базу |  | Хомут МХ 100 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=150/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 220 | ФЕР20-02-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка |  | 4 |
| 221 | ФССЦ-301-1055 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. |  | 4 |
| 222 | ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,01884 1,884/100 |
| 223 | ФССЦ-301-8138 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м2 |  | 1,884 |
| 224 | ФЕР20-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,05 5/100 |
| 225 | ФССЦ-301-1786 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 |  | 5 |
| 226 | ФЕР20-02-014-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм | 1 шт. |  | 0,5 |
| 227 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Шумоглушитель гибкий Цена:3250/1,18/3.55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=826,77руб. | шт |  | 1 |
| 228 | ФССЦ-301-0477 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327 | т |  | 0,005 5/1000 |
| 229 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Лючок питометрическийЦена:100/3,55*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=30руб. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=114/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| Перенос труб канализации и водопровода |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ФЕРр65-8-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,1 10/100 |
| 231 | ФЕРр65-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,03 3/100 |
| 232 | ФЕРр65-8-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями |  | 0,25 25/100 |
| Замена транзитных воздуховодов |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ФЕР20-01-002-15 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром 3700, 4100-4500 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,035 3,5/100 |
| 234 | ФССЦ-301-1786 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 |  | 3,5 |
| 235 | ФЕР26-02-008-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применит. |  | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,0 час 5 326,17 = 45 907,17 - 900 x 45,09 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 обрабатываемой поверхности |  | 0,035 3,5/100 |
| 236 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Комплексная огнезащитная система «ET Vent 60» Общая толщина покрытия -5-6 мм "Тизол" Цена:299,40/3.59*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=84,14 руб. | м2 |  | 3,5 |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ФЕРр65-30-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 |  | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,035 3,5/100 |
| Раздел 11. Система связи |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ФЕРм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Патч-панель) | 1 шт. |  | 3 |
| 239 | прайс-лист |  | Патч-панель UTP 19 на 24порта | шт |  | 3 |
| 240 | прайс-лист |  | Суппорт 1 местный на 2модуля тип 802 51 | шт |  | 30 |
| 241 | прайс-лист |  | Суппорт 1 местный на 1 модуль тип 802 50 | шт |  | 4 |
| 242 | прайс-лист |  | Рамка на 2 модуля тип 788 02 | шт |  | 30 |
| 243 | прайс-лист |  | Рамка на 1 модуль тип 788 01 | шт |  | 4 |
| 244 | ФЕРм08-03-591-08 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. |  | 0,72 72/100 |
| 245 | прайс-лист |  | Розеточный модуль UTP категории 5e | шт |  | 72 |
| 246 | прайс-лист |  | Коммутационный шнур UTP категории 5e | шт |  | 72 |
| Шкафы, стойки, акссессуары |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ФЕРм08-03-573-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 248 | Прайс-лист |  | Шкаф Rackcenter 600*1000*42U 60F-42-6A-96GY | шт |  | 1 |
| 249 | ФЕРм08-03-605-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Вентилятор | 1 шт. |  | 1 |
| 250 | Прайс-лист |  | Модуль вентиляторный 19 1U 60A-91-04-08GY | шт |  | 1 |
| 251 | ФЕРм08-03-595-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА: на кронштейнах на мостиках | 100 шт. |  | 0,01 1/100 |
| 252 | Прайс-лист |  | Светильник 19 1U 60A-05-02-19GY | шт |  | 1 |
| 253 | Прайс-лист |  | Кабельный организатор 19 1U 25В-1U-02BL | шт |  | 7 |
| Кабельная продукция |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ФЕРм08-02-412-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 17,5 1750/100 |
| 255 | ФССЦ-501-1718 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 |  | Кабель (витая пара) UTP 19C-U5-03WT-B305 | м |  | 1750 |
| Лотки, трубы, монтажные материалы |  |  |  |  |  |  |
| 256 | ФЕРм08-02-395-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | 1 т |  | 0,06006 (0,77*(63+15))/1000 |
| 257 | Прайс-лист |  | Лоток проволочный 100*50мм | м |  | 78 63+15 |
| 258 | Прайс-лист |  | Направляющая SPC. 100мм | шт |  | 63 |
| 259 | Прайс-лист |  | Направляющая SPC. 200мм | шт |  | 15 |
| Активное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ФЕРм11-04-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | 1 шт. |  | 1 |
| 261 | Прайс-лист |  | Коммутатор D-link DGS-1210-52/B1 | шт |  | 1 |
| 262 | Прайс-лист |  | Сервер Flagman LX 100/3-004 | шт |  | 1 |
| 263 | Прайс-лист |  | VPN-шлюз S-terra CSP VPN | шт |  | 1 |
| 264 | ФЕРм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. |  | 6 |
| 265 | Прайс-лист |  | Блок базовый Panasonic KX-NCP1000RU | шт |  | 1 |
| 266 | Прайс-лист |  | Плата раширения 4 внешних аналоговых линий KX-NCP1180X | шт |  | 1 |
| 267 | Прайс-лист |  | Плата раширения 4 гибридных внутренних линий KX-NCP1170XJ | шт |  | 1 |
| 268 | Прайс-лист |  | Плата подключения 16 аналоговых внутренних телефонов KX-NCP1174XJ | шт |  | 2 |
| 269 | Прайс-лист |  | VoIP DSP карта на 16 каналов КХ-TDE0110 | шт |  | 1 |
| Резервное питание |  |  |  |  |  |  |
| 270 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. |  | 1 |
| 271 | Прайс-лист |  | ИБП Smart-UPS SUA 2200RMI2U АРС | шт |  | 1 |
| Раздел 12. Система безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 272 | ФЕРм10-08-001-01 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей Сигнал-10 (Пульт контроля и управления С2000 М) | 1 шт. |  | 1 |
| 273 | ФЕРм10-08-002-02 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении ДИП-34А | 1 шт. |  | 27 |
| 274 | ФЕРм10-08-002-01 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3А ) | 1 шт. |  | 2 |
| 275 | ФЕРм10-08-002-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Конструкция для установки извещателя | 1 шт. |  | 27 |
| 276 | ФЕРм10-04-101-07 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении (Оповещатель речевой пожарный Иволга ПКИ-1) | 1 шт. |  | 3 |
| 277 | ФЕРм10-04-101-15 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Транспарант световой (табло) Молния12 | 1 шт. |  | 2 |
| 278 | ФЕРм10-04-101-15 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Транспарант световой (табло) Молния 2-12 | 1 шт. |  | 1 |
| 279 | ФЕРм10-08-001-09 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча (Контроллер двухпроводной линии связи КДЛ) | 1 шт. |  | 1 |
| 280 | ФЕРм10-04-030-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле С2000-КПБ | 1 шт. |  | 1 |
| 281 | ФЕРм10-08-003-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля РИП (исп.01) | 1 шт. |  | 1 |
| 282 | ФЕРм10-04-101-15 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Транспарант световой (табло) С2000-БИ | 1 шт. |  | 1 |
| 283 | ФЕРм10-01-039-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки УК-ВК (исп.02) | 1 шт. |  | 1 |
| 284 | ФЕРм08-02-390-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0,06 6/100 |
| 285 | ФЕРм08-02-399-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м |  | 2,7 (200+50+20)/100 |
| 286 | ФЕРм08-03-601-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Щиток лабораторный | 1 шт. |  | 1 |
| 287 | ФЕРм08-01-121-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. |  | 1 |
| 288 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 1 |
| 289 | ФЕРм08-03-593-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник: местного освещения (Лампа аварийного освещения АйТек ПРО36Св) | 100 шт. |  | 0,01 1/100 |
| Материалы пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Прайс-лист |  | Пульт управления С2000М КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=6550/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 291 | Прайс-лист |  | Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=757/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 30 27+3 |
| 292 | Прайс-лист |  | МУ для извещателя пожарного дымового ДИП-34А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=225/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 27 |
| 293 | Прайс-лист |  | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3А КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=506/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 294 | Прайс-лист |  | Контроллер двухпроводной линии С2000-КДЛ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2190/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 295 | Прайс-лист |  | С2000-КПБ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2700/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 296 | Прайс-лист |  | Сирена "Иволга" 12В КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=295/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 297 | Прайс-лист |  | Блок индикации С-2000-БИ исп.1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=4365/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 298 | Прайс-лист |  | Табло "Выход" Молния 2-12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=202/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 299 | Прайс-лист |  | Табло "Выход" Молния 12 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=202/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 300 | Прайс-лист |  | Аккумулятор 17а/ч SF КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1350/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 301 | Прайс "Пермстройцена" |  | Кабель BBГнгLS 3*1.5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15,20/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 20 |
| 302 | Икс-прайс |  | Кабель КПСнгА-FRLS 1*2*0.5 для систем пожарной и охранной сигнализации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=21,40/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 200 |
| 303 | Икс-прайс |  | Кабель КПСнгА-FRLS 2*2*0.5 для систем пожарной и охранной сигнализации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=40,112/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 50 |
| 304 | Прайс-лист |  | Короб 80*60 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=80/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 6 |
| 305 | Прайс-лист |  | Щит для двух автоматов RuVinil 68022 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=35/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 306 | Прайс-лист |  | Блок реле УК-ВК КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=300/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 307 | Прайс-лист |  | Стальная проволока КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=96/1,18/3,55*1,02*1,045 | кг |  | 5 |
| 308 | Прайс-лист |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-6 1P 6А, характеристика С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=56/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 309 | Прайс-лист |  | Лампа аварийного освещения АйТек ПРО 36 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=511/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| Монтаж охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 310 | ФЕРм10-08-001-01 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей Сигнал-10 | 1 шт. |  | 3 |
| 311 | ФЕРм10-08-002-02 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Астра-5 | 1 шт. |  | 14 |
| 312 | ФЕРм10-08-002-01 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-16/2, ИО-102-20/-А2П) | 1 шт. |  | 20 18+2 |
| 313 | ФЕРм10-08-002-05 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле Астра-С | 1 шт. |  | 16 |
| 314 | ФЕРм10-02-016-06 И3-Пр. Минрегион от 25.07.11 №360 |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (Источник бесперебойного питания РИП исп.1) | 1 шт. |  | 1 |
| 315 | ФЕРм08-01-121-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 | 1 шт. |  | 4 3+1 |
| 316 | ФЕРм10-04-030-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле | 1 шт. |  | 2 |
| 317 | ФЕРм10-04-101-15 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Транспарант световой (табло) БИЯ-С | 1 шт. |  | 1 |
| 318 | ФЕРм08-02-403-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м |  | 7,52 (600+50+100+2)/100 |
| 319 | ФЕРм08-03-601-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Щиток лабораторный | 1 шт. |  | 1 |
| 320 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 1 |
| Материалы для охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 321 | Прайс-лист |  | Прибор Сигнал-10 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3100/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 322 | Прайс-лист |  | Извещатель охранный инфракрасный Астра-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=520/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 14 |
| 323 | Прайс-лист |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-16/2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=25/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 18 |
| 324 | Прайс-лист |  | Извещатель охранный магнитоконтактный ИО-102-20/А2П КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=168/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 325 | Прайс-лист |  | Извещатель охранный разбития стекла АСТРА-С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=497/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 16 |
| 326 | Прайс-лист |  | Блок питания РИП-12 9исп.01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3120/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 327 | Прайс-лист |  | Бокс под АКБ 2*17А/ч КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1300/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 328 | Прайс-лист |  | Контрольно-пусковой блок С2000-СП1 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1970/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 329 | Прайс-лист |  | Радиопередатчик комплект SERGEANT-2M с аккумулятором КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9400/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 330 | Прайс-лист |  | Антенна к радиопередатчику SERGEANT-2M CN AGV КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=270/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 331 | Прайс-лист |  | Оповещатель пожарно-охранный комбинированный БИЯ-С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=460/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 332 | Прайс-лист |  | Кабель КСВВ 4*0,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=5,7/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 600 |
| 333 | Икс-прайс |  | Кабель КПСнгА-FRLS 2*2*0.5 для систем пожарной и охранной сигнализации КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=40,112/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 50 |
| 334 | Прайс-лист |  | Кабель КСВВ 2*0,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 100 |
| 335 | Прайс-лист |  | Кабель ВВГнгLS 3*1,5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=15,2/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 2 |
| 336 | Прайс-лист |  | Щит для двух автоматов RuVinil 68022 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=35/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 337 | Прайс-лист |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-6 1P 6А, характеристика С КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=56/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 338 | Прайс-лист |  | Аккумулятор 17а/ч SF КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1350/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 339 | Прайс-лист |  | Аккумулятор 7а/ч SF КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1350/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 340 | Прайс-лист |  | Стальная проволока КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=96/1,18/3,55*1,02*1,045 | кг |  | 5 |
| 341 | Прайс-лист |  | Коробка соединительная КС-4 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 20 |
| 342 | Прайс-лист |  | Коробка соединительная УК-2П КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=12/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 6 |
| 343 | Прайс-лист |  | РИП-12 9исп.01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3120/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| Раздел 13. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Щит ЩБП |  |  |  |  |  |  |
| 344 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 345 | дкс |  | Щит ЩБП | шт |  | 1 |
| 346 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 10 1+9 |
| 347 | ФССЦ-509-2243 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 348 | АВВ |  | Выключатели автоматические дифференциального тока 2-полюсные АД-14 2Р 16А 30мА | шт |  | 9 |
| Щит ЩКП |  |  |  |  |  |  |
| 349 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 1 |
| 350 | дкс |  | Щит ЩКП | шт |  | 1 |
| 351 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 10 1+9 |
| 352 | ФССЦ-509-2244 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 353 | ФССЦ-509-2228 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 16А, характеристика С | шт. |  | 9 |
| Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |
| 354 | ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,27 27/100 |
| 355 | ФССЦ-503-0482 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Розетка штепсельная с заземляющим контактом | шт. |  | 27 |
| 356 | ФССЦ-503-0606 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. |  | 0,027 27/1000 |
| 357 | Прайс-лист Гира |  | Рамка одинарная 021129 | шт |  | 9 |
| 358 | Прайс-лист Гира |  | Рамка двойная 021229 | шт |  | 9 |
| 359 | ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,4 40/100 |
| 360 | Прайс-лист |  | Розетка 2*2к+3 Mosaic со шторками 77402 в комплекте с суппортом и лицевой панелью Legrand (4 модуля) | шт |  | 40 |
| 361 | ФЕРм08-03-591-09 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,32 32/100 |
| 362 | Прайс-лист |  | Розетка 4*2к+3 Mosaic со шторками 77404 в комплекте с суппортом и лицевой панелью Legrand (8 модулей) | шт |  | 32 |
| 363 | Прайс-лист |  | Изоляционная коробка 2 модуля код 10927 | шт |  | 144 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 364 | ФЕРм08-02-390-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 1,54 77*2/100 |
| 365 | ФССЦ-509-1845 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Кабель-канал (короб) "Legrand" 50х100 мм | м |  | 154 77*2 |
| 366 | Прайс-лист |  | Перегородка разделительная арт 10582 Legrand | м |  | 154 77*2 |
| 367 | Прайс-лист |  | Заглушка торцевая арт 10700 Legrand | шт |  | 52 |
| 368 | Прайс-лист |  | Угол внутренний арт10605 Legrand | шт |  | 1 |
| 369 | Прайс-лист |  | Отвод плоский с переходом на канал 105мм арт 10582 Legrand | шт |  | 26 |
| 370 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 3,68 (68+300)/100 |
| 371 | ФССЦ-103-2404 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м |  | 68 |
| 372 | ФССЦ-103-2405 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м |  | 300 |
| 373 | ФЕРм08-02-407-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м |  | 0,04 4/100 |
| 374 | ФССЦ-103-0041 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 4 |
| 375 | ФЕРм08-02-390-03 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | 100 м |  | 0,03 3/100 |
| 376 | Прайс-лист |  | Короб TA-GN арт 51025 ДКС ( l=2м) | м |  | 3 |
| 377 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 8,3 830/100 |
| 378 | ФССЦ-501-8488 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 25 мм2 | 1000 м |  | 0,83 830/1000 |
| 379 | Прайс-лист ДКС |  | Держатель с защелкой д=20мм арт 51025 ДКС | шт |  | 27 |
| 380 | Прайс-лист ДКС |  | Держатель с защелкой д=25мм арт 51025 ДКС | шт |  | 300 |
| 381 | Прайс-лист ДКС |  | Коробка ответвительная арт 53700 ДКС | шт |  | 31 |
| 382 | Прайс-листДКС |  | Рамка для ввода в стену арт.01776 ДКС | шт |  | 4 |
| 383 | Прайс-листДКС |  | Клеммная колодка арт.43103 ДКС ДКС | шт |  | 62 |
| Внутреннее электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
| Щит ЩО |  |  |  |  |  |  |
| 384 | ФЕРм08-03-599-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |  | 1 |
| 385 | Прайс-лист ДКС |  | Щит ЩО арт 84718 | шт |  | 1 |
| 386 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 10 1+9 |
| 387 | ФССЦ-509-2242 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 388 | ФССЦ-509-2227 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С | шт. |  | 9 |
| Щит ЩАО |  |  |  |  |  |  |
| 389 | ФЕРм08-03-599-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |  | 1 |
| 390 | Прайс-лист ДКС |  | Щит ЩАО арт 84712 | шт |  | 1 |
| 391 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А 244,47 = 255,97 - 0,001 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 8 1+7 |
| 392 | ФССЦ-509-2242 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 393 | ФССЦ-509-2227 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С | шт. |  | 7 |
| Светильники |  |  |  |  |  |  |
| 394 | ФЕРм08-03-594-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,58 58/100 |
| 395 | ФССЦ-509-2322 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (595) с ЭПРА | шт. |  | 54 |
| 396 | Световые технологии |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/S 418/605/ES1 с ЭМПРА | шт |  | 4 |
| 397 | ФЕРм08-03-594-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. |  | 0,01 1/100 |
| 398 | ФССЦ-509-2320 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 218 с ЭПРА | шт. |  | 1 |
| 399 | ФЕРм08-03-594-17 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,02 2/100 |
| 400 | ФССЦ-509-2361 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой потолочные типа ARS/S 418 с ЭМПРА | шт. |  | 2 |
| 401 | ФССЦ-509-1461 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Лампы люминесцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 18 | 10 шт. |  | 25 250/10 |
| 402 | ФЕРм08-03-593-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 0,09 9/100 |
| 403 | Световые технологии |  | Светильник RKL160 1*60 | шт |  | 4 |
| 404 | Световые технологии |  | Светильник RKL218 с ПРА 2*18, IP40 | шт |  | 5 |
| 405 | ФЕРм08-03-594-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,13 (7+6)/100 |
| 406 | Прайс-лист |  | Светильник светодиодный встраиваемый СПВ-36-120 | шт |  | 7 |
| 407 | Прайс-лист |  | Светодиодная панель на подвесах PPL-36 WLED Jazzway | шт |  | 6 |
| 408 | ФЕРм08-03-594-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. |  | 0,05 5/100 |
| 409 | Прайс-лист |  | Светильник светодиодный Pegasus LED B 119 Т 840 Нордклифф | шт |  | 5 |
| 410 | ФЕРм08-03-594-03 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. |  | 0,03 3/100 |
| 411 | Прайс-лист |  | Светильник светодиодный Pegasus LED B 121 Т 840 Нордклифф | шт |  | 3 |
| 412 | ФЕРм08-03-593-19 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник в подвесных потолках | 100 шт. |  | 0,07 (1+6)/100 |
| 413 | Прайс-лист |  | Встраиваемый точечный светильник R-63R OG-RR6300-06 | шт |  | 6 |
| 414 | Прайс-лист |  | Точечный светильник R-50R OG-RR5000-10 | шт |  | 1 |
| 415 | ФЕРм08-03-593-06 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. |  | 1 |
| 416 | ФССЦ-509-1381 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Светильник ПСХ-60 настенный (IP 54) белое металлическое основание | шт. |  | 1 |
| 417 | ФЕРм08-03-593-10 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Световые настенные указатели | 100 шт. |  | 0,02 2/100 |
| 418 | Прайс-лист |  | Световое табло "Выход" | шт |  | 2 |
| 419 | ФССЦ-509-2895 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Лампы накаливания осветительные общего назначения с цоколем Е27/27, биспиральные, с аргоновым наполнением, марка Б230-240-60, напряжение 235 В, мощность 60 Вт | 10 шт. |  | 2,2 22/10 |
| 420 | ФЕРм08-03-591-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,27 27/100 |
| 421 | ФССЦ-509-1201 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки | шт. |  | 27 |
| 422 | ФЕРм08-03-591-05 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. |  | 0,02 2/100 |
| 423 | ФССЦ-509-1444 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. |  | 2 |
| 424 | ФССЦ-503-0606 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | 1000 шт. |  | 0,029 29/1000 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 425 | ФЕРм08-02-409-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 5,85 (65+520)/100 |
| 426 | ФССЦ-103-2404 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м |  | 65 |
| 427 | ФССЦ-103-2405 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м |  | 520 |
| 428 | ФЕРм08-02-412-04 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м |  | 5,85 (65+520)/100 |
| 429 | ФССЦ-501-8482 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м |  | 0,59 (470+120)/1000 |
| 430 | ФЕРм08-02-390-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м |  | 0,03 3/100 |
| 431 | Прайс-лист |  | Короб TA-GN 100*60 арт 01786 ДКС ( l=2м) | м |  | 3 |
| 432 | Прайс-лист ДКС |  | Коробка ответвительная арт 53700 ДКС | шт |  | 38 |
| 433 | Прайс-лист ДКС |  | Держатель с защелкой д=20мм арт 51025 ДКС | шт |  | 50 |
| 434 | Прайс-лист ДКС |  | Держатель с защелкой д=25мм арт 51025 ДКС | шт |  | 500 |
| 435 | Прайс-листДКС |  | Рамка для ввода в стену арт.01776 ДКС | шт |  | 4 |
| 436 | Прайс-листГира |  | Рамка одинарная 021129 | шт |  | 19 |
| 437 | Прайс-листГира |  | Рамка двойная 021229 | шт |  | 5 |
| 438 | ФЕРм08-02-407-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м |  | 0,04 4/100 |
| 439 | ФССЦ-103-0041 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 4 |
| Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |
| Щит ШУ1,ШУ2 |  |  |  |  |  |  |
| 440 | ФЕРм08-03-573-04 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. |  | 2 |
| 441 | Прайс-лист |  | Корпус для установки счетчика ЩУРн-П 3/6 IP55 MSP306-3-55 | шт |  | 2 |
| 442 | ФЕРм08-03-600-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | 1 шт. |  | 2 |
| 443 | ФССЦ-509-8208 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 |  | Счетчик электроэнергии однофазный, тип ЦЭ2726-12 5-60 А | шт. |  | 2 |
| 444 | ФЕРм08-03-526-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А 260,55 = 283,55 - 0,002 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 2 |
| 445 | Прайс-лист |  | Выключатель-разъединитель АВВ ОТ63У3С (3пол. 63А) | шт |  | 2 |
| 446 | Прайс-лист |  | Шина нулевая | шт |  | 2 |
| Щит ШР |  |  |  |  |  |  |
| 447 | ФЕРм08-03-599-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. |  | 1 |
| 448 | Прайс-лист ДКС |  | Щиток ШР арт 81724 | шт |  | 1 |
| 449 | ФЕРм08-03-526-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А 260,55 = 283,55 - 0,002 x 11 500,00 | 1 шт. |  | 3 |
| 450 | ФЕРм08-03-526-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. |  | 4 |
| 451 | ФССЦ-509-2245 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 452 | ФССЦ-509-2244 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт. |  | 2 |
| 453 | ФССЦ-509-2243 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 25А, характеристика С | шт. |  | 3 |
| 454 | ФССЦ-509-2242 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 16А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 455 | ФЕРм08-03-526-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. |  | 2 |
| 456 | ФССЦ-509-2246 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| 457 | ФССЦ-509-2244 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт. |  | 1 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 458 | ФЕРм08-02-409-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 1 100/100 |
| 459 | ФССЦ-103-2403 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 40 мм | м |  | 100 |
| 460 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 2,3 230/100 |
| 461 | ФССЦ-103-2405 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м |  | 230 |
| 462 | Прайс-листДКС |  | Держатель с защелкой д=40мм арт 51040 ДКС | шт |  | 60 |
| 463 | Прайс-листДКС |  | Держатель с защелкой д=25мм арт 51025 ДКС | шт |  | 200 |
| 464 | Прайс-листДКС |  | Рамка для ввода в стену арт.01776 ДКС | шт |  | 1 |
| 465 | ФЕРм08-02-390-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м |  | 0,015 1,5/100 |
| 466 | Прайс-лист |  | Короб TA-GN 100*60 арт 01786 ДКС ( l=2м) | м |  | 1,5 |
| 467 | ФЕРм08-02-148-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля |  | 6,06 (542+64)/100 |
| 468 | ФССЦ-501-8630 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 |  | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки BBГнг(A)-FRLS 5х10ок(N,РЕ) | 1000 м |  | 0,064 64/1000 |
| 469 | ФССЦ-501-8509 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м |  | 0,082 82/1000 |
| 470 | ФССЦ-501-8508 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м |  | 0,026 26/1000 |
| 471 | ФССЦ-501-8507 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,078 78/1000 |
| 472 | Пермстройцена |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000м |  | 0,04 40/1000 |
| 473 | ФССЦ-501-8483 И7-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №260 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,2705 270.5/1000 |
| 474 | ФССЦ-501-0818 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВГ, с числом жил - 7 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,0425 42,5/1000 |
| 475 | Прайс-лист |  | Кабель МКЭШ 2*0,5 | м |  | 43 |
| Раздел 14. Отопление |  |  |  |  |  |  |
| 476 | ФЕР18-03-001-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка конвекторов | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,21515 (0,519*5+0,754*5+0,98*10+1,733*2+1,884*1)/100 |
| 477 | ФССЦ-301-0420 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха | кВт |  | -21,52 |
| 478 | Коммерческое предложение |  | Радиатор стальной панельного типа 11 К500-0.4 VOGEL NOOT КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1422/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 5 |
| 479 | Коммерческое предложение |  | Радиатор стальной панельного типа 21 К500-0.4 VOGEL NOOT КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2082,75/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 5 |
| 480 | Коммерческое предложение |  | Радиатор стальной панельного типа 21 К500-0.52 VOGEL NOOT КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2380,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 10 |
| 481 | Коммерческое предложение |  | Радиатор стальной панельного типа 21 К500-0.92 VOGEL NOOT КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=2380,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 482 | Коммерческое предложение |  | Радиатор стальной панельного типа 21 К500-1 VOGEL NOOT КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3934,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 483 | ФЕР18-07-001-05 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка кранов воздушных | 1 компл. |  | 23 |
| 484 | ФССЦ-302-1837 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | шт. |  | 27 |
| 485 | ФССЦ-302-1838 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 20 мм | шт. |  | 2 |
| 486 | ФССЦ-302-1841 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 40 мм | шт. |  | 2 |
| 487 | ФЕРм12-12-009-02 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. |  | 23 |
| 488 | Прайс Данфосс |  | Клапан терморегулирующий RA- N Ду 15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=674,23/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 23 |
| 489 | ФССЦ-301-3219 И6-Пр. Минрегион от 05.05.12 №190 |  | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 15 мм | шт. |  | 5 |
| 490 | ФССЦ-301-3220 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм | шт. |  | 3 |
| 491 | ФЕР16-06-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применит. |  | Установка коллектора КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 1 узел |  | 2 |
| 492 | Перевод текущей цены в базу2001г. |  | Коллектор Ду 45*2,5 со штуцером ду 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=34,03/1,18/3,55*1,02*1,045 | к-т |  | 2 |
| 493 | ФЕР18-06-007-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка фильтров диаметром: 40 мм | 10 фильтров |  | 0,1 1/10 |
| 494 | ФССЦ-301-1215 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | шт. |  | -1 |
| 495 | Коммерческое предложение |  | Фильтр сетчатый муфтовый со спускным краном ,Ду40 Y222P КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=3946/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 496 | ФЕРм11-03-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. |  | 1 |
| 497 | Прайс Данфосс |  | Ультразвуковой теплосчетчик автоматический Sonometer 1100,Ду40 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=17121,91/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 498 | Прайс Данфосс |  | Гильза для термопреобразователя Pt500,Д=30мм,нерж.сталь КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=1361,44/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 1 |
| 499 | ФЕР18-06-003-10 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка воздухоотводчиков | 1 шт. |  | 2 |
| 500 | ФЕР16-04-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 1,78 178/100 |
| 501 | ФССЦ-507-0622 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | 10 м |  | -16 |
| 502 | Коммерческое предложение |  | Труба из сшитого полиэтилена "стандарт" Ду 16*2,2 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=77,08/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 122 |
| 503 | Коммерческое предложение |  | Труба из сшитого полиэтилена "стандарт" Ду 20*2,8 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=100,17/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 56 |
| 504 | ФЕР16-04-002-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода |  | 1,21 121/100 |
| 505 | ФССЦ-507-0588 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м |  | -11,24 |
| 506 | Коммерческое предложение |  | Труба из сшитого полиэтилена "стандарт" Ду 25*3,5 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=150,08/1,18/3,55*1,02*1,045 | м |  | 121 |
| 507 | ФЕРм08-02-409-01 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0,02 2/100 |
| 508 | ФССЦ-103-2405 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм | м |  | 2 |
| 509 | ФЕРм08-02-409-02 И2-Пр. Минрегион от 21.12.10 №747 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м |  | 0,7 70/100 |
| 510 | ФССЦ-103-2403 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м |  | 70 |
| 511 | Коммерческое предложение |  | Муфта комбинированная ду 25-3/4" БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=297,79/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 3 |
| 512 | Коммерческое предложение |  | Муфта комбинированная ду 20-1/2" БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=240,4/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 6 |
| 513 | Коммерческое предложение |  | Муфта комбинированная ду 16-1/2" БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=230,56/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 46 |
| 514 | Коммерческое предложение |  | Тройник16 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=193,21/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 7 |
| 515 | Коммерческое предложение |  | Тройник редукционный 20-16-20 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=254,33/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 11 |
| 516 | Коммерческое предложение |  | Тройник редукционный 25-16-25 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=287,26/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 18 |
| 517 | Коммерческое предложение |  | Угольник 90 град. 16 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9,55/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 26 |
| 518 | Коммерческое предложение |  | Угольник 90 град. 20 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=13,5/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 21 |
| 519 | Коммерческое предложение |  | Угольник 90 град. 25 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=16,65/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 71 |
| 520 | Коммерческое предложение |  | Угольник 45 град. 16 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=9,55/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 4 |
| 521 | Коммерческое предложение |  | Угольник 45 град. 20 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=13,45/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 522 | Коммерческое предложение |  | Переход 20-16 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=194,23/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 523 | Коммерческое предложение |  | Угольник 45 град. 25 БИР ПЕКС КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=16,65/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 4 |
| 524 | Коммерческое предложение |  | Переход 25-20 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=276,74/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 4 |
| 525 | Коммерческое предложение |  | Переход 20-16 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=194,23/1,18/3,55*1,02*1,045 | шт |  | 2 |
| 526 | ФССЦ-103-0017 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм (гильзы) | м |  | 10 |
| Раздел 15. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 527 | ФЕР16-03-002-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 9,0/100 |
| 528 | ФССЦ-302-1831 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм | шт. |  | 3 |
| 529 | ФЕР16-06-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел |  | 1 |
| 530 | ФССЦ-301-1223 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. |  | -1 |
| 531 | ФССЦ-301-3165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. |  | -1 |
| 532 | ФССЦ-301-3140 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15 | шт. |  | 1 |
| 533 | ФССЦ-301-1311 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт. |  | 1 |
| 534 | ФЕР46-03-009-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. |  | 0,05 (2+3)/100 |
| 535 | ФССЦ-301-5601 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 |  | Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. |  | 18 |
| 536 | ФССЦ-507-0873 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 0,4 |
| 537 | ФССЦ-507-3376 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20 мм | шт. |  | 7 |
| 538 | ФССЦ-507-3381 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20х16х20 мм | шт. |  | 3 |
| 539 | ФССЦ-507-0914 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 1 |
| 540 | Прайс-лист |  | водорозетка с внутренней резьбой 20х1/" Цена:180/3,55*1,045*1,02 | шт |  | 2 1+1 |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 541 | ФЕР16-03-002-02 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 9,0/100 |
| 542 | ФЕР16-06-002-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел |  | 1 |
| 543 | ФССЦ-301-1223 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. |  | -1 |
| 544 | ФССЦ-301-3165 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм | шт. |  | -1 |
| 545 | Прайс-лист И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Счетчик холодной воды, марка ВСГ-15 | шт. |  | 1 |
| 546 | ФССЦ-301-1311 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 |  | Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15 | шт. |  | 1 |
| 547 | ФЕР46-03-009-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. |  | 0,05 (2+3)/100 |
| 548 | ФССЦ-301-5601 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 |  | Хомут металлический с шурупом для крепления тубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. |  | 18 |
| 549 | ФССЦ-507-0873 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 0,4 |
| 550 | ФССЦ-507-3376 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник обжимной для металлополимерных труб, диаметром 20 мм | шт. |  | 7 |
| 551 | ФССЦ-507-0914 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 20 мм | 10 шт. |  | 1 |
| 552 | Прайс-лист |  | водорозетка с внутренней резьбой 20х1/" Цена:180/3,55*1,045*1,02 | шт |  | 2 1+1 |
| 553 | ФЕР46-03-009-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. |  | 0,05 (2+3)/100 |
| Противопожарное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| 554 | ФЕР16-07-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран |  | 4 |
| 555 | ФЕРм08-03-601-01 прим. Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Установка пожарного шкафа. | 1 шт. |  | 2 |
| 556 | ФССЦ-302-0626 И4-Пр. Минрегион от 11.11.11 №535 |  | Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый | шт. |  | 2 |
| 557 | Перевод текущей цены в базу 2001г. |  | Огнетушитель V=10 л | шт |  | 6 |
| 558 | ФЕР16-02-002-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,12 12/100 |
| 559 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,032 3,2/100 |
| Канализация бытовая К1 |  |  |  |  |  |  |
| 560 | ФЕР16-04-004-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 3/100 |
| 561 | ФЕР16-04-004-02 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 9/100 |
| 562 | ФССЦ-507-3323 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм | шт. |  | 2 |
| 563 | ФССЦ-507-3321 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х63х110 мм | шт. |  | 2 |
| 564 | ФССЦ-507-3308 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм | шт. |  | 2 |
| 565 | ФССЦ-507-3323 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 110х90х110 мм | шт. |  | 5 |
| 566 | ФССЦ-507-3308 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х40х50 мм | шт. |  | 3 |
| 567 | ФССЦ-507-0843 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Отводы диаметром условного прохода 100 мм и наружным диаметром 122 мм | шт. |  | 30 |
| 568 | ФССЦ-507-0841 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Отводы диаметром условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм | шт. |  | 2 |
| 569 | ФССЦ-507-0728 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 63 мм | шт. |  | 2 |
| 570 | ФССЦ-507-0731 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Заглушка полиэтиленовая с электроспиралью, диаметр 110 мм | шт. |  | 3 |
| 571 | ФССЦ-507-3229 И1-Пр. Минрегион от 03.08.10 №359 |  | Патрубки полипропиленовые безнапорные канализационные раструбные ПП 110К, длина 250 мм | шт. |  | 3 |
| 572 | ФССЦ-301-5605 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. |  | 6 |
| 573 | ФССЦ-301-5609 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 |  | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм | шт. |  | 10 |
| 574 | ФЕР46-03-009-08 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 применительно |  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: увеличение диаметра ду 122 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 шт. |  | 0,05 (2+3)/100 |
| 575 | ФЕР10-05-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,0324 3,24/100 |
| 576 | ФССЦ-101-2509 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | -3,467 |
| 577 | ФССЦ-101-0699 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 |  | 0,03467 3,467/100 |
| Канализация дождевая |  |  |  |  |  |  |
| 578 | ФЕР26-01-017-01 И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339 |  | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками | 10 м трубопровода |  | 0,3 3/10 |
| 579 | ФССЦ-104-0162 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м |  | -3,3 |
| 580 | ФССЦ-104-0890 И2-Пр. Минрегион от 15.12.10 №656 |  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX ST, толщиной 9 мм, внутренним диаметром 114 мм | м |  | 3,3 |
| 581 | ФЕР13-03-004-26 И8-Пр. Минрегиона от 29.06.12 №262 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,012 1,2/100 |
| 582 | ФЕР10-05-008-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0,0324 3,24/100 |
| 583 | ФССЦ-101-2509 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 |  | -3,467 |
| 584 | ФССЦ-101-0699 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 |  | 0,03467 3,467/100 |
| Сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 585 | ФЕР17-01-001-12 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 |  | Установка умывальников одиночных: без подводки воды | 10 компл. |  | 0,4 |
| 586 | ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка смесителей | 10 шт. |  | 0,4 4/10 |
| 587 | ФССЦ-301-0554 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. |  | 4 |
| 588 | ФЕР17-01-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. |  | 0,3 3/10 |
| 589 | ФЕР17-01-001-18 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл. |  | 0,1 1/10 |
| 590 | ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  | Установка смесителей | 10 шт. |  | 0,1 1/10 |
| 591 | ФССЦ-301-1527 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. |  | -1 |
| 592 | ФССЦ-301-0633 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 |  | Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. |  | 1 |
| 593 | ФССЦ-301-1520 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | шт. |  | 11 |
| Раздел 16. Пусконаладочные работы по системе безопасности объекта |  |  |  |  |  |  |
| Система пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 594 | ФЕРп02-01-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система |  | 1 |
| 595 | ФЕРп02-01-001-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система |  | 1 |
| Система охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 596 | ФЕРп02-01-002-01 Пр. Минрегион от 04.08.09 № 321 |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 | 1 система |  | 1 |