## Лист3
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 2
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 32
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 21 | Размер иглы | 0,6х30
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 2400 шт. | Указать
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности | 5 лет
| 29 | Количество, шт. | 57600
2 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 5
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 41
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 21 | Размер иглы | 0,7х40
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 1800 шт. | Указать
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности | 5 лет
| 29 | Количество, шт. | 39600
3 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 10
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 58
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 21 | Размер иглы | 0,8х40
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 1200 шт. | Указать
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности | 5 лет
| 29 | Количество, шт. | 25200
4 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный | Наличие
| 7 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие
| 8 | Вместимость, мл | 20
| 9 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 10 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 11 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 12 | Манжета выполнена из нетоксичного резинового компаунда | Наличие
| 13 | Присоединительный конус типа | Луер
| 14 | Шкала четкая черного цвета | Наличие
| 15 | Длина шкалы не менее, мм | 70
| 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 18 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 19 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 20 | Комплектация иглой импортного производства | Наличие
| 21 | Размер иглы | 0,8х40
| 22 | Цвет колпачка | Прозрачный
| 23 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 24 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 25 | Толщина стенки иглы, мм | 0.1
| 26 | Шприцы расфасованы в коробки по 720 шт. | Указать
| 27 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 28 | Срок годности | 5 лет
| 29 | Количество, шт. | 17280
5 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 6 | Общая характеристика:
| 7 | Инъекционная игла с устройством для защиты от укола | Наличие
| 8 | Технические характеристики: | Наличие
| 9 | Тонкостенная игла из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытая силиконовой смазкой, имеет трехгранную заточку и прозрачный павильон Луер лок с цветной кодировкой. | Наличие
| 10 | Игла предустановлена в защитное устройство и может быть извлечена до инъекции. | Наличие
| 11 | Защитное устройство представляет собой пластиковый чехол с павильоном Луер лок, полностью закрывающий иглу после использования. | Наличие
| 12 | Активация производится одной рукой на удалении от иглы, без необходимости прикосновения пальцем к защитному устройству. Повторное использование иглы невозможно. | Наличие
| 13 | Размер, мм | 20G (0,9 х 38)
| 14 | Количество, шт. | 500
6 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 6 | Состав:
| 7 | - катетер прозрачный, имеет четыре рентгеноконтрастные полоски, скругленный кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы; | Наличие
| 8 | - павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; | Наличие
| 9 | - инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; | Наличие
| 10 | - игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; | Наличие
| 11 | - крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие
| 12 | Технические характеристики:
| 13 | Используемые материалы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан
| 14 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия
| 15 | Размер иглы, мм | 18G (1,3 х 33)
| 16 | Скорость потока, мл/м | 105
| 17 | Количество, шт. | 200
7 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 6 | Состав:
| 7 | - катетер прозрачный, имеет четыре рентгеноконтрастные полоски, скругленный кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы; | Наличие
| 8 | - павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; | Наличие
| 9 | - инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; | Наличие
| 10 | - игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; | Наличие
| 11 | - крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие
| 12 | Технические характеристики:
| 13 | Используемые материалы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан
| 14 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия
| 15 | Размер иглы, мм | 20G (1,1 х 25)
| 16 | Скорость потока, мл/м | 65
| 17 | Количество, шт. | 200
8 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 6 | Состав:
| 7 | - катетер прозрачный, имеет четыре рентгеноконтрастные полоски, скругленный кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы; | Наличие
| 8 | - павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; | Наличие
| 9 | - инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; | Наличие
| 10 | - игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; | Наличие
| 11 | - крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие
| 12 | Технические характеристики:
| 13 | Используемые материалы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан
| 14 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия
| 15 | Размер иглы, мм | 18G (1,3 х 45)
| 16 | Скорость потока, мл/м | 105
| 17 | Количество, шт. | 200
9 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель | Указать
| 3 | Страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России | Наличие
| 6 | Состав:
| 7 | - катетер прозрачный, имеет четыре рентгеноконтрастные полоски, скругленный кончик, совпадающий с проксимальным срезом иглы; | Наличие
| 8 | - павильон Луер Лок с перфорированными крыльями; | Наличие
| 9 | - инъекционный порт Луер Лок с защитной крышкой, расположенный строго над крыльями; | Наличие
| 10 | - игла с 3-гранным срезом и пальцевым упором, с овальными вырезами для фиксации при пункции, ребристой гидрофобной заглушкой на павильоне иглы; | Наличие
| 11 | - крышка Луер Лок на гидрофобной заглушке | Наличие
| 12 | Технические характеристики:
| 13 | Используемые материалы | Нержавеющая сталь, полипропилен, мембрана Супор, полиэтилен ВД, катетер - ПУР - полиуретан
| 14 | Характеристика системы защиты | Защитная клипса, полностью закрывающая кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия
| 15 | Размер иглы, мм | 20G (1,1 х 33)
| 16 | Скорость потока, мл/м | 65
| 17 | Количество, шт. | 200
10 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
| 4 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие
| 5 | Индивидуальная упаковка полибэг | Наличие
| 6 | Вместимость | 1 мл
| 7 | Материал цилиндра | Полипропилен
| 8 | Цвет цилиндра | Прозрачный
| 9 | Материал шток-поршня | Полиэтилен
| 10 | Шкала четкая цветоконтрасная | Наличие
| 11 | Длина шкалы | 57 мм
| 12 | Градуировка шкалы | 100 ед.
| 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом
| 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие
| 15 | Минимальная длина выступания шток-поршня из цилиндра при совпадении торца поршня с нулевой отметкой шкалы | 8 мм
| 16 | Выемка на шток-поршне для пальцев | Наличие
| 17 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие
| 18 | Игла съемная | Наличие
| 19 | Размер иглы | 0,4х12 мм
| 20 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие
| 21 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое
| 22 | Толщина стенки иглы | 0,1 мм
| 23 | Стерилизация | Газовая (окисью этилена)
| 24 | Остаточный срок годности | 1 год
| 25 | Требуемое количество, шт. | 9000
11 | 1 | Наименование | Указать
| 2 | Модель | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать | №______, срок действия
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие
| 6 | Шприц высокого давления одноразовый, стерильный для введения рентгеноконтрастных веществ при проведении КТ-исследований | Наличие
| 7 | Характеристики:
| 8 | Совместимость с автоматическим инжектором марки Nemoto A-60, Dual Shot | Наличие
| 9 | Комплектация одной упаковки:
| 10 | -Шприц-колба высокого давления, штук | не менее 1
| 11 | -Объем шприца, мл | не менее 200
| 12 | -Устройство для набора контраста (guick fill tube) | не менее 1
| 13 | -Соединительная магистраль для КТ с одним запорным клапаном | не менее 1
| 14 | Расчетное давление, задаваемое автоматическим инжектором, Nemoto A-60, Dual Shot, psi | 300
| 15 | Предельная скорость введения контрастного вещества, мл/сек | не более 10,0
| 16 | Манжета из резиновой смеси | Наличие
| 17 | Уплотнительные кольца в манжете, штук | не менее 3
| 18 | Дополнительные ребра жесткости в гребне поршня, штук | не менее 2
| 19 | Потребительская упаковка | Стерильная, типа «блистер»
| 20 | Информация на русском языке на потребительской упаковке | Наличие
| 21 | Срок годности от даты изготовления, лет | не менее 3
| 22 | Количество шприцев высокого давления, шт. | 200