УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Д. В. Антонов

«____» _________ 2013 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку изделий медицинских полимерных для

МБУЗ «ГДКБ № 15»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-55-02 |
| Контактное лицо |  | Рычина Галина Александровна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка изделий медицинских полимерных для МБУЗ «ГДКБ № 15» |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 1 841 186,31 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А, отделение анестезиологии и реанимации, 6 этаж |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара производится партиями: первая партия товара: 50% - каждой позиции в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, остальное - по заявке заказчика в течение 10 дней после получения заявки поставщиком. Позиция № 60 в первой поставке в количестве 12 шт, остальное по заявке заказчика. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Не менее 12 месяцев на всю продукцию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки партии Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных такой документацией. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме наименование предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (применение понятия «или эквивалент» - не допускается). Эквивалентность товара по всем позициям определяются в соответствии со всеми пунктами технического задания. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «01» ноября 2013 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «07» ноября 2013 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «11» ноября 2013 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 25,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 25,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней со дня поставки товара; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны обязательства принципала по договору в соответствии с аукционной документацией; -банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 25,0% начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Л/сч 06920003215, КОСГУ 130, КВФО 3, код субсидии 20000, Обеспечение исполнения Договора, извещение № _от 20 г.). Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 30 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

| Техническое задание на поставку изделий медицинского назначения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование, технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во, шт. |
| 1 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ ротовая/носовая типа Мерфи стерильная, прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи; встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска; маркировка размера на боковой поверхности трубки; маркировка глубины введения; коннектор 15М с пальцевыми упорами. Материал - прозрачный термопластичный имплантационно - нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. |  |  |
| 1.1 | размер 3.0мм | шт. | 200 |
| 1.2 | размер 3.5мм | шт. | 500 |
| 1.3 | размер 4.0мм | шт. | 100 |
| 1.4 | размер 4.5мм | шт. | 200 |
| 1.5 | размер 5,0мм | шт. | 200 |
| 1.6 | размер 5.5мм | шт. | 200 |
| 1.7 | размер 6,0мм | шт. | 60 |
| 1.8 | размер 6,5мм | шт. | 60 |
| 1.9 | размер 6,0мм | шт. | 60 |
| 1.10 | размер 6,5мм | шт. | 40 |
| 2 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ ротовая/носовая типа Мерфи стерильная, прозрачная, светлая, стандартно изогнутая, устойчивая к перегибам, со скошенным атравматичным дистальным кончиком с глазком Мэрфи; встроенная в стенку трубки Rg-контрастная полоска; маркировка размера на боковой поверхности трубки; маркировка глубины введения; коннектор 15М с пальцевыми упорами. Материал - прозрачный термопластичный имплантационно - нетоксичный поливинилхлорид медицинского назначения, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. |  |  |
| 2.1 | размер 3.5мм | шт. | 200 |
| 2.2 | размер 4.0мм | шт. | 100 |
| 2.3 | размер 5.0мм | шт. | 200 |
| 2.4 | размер 5.5мм | шт. | 200 |
| 2.5 | размер 6.0мм | шт. | 200 |
| 2.6 | размер 6.5мм | шт. | 200 |
| 2.7 | размер 7.0мм | шт. | 200 |
| 2.8 | размер 7.5мм | шт. | 200 |
| 3 | Комплект для катетеризации крупных сосудов¶(по Сельдингеру) одноканальный: катетер полиуретановый 2F, длина 80мм, игла 22G, проводник диаметром 0,016" и длиной 35см, ЭКГ-кабель, скальпель, шприц 10мл. Индивидуальная стерильная упаковка, срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100 |
| 4 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный: катетер полиуретановый 3F, длина 100мм, игла 20G, проводник диаметром 0,022" и длиной 40см, дилататор 4F, ЭКГ-кабель, скальпель, шприц 10мл. Индивидуальная стерильная упаковка, срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 500 |
| 5 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) одноканальный: катетер полиуретановый 4F, длина 150мм, игла 19G, проводник диаметром 0,027" и длиной 48см, дилататор 5F, ЭКГ-кабель, скальпель, шприц 10мл. Индивидуальная стерильная упаковка, срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100 |
| 6 | Комплект для эпидуральной анестезии малый: игла Туохи 18G/80мм, эпидуральный катетер 20G, длина 100см, плоский эпидуральный фильтр, индивидуальная стерильная упаковка, срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 100 |
| 7 | Контур дыхательный Мапельсона (тип Mapleson С) гофрированный с регулируемым автоматическим клапаном контроля давления (диапазон установки от 2,5 см Н2О до 35 см Н2О) , диаметр шланга 10 мм, длина контура не менее 1.6м + угловой соединитель + резервный мешок объемом 0,5 л., горловина 22F; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка, срок годности 5 лет с момента производства | шт. | 20 |
| 8 | Дыхательный контур анестезиологический гофрированный педиатрический, неразборный, диаметр 15 мм, длина 1.5м х 2, коннекторы 22F + переходник Y-образный, переходник 22М-22М/15F; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации.; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 20 |
| 9 | Контур дыхательный анестезиологический гофрированный, диаметр 22мм, длина не менее 1.6м + переходник Y-образный + лимб не менее 0.8м + мешок резервный 2л + переходник угловой с Луер портом мониторинга уровня СО2 ; материал - медицинский полиэтилен. Упаковка индивидуальная. Все элементы в единой общей упаковке; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 20 |
| 10 | Контур дыхательный неонатальный универсальный, диаметр 10мм, провод обогрева с плоским двухконтактным внешним коннектором, влагосборник, порты для мониторинга, самозакрывающийся порт для санации встроен в угловой Y-образный соединитель, дополнительный лимб, набор эластомерных соединителей 6-9 мм, ограничитель потока, встроенная линия контроля давления с двумя дополнительными отрезками по 200мм и Т-образным переходником; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации.; материал - медицинский полиэтилен, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 40 |
| 11 | Фильтр вирусобактериальный электростатический взрослый с самозакрывающимся портом типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, эффективность фильтрации не менее 99,999 %, сопротивление не более 1,1 см.вод.ст. при 30л/мин, внутренний объем не менее 96 мл, вес не более 46 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации до 24 часов; отсутсвие острый углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорки дыхательного контура жидкостью. Каждая заводская упаковка, включающая 50 фильтров, содержит 5 (пять) линий стандарта Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 1000 |
| 12 | Переходник гибкий угловой гофрированный, длина 20см, 22F + 15F/22М, двойные шарниры, с эластомерной заглушкой для санации/бронхоскопии, синие коннекторы.гибкий шланг переходника импрегнирован активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации; материал - медицинский полиэтилен. Индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 100 |
| 13 | Контур дыхательный гофрированный, диаметр 22мм, длина 1.6м + 2 полностью разборных влагосборника + переходник Y-образный с портами для подключения температурного датчика и портом для подключения линии измерения давления + лимб 0.8м; материал - медицинский полиэтилен; все гибкие шланги контура импрегнированны активными ионами серебра для обеспечения эффективного антимикробного действия; сиреневая цветоиндикация импрегнации, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 20 |
| 14 | Фильтр вирусобактериальный мини тепловлагообменный электростатический, с самозакрывающимся портом типа Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление не более 1,7 см.вод.ст. при 30л/мин, увлажняющая способность не менее 31 мг/л воздуха, внутренний объем не более 28 мл, вес не более 23 г., рекомендуемый срок непрерывной эксплуатации в педиатрии до 24 часов, со взрослыми пациентами до 12 часов; отсутсвие острых углов для исключения риска травмы пациента, стандартные 22/15 мм коннекторы, наличие антиокклюзивного механизма, обеспечивающего невозможность закупорку дыхательного контура жидкостью. Каждая заводская упаковка, включающая 50 фильтров, содержит 5 (пять) линий стандарта Луер Сэйф для подключения линии мониторинга СО2 с оранжевой цветоиндикацией, порт несовместим со стандартным портом Луер Лок в целях обеспечения безопасности пациента, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 50 |
| 15 | Увлажнитель (камера увлажнителя) универсальная; диаметр 14см. Металлическое дно с антипригарным покрытием, прозрачный верх, два конектора 22М, подведенная линия подачи жидкости с иглой и дозирующим зажимом. Уровень максимума заполнения четко обозначен красной полосой с предупредительной надписью. Поплавок синего цвета, автоматически регулирующий уровень жидкости в камере. Ручная регулировка не требуется. Индивидуальная блистерная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 20 |
| 16 | Линия удлинительная с цветоиндикацией не менее 150 см, диаметр 1.0 х 2.0 мм, коннекторы Луер Лок, индивидуальная стерильная упаковка. |  |  |
| 17 | голубая (или другой цветовой эквивалент) | шт. | 400 |
| 18 | зеленая (или другой цветовой эквивалент) | шт. | 400 |
| 19 | желтая (или другой цветовой эквивалент) | шт. | 400 |
| 20 | красная (или другой цветовой эквивалент) | шт. | 600 |
| 21 | оранжевая (или другой цветовой эквивалент) | шт. | 400 |
| 22 | Линия удлинительная, совместимая с инфузоматами Перфузор Спейс, длиной не менее 250 см, индивидуальная стерильная упаковка. | шт. | 500 |
| 23 | Емкость накопительная 40 мл для трахео-бронхиальной санации с крышкой и клапаном контроля вакуума, педиатрическая, наклейка для идентификации пациента, стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 100 |
| 24 | Фиксатор катетера 58x80мм, полиуретановый, прозрачный, паропроницаемый, с U-вырезом и дополнительной прокладкой под крылья катетера, индивидуальная стерильная упаковка | шт. | 4000 |
| 25 | Фиксатор катетера 100x200мм, полиуретановый, прозрачный, паропроницаемый, с U-вырезом и дополнительной прокладкой под крылья катетера, индивидуальная стерильная упаковка | шт. | 100 |
| 26 | Турникет (жгут) педиатрический с пластиковой пряжкой. Пряжка позволяет: быструю фиксацию, и быстрое освобождение одной рукой. Длина ленты не менее 40 см, ширина не менее 2,5 см. Можно подвергать стирке при температуре до 60° | шт. | 50 |
| 27 | Манжета для измерения артериального давления неинвазивным методом, неонатальная, однократного применения, окружность руки от 6 до 11 см, два соединительных шланга с предустановленными коннекторами типа Луер, не содержит латекс, №3 | шт. | 25 |
| 28 | Катетер / Трубка для санации с контролем вакуума тип капкон, длина не менее 60см, индивидуальная стерильная упаковка |  |  |
| 28.1 | размер СН 08 | шт. | 2000 |
| 28.2 | размер СН 10 | шт. | 2000 |
| 29 | Катетер / Трубка для санации с контролем вакуума тип вакон, длина не менее 60см, индивидуальная стерильная упаковка |  |  |
| 29.1 | размер СН 08 | шт. | 2500 |
| 29.2 | размер СН 10 | шт. | 2500 |
| 30 | Катетер внутривенный "бабочка", материал катетера: полиуретан. Длина инфузионной линии не менее 300мм и не более 400 мм. Катетер и линия упакованы в одну стерильную упаковку. |  |  |
| 30.1 | размер G25 | шт. | 3000 |
| 30.2 | размер G23 | шт. | 1000 |
| 31 | Катетер питающий силиконовый, порт с крышкой, 2 боковых отверстия, длина не менее 400 мм, ch. 5, метрический, рентгеноконтрастная полоса, двойная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. |  |  |
| 31.1 | размер СН 05 | шт. | 50 |
| 31.2 | размер СН 06 | шт. | 250 |
| 32 | Катетер питающий силиконовый, порт с крышкой, 2 боковых отверстия, длина не менее 500 мм, ch. 8, метрический, рентгеноконтрастная полоса, двойная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 600 |
| 33 | Катетер питающий силиконовый, порт с крышкой, 2 боковых отверстия, длина не менее 1000 мм, ch. 8, метрический, рентгеноконтрастная полоса, двойная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 600 |
| 34 | Катетер дренажный силиконовый, внутренний диаметр 7,0 мм, внешний диаметр 10,0 мм, длина 25 м, рентгеноконтрастная полоса, индивидуальная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства | шт. | 2 |
| 35 | Периферический капилляр из полиуретана PUR 22G (материал указан на индивдуальной блистерной упаковке) с автоматически активирующимся полностью полимерным защитным механизмом (без металлических элементов), обеспечивающим герметичность при срабатывании, предохраняющим от разбрызгивания биологически опасных жидкостей, полностью скрывающим кончик иглы при извлечении, с дополнительным инъекционным портом и фиксирующими крылышками. Тонкостенный с высокой скоростью введения. Длина 25мм. Скорость потока не менее 42 мл/мин (скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке). Внутренний диаметр 0,65мм. Наружный диаметр 0,90мм. Три рентгеноконтрастные полосы. Крылья расположены под наклоном. Механизм открывания крышки порта - откидной. Высокопрозрачная камера крови. Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром. Винтовая насадка. Игла из высококачественного сплава марки AISI 304. Возможность комплектации обтуратором. Повышенная продолжительность эксплуатации до 5 суток. Герметичная упаковка, стерильно. | шт. | 500 |
| 36 | Периферический капилляр из полиуретана PUR 24G (материал указан на индивдуальной блистерной упаковке) с автоматически активирующимся полностью полимерным защитным механизмом (без металлических элементов), обеспечивающим герметичность при срабатывании, предохраняющим от разбрызгивания биологически опасных жидкостей, полностью скрывающим кончик иглы при извлечении, с дополнительным инъекционным портом и фиксирующими крылышками. Тонкостенный с высокой скоростью введения. Длина 19мм. Скорость потока не менее 29 мл/мин (скорость потока указана на индивдуальной блистерной упаковке). Внутренний диаметр 0,55мм. Наружный диаметр 0,74мм. Три рентгеноконтрастные полосы. Крылья расположены под наклоном. Механизм открывания крышки порта - откидной. Высокопрозрачная камера крови. Гидрофобная заглушка с интегрированным воздушным фильтром. Винтовая насадка. Игла из высококачественного сплава марки AISI 304. Возможность комплектации обтуратором. Повышенная продолжительность эксплуатации до 5 суток. Герметичная упаковка, стерильно. | шт. | 300 |
| 37 | Фильтр-канюля для аспирации и иньекции в мультидозные флаконы с плотно прилегающей крышкой с защищенным от прикосновения коннектором со встроенным клапаном и воздушным фильтром не боолее 0.1 мкм, обеспечивающим максимальную защиту от контаминации. Стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. | шт. | 3600 |
| 38 | Катетер (зонд) желудочный из поливинилхлорида с закрытым концом, 2 боковых отверстия, длина не менее 150 мм, рентгеноконтрастная полоса, индивидуальная стерильная упаковка. Срок годности 5 лет с даты производства. |  |  |
| 38.1 | размер СН10 | шт. | 400 |
| 38.2 | размер СН12 | шт. | 200 |
| 38.3 | размер СН14 | шт. | 200 |
| 38.4 | размер СН16 | шт. | 100 |
| 38.5 | размер СН18 | шт. | 100 |
| 38.6 | размер СН20 | шт. | 50 |
|  | Остаточный срок годности- не менее 60% |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку изделий медицинских полимерных для

МБУЗ «ГДКБ № 15»

г. Пермь						                                   «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Антонова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  Заказчику изделия медицинские полимерные для МБУЗ «ГДКБ № 15»

(далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 45 календарных дней с момента поставки партии товара и после получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по контракту третьим лицам не допускается.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке), а также гарантийный талон производителя,  гарантийный талон поставщика и копию документа, подтверждающую оплату обеспечения гарантии Поставщика.

3.7.Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, ЛИТ. А,  отделение анестезиологии и реанимации, 6 этаж с 09.00 до 15.00 в рабочие дни,  в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара производится партиями: первая партия товара: 50% - каждой позиции в течение 14 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, остальное - по заявке заказчика в течение 10 дней после получения заявки поставщиком. Позиция № 60 в первой поставке в количестве 12 шт, остальное по заявке заказчика.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- товарно-транспортную накладную;

- счёт-фактуру;

- др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 1,0 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого Поставщик отказался, либо возмещает Заказчику убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в Договоре, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17 Р\с БИК ИНН КПП ____________________ Д. В. Антонов МП | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКБ №15» ______________________ Д. В. Антонов МП | - ПОСТАВЩИК: - ______________________________ - __________________________ (Ф.И.О.) - МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

|  | Обоснование цены на изделия медицинского назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во, шт. | Поставщик № 1 вх.01-16-1154 от 11.10.2013 | Поставщик № 2 вх.01-16-1153 от 11.10.2013 | Поставщик № 3 вх.01-16-1152 от 11.10.2013 | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 3.0мм | шт. | 200 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 9 340,00 |
| 2 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 3.5мм | шт. | 500 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 23 350,00 |
| 3 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 4.0мм | шт. | 100 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 4 670,00 |
| 4 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 4.5мм | шт. | 200 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 9 340,00 |
| 5 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 5,0мм | шт. | 200 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 9 340,00 |
| 6 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 5.5мм | шт. | 200 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 9 340,00 |
| 7 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 6,0мм | шт. | 60 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 2 802,00 |
| 8 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 6.5мм | шт. | 60 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 2 802,00 |
| 9 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 7,0мм | шт. | 60 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 2 802,00 |
| 10 | Трубка дыхательная без манжеты /эндотрахеальная/ Мерфи 7.5мм | шт. | 40 | 63,11 | 39,00 | 38,00 | 46,70 | 1 868,00 |
| 11 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 3.5мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 12 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 4.0мм | шт. | 100 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 5 848,00 |
| 13 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 5,0мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 14 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 5.5мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 15 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 6,0мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 16 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 6.5мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 17 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 7,0мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 18 | Трубка дыхательная с манжетой /эндотрахеальная/ Мерфи 7.5мм | шт. | 200 | 79,45 | 49,00 | 47,00 | 58,48 | 11 696,00 |
| 19 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) ZKDN2F | шт. | 100 | 680,00 | 630,00 | 640,00 | 650,00 | 65 000,00 |
| 20 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) ZKDN 3F | шт. | 500 | 680,00 | 630,00 | 600,00 | 636,67 | 318 335,00 |
| 21 | Комплект для катетеризации крупных сосудов (по Сельдингеру) ZKDN 4F | шт. | 100 | 560,00 | 630,00 | 600,00 | 596,67 | 59 667,00 |
| 22 | Набор для эпидуральной анестезии | шт. | 100 | 480,00 | 530,00 | 560,00 | 523,33 | 52 333,00 |
| 23 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, 8F | шт. | 4500 | 20,82 | 15,90 | 14,00 | 16,91 | 76 095,00 |
| 24 | Катетер аспирационный с контролем вакуума, 10F | шт. | 4500 | 20,82 | 15,90 | 14,00 | 16,91 | 76 095,00 |
| 25 | Катетер внутривенный "бабочка" (ПУ), G25 | шт. | 3000 | 5,50 | 9,00 | 5,10 | 6,53 | 19 590,00 |
| 26 | Катетер внутривенный "бабочка" (ПУ), G23 | шт. | 1000 | 5,00 | 9,00 | 33,00 | 15,67 | 15 670,00 |
| 27 | Линия удлинительная 150 см, голубая, стерильная | шт. | 400 | 21,92 | 35,00 | 33,00 | 29,97 | 11 988,00 |
| 28 | Линия удлинительная 150 см, зеленая, стерильная | шт. | 400 | 21,92 | 35,00 | 33,00 | 29,97 | 11 988,00 |
| 29 | Линия удлинительная 150 см, желтая, стерильная | шт. | 400 | 21,92 | 35,00 | 33,00 | 29,97 | 11 988,00 |
| 30 | Линия удлинительная 300 мм, красная, стерильная | шт. | 600 | 21,92 | 35,00 | 33,00 | 29,97 | 17 982,00 |
| 31 | Линия удлинительная 150 см, оранжевая, стерильная | шт. | 400 | 21,92 | 35,00 | 33,00 | 29,97 | 11 988,00 |
| 32 | Магистраль инфузионная Инфузомат SP, стандартный | шт. | 500 | 170,00 | 160,00 | 200,00 | 176,67 | 88 335,00 |
| 33 | Контур по системе Майпельсона 1,6 | шт. | 20 | 1040,00 | 1000,00 | 900,00 | 980,00 | 19 600,00 |
| 34 | Контур анестезиологический детский | шт. | 20 | 330,00 | 410,00 | 200,00 | 313,33 | 6 266,60 |
| 35 | Контур анестезиологический взрослый | шт. | 20 | 710,00 | 640,00 | 280,00 | 543,33 | 10 866,60 |
| 36 | Контур дыхательный неонатальный универсальный с проводом обогрева, влагосборником, портами для мониторинга, портом для санации, лимбом, набором соединителей, линией контроля давления | шт. | 40 | 1370,00 | 1500,00 | 1420,00 | 1430,00 | 57 200,00 |
| 37 | Дыхательный контур 22мм 1.6м + лимб 0.8м + переходник Y-обр. с портами + 2 влагосборника, импрегнированный серебром | шт. | 20 | 930,00 | 1170,00 | 1000,00 | 1033,33 | 20 666,60 |
| 38 | Переходник гибкий 22F + 15F/22М | шт. | 100 | 95,90 | 107,00 | 102,00 | 101,63 | 10 163,00 |
| 39 | Фильтр вирусобактериальный взрослый | шт. | 1000 | 58,00 | 80,00 | 93,00 | 77,00 | 77 000,00 |
| 40 | Фильтр вирусобактериальный (мини) детский | шт. | 50 | 93,15 | 99,00 | 88,00 | 93,38 | 4 669,00 |
| 41 | Увлажнитель (камера увлажнителя) поплавковая, с автозаполнением | шт. | 20 | 750,00 | 690,00 | 730,00 | 723,33 | 14 466,60 |
| 42 | Фильтр-канюля для аспирации и иньекции в мультидозные флаконы | шт. | 3600 | 55,00 | 81,00 | 78,00 | 71,33 | 256 788,00 |
| 43 | Катетер безопасный с доп.портом и крыльями, G22 | шт. | 500 | 27,92 | 34,00 | 22,00 | 27,97 | 13 985,00 |
| 44 | Катетер безопасный с доп.портом и крыльями, G24 | шт. | 300 | 27,92 | 34,00 | 22,00 | 27,97 | 8 391,00 |
| 45 | Фиксатор катетера 58x80мм | шт. | 4000 | 15,50 | 18,00 | 15,00 | 16,17 | 64 680,00 |
| 46 | Фиксатор катетера 100x200мм | шт. | 100 | 180,00 | 160,00 | 190,00 | 176,67 | 17 667,00 |
| 47 | Турникет (жгут) педиатрический | шт. | 50 | 280,00 | 107,00 | 90,00 | 159,00 | 7 950,00 |
| 48 | Катетер питающий ch. 5, длина 400 мм, силиконовый, стерильный | шт. | 50 | 113,00 | 117,00 | 110,00 | 113,33 | 5 666,50 |
| 49 | Катетер питающий ch. 6, длина 400 мм, силиконовый, стерильный | шт. | 250 | 113,00 | 132,00 | 110,00 | 118,33 | 29 582,50 |
| 50 | Катетер питающий ch. 8,силиконовый, длина 500 мм, стерильный | шт. | 600 | 136,00 | 132,00 | 139,00 | 135,67 | 81 402,00 |
| 51 | Катетер питающий ch. 8, силиконовый, длина 1000 мм, стерильный | шт. | 600 | 142,00 | 132,00 | 139,00 | 137,67 | 82 602,00 |
| 52 | Катетер (зонд) желудочный ch.10, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 400 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 10 668,00 |
| 53 | Катетер (зонд) желудочный ch.12, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 200 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 5 334,00 |
| 54 | Катетер (зонд) желудочный ch.14, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 200 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 5 334,00 |
| 55 | Катетер (зонд) желудочный ch.16, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 100 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 2 667,00 |
| 56 | Катетер (зонд) желудочный ch.18, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 100 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 2 667,00 |
| 57 | Катетер (зонд) желудочный ch.20, длина 1500 мм, стерильный | шт. | 50 | 19,00 | 33,00 | 28,00 | 26,67 | 1 333,50 |
| 58 | Емкость накопительная 40 мл для трахео-бронхиальной санации, педиатрическая, стерильная | шт. | 100 | 74,00 | 87,00 | 104,00 | 88,33 | 8 833,00 |
| 59 | Катетер дренажный силиконовый 7,0х10,0 мм, длина 25 м | шт. | 2 | 2500,00 | 2599,00 | 2990,00 | 2696,33 | 5 392,66 |
| 60 | Манжета НИАД неонатальная, №3, (два шланга) | шт. | 25 | 360,00 | 290,00 | 420,00 | 356,67 | 8 916,75 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 1 841 186,31 |