УТВЕРЖДАЮ Директор МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» _______________ / К.В. Нецветаев/ «____» _________________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку материальных  ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 63 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 63 |
| Адрес электронной почты |  | Soii2@perm.ru |
| Контактное лицо по вопросам, связанным с техническим заданием |  | Малыгина Галина Викторовна |
| Контактный телефон |  | (342) 212-21-55 |
| Контактное лицо по вопросам, связанным с подачей заявки и др. |  | Батуева Тамара Михайловна |
| Контактный телефон |  | (342) 212-24-34 |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Поставка материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры в соответствии с приложением №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | - 657 884,87 руб. (Шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 87 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка поставки товаров, являющихся предметом аукциона в электронной форме, путем изучения коммерческих предложений (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Количество поставляемого товара |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Поставляемый товар должен быть новым товаром, в таре завода-изготовителя (упаковке однократного использования, включенный в стоимость товара; товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме по форме спецификация на поставку товаров - приложение №1 к техническому заданию). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, 4 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Поставка товара производится одной партией в течение 20 календарных дней с момента подписания контракта. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок, к осуществлению монтажа и наладки товара (в случае размещения заказа на поставки машин и оборудования) |  | - |
| Гарантия производителя товара (срок действия гарантии), гарантия поставщика (срок действия гарантии) (в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования) |  | - |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (при необходимости) |  | Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (каждой позиции технического задания) в течение гарантийного срока, составляющего 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема-передачи без замечаний Заказчика. В подтверждение этого Поставщик обязан одновременно с передачей товара передать Заказчику документы подтверждающие качество товара (сертификат соответствия или декларация о соответствии, регистрационное удостоверение). |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 10 банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; счета и счёта-фактуры на поставленный товар. Оплата по договору третьим лицам не допускается Оплата по контракту, являющемся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком контракте. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена предлагаемой продукции должна включать в себя все налоги и сборы, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 6 578,84 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «05» ноября 2013 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «07» ноября 2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «11» ноября 2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Не предоставляется |
| - VIII. Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар |  |  |
| Обеспечение гарантии производителя (поставщика) на товар (в случае размещения заказа на поставки новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта на поставки которых составляет пятьдесят миллионов и более, поставки медицинского оборудования) |  | Не предоставляется |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту

от «______»______________2013 г №_____.)

Техническое задание

на поставку материальных  ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры

| 1.Предмет контракта | Поставка материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах инженерной инфраструктуры. |
| --- | --- |
| 2. Адрес и наименование объекта | Поставка материальных ресурсов представителю Заказчика осуществляется по адресу: 614010, г. Пермь, ул. Маршрутная, 4 |
| 3. Основание для поставки материальных ресурсов | Постановление от 29 октября 2012г. №707 Администрации города Перми |
| 4. Основные цели и задачи | Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры. |
| 5. Основные технические данные, характеристики | Материальные ресурсы по своим функциональным, техническим характеристикам и комплектации должны соответствовать нижеприведенным требованиям: |

| № | Наименование материалов |  | Технические данные и характеристики | Кол. шт.,т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж |  | - номинальное давление, 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход, 50мм - давление (пробное), 2,4 (24) Мпа (кгс/см2) - присоединение к трубопроводу, фланцевое по ГОСТу 12815-80 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150, - У 1 - температура окружающей среды, минус 40*С - класс герметичности затвора, «А» по ГОСТу 9544-93 - гарантийная наработка, 550 циклов | 15 |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж |  | - номинальное давление , 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход, 80мм - давление (пробное), 2,4 (24) Мпа (кгс/см2) - присоединение к трубопроводу, фланцевое по ГОСТу 12815-80 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150 , - У 1 - температура окружающей среды, минус 40*С - класс герметичности затвора, «А» по ГОСТу 9544-93 - гарантийная наработка, 550 циклов | 15 |
| 3 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж: |  | - номинальное давление , 1,6(16) МПа (кгс/см2) - условный проход, 100мм - давление (пробное), 2,4 (24) МПа(кгс/см2) - присоединение к трубопроводу, фланцевое по ГОСТу 12815-80 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150, - У 1 - температура окружающей среды, минус 40*С - класс герметичности затвора, «А» по ГОСТу 9544-93 - гарантийная наработка, 550циклов | 15 |
| 4 | Кран шаровый Ду15мм |  | - номинальное давление, 1,6(16) МПа (кгс/см2) - корпус крана, сталь 09Г2С/Р235GH - промежуточное кольцо, нержавеющая сталь - шпиндель, нержавеющая сталь - шар, нержавеющая сталь - седло шара и сальник, тефлон содержанием 20% углерода - опорное кольцо, нержавеющая сталь - уплотнительное кольцо, тройной этиленпропиленовый каучук и витон - направляющая шпинделя, нержавеющая сталь - присоединение, резьбовое - расчетный срок службы, 15 тысяч циклов открытия - закрытия - класс герметичности шарового крана, «А» | 100 |
| 5 | Кран шаровый Ду20мм |  | - номинальное давление , 1,6(16) МПа (кгс/см2) - корпус крана, сталь 09Г2С/Р235GH - промежуточное кольцо, нержавеющая сталь - шпиндель, нержавеющая сталь - шар, нержавеющая сталь - седло шара и сальник, тефлон с содержанием 20% углерода - опорное кольцо, нержавеющая сталь - уплотнительное кольцо, тройной этиленпропиленовый каучук и витон - направляющая шпинделя, нержавеющая сталь - присоединение, резьбовое - расчетный срок службы, 15 тысяч циклов открытия - закрытия - класс герметичности шарового крана, «А» | 100 |
| 6 | Кран шаровый Ду25мм |  | - номинальное давление, 1,6(16) МПа (кгс/см2) - корпус кран, сталь 09Г2С/Р235GH - промежуточное кольцо, нержавеющая сталь - шпиндель, нержавеющая сталь - шар, нержавеющая сталь - седло шара и сальник, тефлон с содержанием 20% углерода - опорное кольцо, нержавеющая сталь - уплотнительное кольцо, тройной этиленпропиленовый каучук и витон - направляющая шпинделя, нержавеющая сталь - присоединение, резьбовое - расчетный срок службы, 15 тысяч циклов открытия - закрытия - класс герметичности шарового крана, «А» | 75 |
| 7 | Кран шаровый Ду32мм |  | - номинальное давление, 1,6(16) МПа (кгс/см2) - корпус крана, сталь 09Г2С/Р235GH - промежуточное кольцо, нержавеющая сталь - шпиндель, нержавеющая сталь - шар, нержавеющая сталь - седло шара и сальник, тефлон с содержанием 20% углерода - опорное кольцо, нержавеющая сталь - уплотнительное кольцо, тройной этиленпропиленовый каучук и витон - направляющая шпинделя, нержавеющая сталь - присоединение, резьбовое - расчетный срок службы, 15 тысяч циклов открытия - закрытия - класс герметичности шарового крана, «А» | 75 |
| 8 | Кран шаровый Ду40мм |  | - номинальное давление, 1,6(16) МПа (кгс/см2) - корпус крана, сталь 09Г2С/Р235GH - промежуточное кольцо, нержавеющая сталь - шпиндель, нержавеющая сталь - шар, нержавеющая сталь - седло шара и сальник, тефлон с содержанием 20% углерода - опорное кольцо, нержавеющая сталь - уплотнительное кольцо, тройной этиленпропиленовый каучук и витон - направляющая шпинделя, нержавеющая сталь - присоединение, резьбовое - расчетный срок службы, 15 тысяч циклов открытия - закрытия - класс герметичности шарового крана, «А» | 50 |
| 9 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 57 толщина стенки 3,5мм (252м по 6м, масса 4,62кг/м) |  | - марка стали , 20 - предельное отклонение по наружному диаметру 0,5мм -предельное отклонение по толщине стенки 15% - предельная кривизна любого участка трубы на 1м трубы 1,5мм - трещины, плены, закаты на поверхности труб, не допускаются - временное сопротивление (кгс/мм2), 42 - предел текучести (кгс/мм2), 25 - относительное удлинение , % , 21 | 1,1642 |
| 10 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 76 толщина стенки 4мм (252м по 6м, масса 7,1 кг/м) |  | - марка стали, 20 - предельное отклонение по наружному диаметру, 0,5мм - предельное отклонение по толщине стенки, 15% - предельная кривизна любого участка трубы на 1м трубы, 1,5мм - трещины, плены, закаты на поверхности труб, не допускаются - временное сопротивление (кгс/мм2), 42 - предел текучести (кгс/мм2) , 25 - относительное удлинение , % 21 | 1,7892 |
| 11 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 108 толщина стенки 5мм (300м по 6м, масса 12,7кг/м) |  | - марка стали, 20 - предельное отклонение по наружному диаметру,+/-0,5мм - предельное отклонение по толщине стенки, 15% - предельная кривизна любого участка трубы на 1м трубы 1,5мм - трещины, плены, закаты на поверхности труб, не допускаются - временное сопротивление (кгс/мм2), 42 - предел текучести (кгс/мм2), 25 - относительное удлинение , %, 21 | 3,810 |
| 6. Срок поставки |  | В течение 20 календарных дней с момента заключения контракта |  |  |
| 7. Гарантийные обязательства |  | Материальные ресурсы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации в таре завода-изготовителя. Гарантийный срок материальных ресурсов составляет 24 месяца со дня подписания сторонами акта приема - передачи без замечаний Заказчика. Соответствие качества материальных ресурсов должно соответствовать ГОСТам и подтверждено сертификатами качества и паспортами. |  |  |

Приложение № 1

к Техническому заданию

Спецификация

на поставку товаров

| № п/п | Наименование товара | Количество | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | Общая стоимость в руб. (в т.ч. НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж, 50мм | 15 |  |  |
| 2 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж, 80мм | 15 |  |  |
| 3 | Задвижка стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж, 100мм | 15 |  |  |
| 4 | Кран шаровый Ду15мм | 100 |  |  |
| 5 | Кран шаровый Ду20мм | 100 |  |  |
| 6 | Кран шаровый Ду25мм | 75 |  |  |
| 7 | Кран шаровый Ду32мм | 75 |  |  |
| 8 | Кран шаровый Ду40мм | 50 |  |  |
| 9 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 57 толщина стенки 3,5мм (252м по 6м, масса 4,62кг/м) | 1,1642 |  |  |
| 10 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 76 толщина стенки 4мм (252м по 6м, масса 7,1 кг/м) | 1,7892 |  |  |
| 11 | Труба стальная бесшовная, горячедеформированная со снятой фаской из стали марки 20 наружный диаметр 108 толщина стенки 5мм (300м по 6м, масса 12,7кг/м) | 3,810 |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                 Поставщик

_________________/К.В. Нецветаев/                                   _________________/______________/