- УТВЕРЖДАЮ

- Главный врач МБУЗ «ДГП №10»

____________/А.Ф.Евстифеев

«31»  октября  2013 года

- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор на поставку в 2014 году

реактивов для биохимических исследований

для МБУЗ «ДГП № 10»

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» |  |  |  |
| I. Сведения об организаторе торгов |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» |  |
| ИНН |  | 59004080601 |  |
| Место нахождения |  | 614010,г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а |  |
| Почтовый адрес |  | 614010,г. Пермь, ул. Героев Хасана, 10а |  |
| Адрес электронной почты |  | gdp10_ekonom@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | (342)290-28-85 |  |
| Контактное лицо |  | Обухова Елизавета Сергеевна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка в 2014 году реактивов для биохимических исследований для МБУЗ «ДГП № 10» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  | 572 642 (Пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок два) рубля, 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Приложение № 1 к документации об электронном аукционе. |
| Количество поставляемого товара |  |  | Указано в Приложении № 2 |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к поставляемому товару: полный перечень, количество, требования к техническим и качественным характеристикам и параметрам, указаны в Техническом задании к документации об аукционе (Приложение № 2). Объем поставки указан в Приложении № 2 к настоящей документации. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  |  | Приложение № 4 к документации об аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара |  |  | Место поставки товара – г. Пермь, ул. Соловьева,3 кб. 13. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Товар поставляется Заказчику партиями., поставка первой партий осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора. Дата и время поставки каждой партии (кроме первой) согласуются с Заказчиком. Окончание поставок – до 20 декабря 2014 года. При поставке товара остаточный срок годности товара должен быть не менее 80% от установленного производителем срока годности. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Поставщик обязан одновременно с передачей каждой партии товара передать Заказчику следующие документы, относящиеся к поставляемому товару: - регистрационное удостоверение. При приемке товара Заказчик проверяет количество поставляемого товара, качество товара и его соответствие условиям договора в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара. В случае обнаружения при приемке товара дефектов, несоответствие условиям договора, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным. При обнаружении в товаре дефектов, несоответствий условиям договора Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (Пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия условиям договора, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по договору с момента подписания акта приемки-передачи товара. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  |  | Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой и неизменной в течение всего срока действия договора. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | средства бюджета города Перми; средства ОМС, средства, полученные от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  |  | Цена договора должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, договор заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 21.06.2011 г. № 217. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - При размещении заказа на поставку товара: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 1% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 08.11.2013 16.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 14.11.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 18.11.2013 Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 3% начальной (максимальной) цены договора |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ДГП № 10 л/с 06920003134). ИНН; 5904080601. КПП; 590401001. Р/с; 40701810300003000001 в РКЦ Пермь г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 45744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________20___ № ______________________ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003134 и ДОП КИ 0 130 20000 3.. |

- Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора.

Для обоснования  начальной (максимальной) цены договора  согласно Статье 19.1   94- ФЗ, была  использована  информация о ценах производителей.

МБУЗ «Детская городская поликлиника № 10» был осуществлен запрос ценовых предложений  на поставку реактивов для биохимических исследований.

Были получены коммерческие предложения от  поставщиков.

| Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 |
| --- | --- | --- |
| 602 791,00 | 572 642,00 | 587 879,00 |

На основании предоставленных коммерческих предложений  МБУЗ «ДГП №10», приняла следующие решение закупить реактивы для биохимических исследований на сумму 572 642 (Пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот сорок два) рубля, 00 копеек.

- Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание  на поставку реактивов для биохимических исследований

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |
|  | 4 | Общий белок, набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0, мес. | не менее 6 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |
|  | 12 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2,0 |
|  | 13 | Состав окрашивающего реагента: |  |
|  | 14 | -натр едкий, моль/л | 0,5 |
|  | 15 | -калий-натрий виннокислый, ммоль/л | 80 |
|  | 16 | -сульфат меди, ммоль/л | 30 |
|  | 17 | -иодид калия, ммоль/л | 75 |
|  | 18 | Состав калибратора: |  |
|  | 19 | -альбумин сывороточный, г/л | 70 |
|  | 20 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 |
|  | 21 | Количество, набор. | 1 |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Состав набора: |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |
|  | 25 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428 |
|  | 26 | Количество, набор. | 2 |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -реагент 1 - буфер, фл х мл | не менее 1×40 |
|  | 7 | -реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, фл х мл | не менее 1×10 |
|  | 8 | Чувствительность, U/l | не более 6 |
|  | 9 | Коэффициент вариации, % | не более 5 |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 |
|  | 7 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 8 | Состав монореагента: |  |
|  | 9 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 |
|  | 10 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |
|  | 11 | -детергенты | Наличие |
|  | 12 | -стабилизаторы | Наличие |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |
|  | 14 | -калий, ммоль/л | 5 |
|  | 15 | Количество, набор. | 1 |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Креатинкиназа, оптимизированный стандартный метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10 |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 32 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -буфер/субстратная смесь, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 12 | -фермент/субстрат (лиофилизированный), фл х мл | 20 х 3 |
|  | 13 | Состав фермент/субстратного реагента: |  |
|  | 14 | -АДФ, ммоль/л | 2 |
|  | 15 | -АМФ, ммоль/л | 5 |
|  | 16 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |
|  | 17 | -NADP, ммоль/л | 2 |
|  | 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |
|  | 19 | -ГК, Е/мл | не менее 2,5 |
|  | 20 | -Г-6Ф-ДГ, Е/мл | не менее 1,5 |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 20 |
|  | 22 | Состав буфер/субстратной смеси: |  |
|  | 23 | -имидазоловый буфер (рН 6,7), моль/л | 0,1 |
|  | 24 | -глюкоза ммоль/л | 20 |
|  | 25 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |
|  | 26 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 28 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 |
|  | 29 | Количество, набор. | 1 |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125 |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 25 |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 12,5 |
|  | 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,25 |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 6,25 |
|  | 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12,5 |
|  | 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2,5 |
|  | 23 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 5 |
|  | 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2,5 |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |
|  | 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее до 2000 |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 28 | Состав субстрата: |  |
|  | 29 | -АДФ, ммоль/л | 10 |
|  | 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 14 |
|  | 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150 |
|  | 32 | -азид натрия, % | 0,095 |
|  | 33 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 |
|  | 34 | Количество, набор. | 1 |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови унифицированным методом с п-нитрофенилфосфатом | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -Реагент 1 - буфер, фл х мл. | не менее 2×200 |
|  | 7 | -Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат, фл х мл. | не менее 2×50 |
|  | 8 | Чувствительность, U/l | не более 25 |
|  | 9 | Коэффициент вариации, % | не более 5 |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений | не менее 40 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |
|  | 9 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |
|  | 12 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 , часов | не менее 2 |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |
|  | 18 | Количество, уп. | 15 |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений | не менее 50 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4 |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1 |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2 |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6 |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3 |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0 |
|  | 18 | Количество, уп. | 6 |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений | не менее 30 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |
|  | 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5 |
|  | 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |
|  | 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 12 | Стабильность раствора тромбина: |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |
|  | 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |
|  | 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |
|  | 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |
|  | 17 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |
|  | 18 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |
|  | 20 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |
|  | 22 | Количество, уп. | 10 |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0 |
|  | 6 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |
|  | 7 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 8 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |
|  | 9 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |
|  | 10 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3 |
|  | 13 | Количество, фл. | 30 |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Цитрат натрия | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -лимоннокислый натрий, трехзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора), фл. | 1 |
|  | 6 | Применяется для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза | Наличие |
|  | 7 | Количество, фл. | 30 |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 |
|  | 11 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |
|  | 14 | Количество, уп. | 10 |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент желтого цвета, тестов | не менее 100 |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолином-О, % | не более 1 |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 200 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |
|  | 14 | Количество, уп. | 8 |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |
|  | 7 | Состав набора: |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета, тестов | не менее 100 |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |
|  | 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека, % | не более 1 |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 12 |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |
|  | 5 | Количество определений | не менее 100 |
|  | 6 | Состав набора: |  |
|  | 7 | -АПТВ-Эл-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 4 х 2,5 |
|  | 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор; 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0 |
|  | 9 | Количество, уп. | 15 |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина, креатинина в моче человека | Наличие |
|  | 4 | количество тестов, шт | не менее 50 |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 5 х 10 |
|  | 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 100 х 2,5 |
|  | 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 9 | - пластиковые пробирки, шт. | не менее 100 |
|  | 10 | - сепараторы, шт. | не менее 100 |
|  | 11 | Состав лизирующего реагента: |  |
|  | 12 | - борат, моль/л | 1 |
|  | 13 | - детергенты, % | 0,25 |
|  | 14 | - NaN3, ммоль/л | 10 |
|  | 15 | Состав ионообменной смолы: |  |
|  | 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,5±0,1), ммоль/л | 30 |
|  | 17 | - борат, моль/л | 0,15 |
|  | 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, мес. | не менее 2 |
|  | 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности |
|  | 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, дней | не менее 30 |
|  | 21 | Количество определений в наборе | не менее 100 |
|  | 22 | Количество, набор. | 2 |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | - контроль гликогемоглобина норма, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 7 | - контроль гликогемоглобина патология, фл х мл | 1 х 1,0 |
|  | 8 | Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона | Наличие |
|  | 9 | Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности |
|  | 10 | Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, дней | не менее 30 |
|  | 11 | Количество, набор. | 2 |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100,0 |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170,00 |
|  | 17 | -холестеринэстераза , Ед/л | 1400,0 |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 800,0 |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |
|  | 20 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000,0 |
|  | 21 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0,42 |
|  | 22 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 3500,0 |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 |
|  | 27 | -консервант, % | 0,10 |
|  | 28 | -детергенты, % | не более 1,4 |
|  | 29 | -азид натрия, % | 0,05 |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9 |
|  | 31 | Количество, набор. | 1 |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50,0 |
|  | 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20,0 |
|  | 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600,0 |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500,00 |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |
|  | 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2,0 |
|  | 21 | -детергенты, % | 0,3 |
|  | 22 | -консервант, % | не более 0,1 |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000,0 |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,05 |
|  | 28 | -консервант, % | не более 0,1 |
|  | 29 | -детергенты, % | 1,00 |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 |
|  | 31 | Количество, набор. | 1 |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Hабор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке кровы. | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 17,0 |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 11,0 |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 5 |
|  | 8 | Состав реагента 1: |  |
|  | 9 | - трис-буфер, ммоль/л, | 11 |
|  | 10 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |
|  | 11 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |
|  | 12 | Состав реагента 2: |  |
|  | 13 | -серная кислота, моль/л | 2,5 |
|  | 14 | Состав реагента 3: |  |
|  | 15 | -барий хлористый, ммоль/л | 48 |
|  | 16 | Количество, наборов. | 1 |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Наличие |
|  | 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |
|  | 6 | Объем, л | не менее 20 |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |
|  | 8 | -хлорид натрия, г/л | 5 |
|  | 9 | -органический буфер, г/л | 3 |
|  | 10 | -сульфат натрия, г/л | 10 |
|  | 11 | -ЭДТА, г/л | 0,5 |
|  | 12 | -консервант, г/л | 0,05 |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 18 |
|  | 14 | Количество, уп. | 40 |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Наличие |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |
|  | 8 | -оксолаты, г/л | 25 |
|  | 9 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 40 |
|  | 10 | -пав, г/л | 4,6 |
|  | 11 | Срок годности, мес. | не менее 12 |
|  | 12 | Количество, уп. | 6 |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |
|  | 7 | Состав раствора: |  |
|  | 8 | -гипохлорид натрия,% | 5 |
|  | 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 |
|  | 10 | Срок годности, мес. | не менее 24 |
|  | 11 | Количество, уп. | 4 |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |
|  | 27 | Состав набора: |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |
|  | 29 | Количество, фл. | 8 |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 8 | Количество, л | 16 |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 7 | Количество, л | 12 |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |
|  | 7 | Глюкоза: | Наличие |
|  | 8 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |
|  | 9 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |
|  | 10 | -йодид калия, мг | 0,3 |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |
|  | 13 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 14 | -второе поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 15 | -третье поле, мг/дл | 250,0 |
|  | 16 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 |
|  | 17 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 |
|  | 18 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 |
|  | 19 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |
|  | 20 | Количество, уп. | 20 |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека. | Наличие |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |
|  | 7 | Белок: | Наличие |
|  | 8 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |
|  | 10 | Соответствие концентрации белка цветовым полям: |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 10,0 |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 30,0 |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 300,0 |
|  | 16 | -шестое поле, мг/дл | 1000,0 |
|  | 17 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |
|  | 18 | Количество, уп. | 10 |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |
|  | 7 | Кетоны: | Наличие |
|  | 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 5,0 |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 10,0 |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |
|  | 17 | Количество, уп. | 10 |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, белка, глюкозы в моче человека. | Наличие |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |
|  | 7 | Кровь: | Наличие |
|  | 8 | -тетраметилбензидин, мкг | 12 |
|  | 9 | -гидроперекись изопропилбензола, мкл | 5 |
|  | 10 | Кетоны: | Наличие |
|  | 11 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |
|  | 12 | Белок: | Наличие |
|  | 13 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |
|  | 14 | Глюкоза: | Наличие |
|  | 15 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |
|  | 16 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |
|  | 17 | -йодид калия, мг | 0,3 |
|  | 18 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови | не менее 4 |
|  | 19 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |
|  | 20 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |
|  | 21 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |
|  | 22 | Соответствие концентрации крови цветовым полям: |  |
|  | 23 | -первое поле, количество эритроцитов/мкл | 0,0 |
|  | 24 | -второе поле, количество эритроцитов/мкл | 10,0 |
|  | 25 | -третье поле, количество эритроцитов/мкл | 30,0 |
|  | 26 | -четвертое поле, количество эритроцитов/мкл | 250,0 |
|  | 27 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |
|  | 28 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 29 | -второе поле, мг/дл | 5,0 |
|  | 30 | -третье поле, мг/дл | 10,0 |
|  | 31 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 |
|  | 32 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 33 | Соответствие концентрации белка цветовым полям: |  |
|  | 34 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 35 | -второе поле, мг/дл | 10,0 |
|  | 36 | -третье поле, мг/дл | 30,0 |
|  | 37 | -четвертое поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 38 | -пятое поле, мг/дл | 300,0 |
|  | 39 | -шестое поле, мг/дл | 1000,0 |
|  | 40 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |
|  | 41 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |
|  | 42 | -второе поле, мг/дл | 100,0 |
|  | 43 | -третье поле, мг/дл | 250,0 |
|  | 44 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 |
|  | 45 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 |
|  | 46 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 |
|  | 47 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |
|  | 48 | Количество, уп. | 5 |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом с карбонатом магния | Наличие |
|  | 4 | Количество определений | не менее 200 |
|  | 5 | Состав набора: |  |
|  | 6 | -реагент 1 - хлорное железо | Наличие |
|  | 7 | -реагент 2 - карбонат магния | Наличие |
|  | 8 | Количество, уп. | 2 |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |
|  | 6 | Количество исследований | не менее 350 |
|  | 7 | Количество, шт. | 27 |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14 |
|  | 10 | Состав набора: |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0,1 |
|  | 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,25 |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 0,75 |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15 |
|  | 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5 |
|  | 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2 |
|  | 20 | -стабилизаторы | Наличие |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2 |
|  | 24 | Количество, набор. | 15 |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Депротеинезирующий раствор для определения глюкозы в цельной крови | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -осадитель, фл х мл | 1 х 1000 |
|  | 6 | Количество, набор | 3 |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Набор реагентов для определения концентрации натрия фотометрическим энзиматическим методом | Наличие |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | -реагент 1 - ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 30 |
|  | 6 | -Реагент 2 - субстрат, фл х мл | 1 х 10 |
|  | 7 | -реагент 3 - стандарт натрия (100 ммоль/л) | 1 х 3 |
|  | 8 | -реагент 4 - стандарт натрия (160 ммоль/л) | 1 х 3 |
|  | 9 | Линейность, ммоль/л | не менее от 100 до 180 |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 15 | Состав буфера: |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125 |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625 |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5 |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |
|  | 23 | Количество, набор. | 10 |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |
|  | 12 | Состав набора: |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |
|  | 15 | Состав буфера: |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100 |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13 |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75 |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |
|  | 24 | Количество, набор. | 10 |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  | 3 | Гемоглобин, цианметгемоглобиновый метод определения концентрации гемоглобина. |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |
|  | 5 | Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый; калий железосинеродистый), упак | 3 |
|  | 6 | Ацетонциангидрин, фл х мл | 3 х 0,5 |
|  | 7 | Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л , фл х мл | 1 х 2 |
|  | 8 | Количество, набор. | 16 |

- Срок поставки: Поставка товара партиями: Первая партия по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора, остальное количество партиями по заявке Заказчика до 20.12.2014г.

- Обеспечения минимальные

- Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ

- Гражданско- правовой договор

на поставку в 2014  году реактивов для биохимических исследований

для МБУЗ ДГП № 10

г. Пермь                 					                          	        	                «___»_______ 2013г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10», именуемое в дальнейшем «Заказчик», главного врача Евстифеева Алексея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и ____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице ________________________,  действующего на основании  _________________________________________, на основании решения Аукционной комиссии (протокол от _____________ № ______) заключили настоящий Гражданско-Правовой Договор (далее договор) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке реактивов для биохимических исследований (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2.  Наименование товара; ед. изм., кол-во, цена 1 ед. товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до 31 декабря 2014г., в части оплаты до полного исполнения обязанностей предусмотренных договором.

### 3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет _________________(_______________________________________) рублей.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи подлежащие уплате, в  соответствие с действующим законодательством РФ.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора.

3.4. Заказчик по согласованию с Поставщиком при исполнении Договора вправе изменить годовое количество товара, предусмотренное Договором, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных Договором, но связанных с поставками товара, предусмотренными Договором, или при прекращении потребности в предусмотренной Договором части товара. При этом, по согласованию с Поставщиком Заказчик вправе изменить цену Договора пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3.5. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями. Поставка первой партии в течение 3-х календарных дней с момента заключения Договора, поставка следующих партий осуществляется  по заявке Заказчика до 20.12.2014г.

Дата и время поставки каждой партии согласуются непосредственно с Заказчиком.

4.1.1. Объем поставки указан в приложении к настоящему Договору.

4.1.2. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.1.3. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия Заказчика.

4.1.4. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### 5. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

- регистрационное удостоверение.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается непоставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### 6. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: регистрационное удостоверение.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. При приемки товара материально ответственным лицом Заказчика составляется акт приема-передачи  в котором делается запись, что поставленные товары соответствуют условиям предусмотренными договором, и при наличии замечаний делается отметка.

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### 7. Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям договора.

### 8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных договором - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### 10. Особые условия

10.1. Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### 11. Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### 12. Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### 13. Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: Тупичкина Светлана Николаевна контактный  тел.:280-96-56

13.5. К настоящему Договору прилагается:

- спецификация (Приложение № 1).

### 14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

- ЗАКАЗЧИК:                                                                                            ПОСТАВЩИК:

- Муниципальное бюджетное учреждение

здравоохранения «Детская городская

поликлиника № 10»

Адрес:  614010г. Пермь ул. Г.Хасана,10а

Тел/факс.  280-94-11

- Банковские реквизиты:

- ИНН  5904080601

- КПП  590401001

Получатель: Департамент финансов

администрации города Перми

(МБУЗ«ДГП № 10» л/с 06920003134

р/счет 40701810300003000001 в РКЦ г. Пермь

# БИК   0457444000

________________А.Ф.Евстифеев		                                 ______________

М.П.                                                                                            М.П.

«_____»______________20__г.	                                          «___» _________ 20___г

- Приложение № 1

- к договору от «___» _______20__г. № ___

- СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку в 2014 году реактивов для биохимических исследований

для МБУЗ «ДГП № 10»

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена 1 ед. товара (руб.) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК Главный врач МБУЗ «ДГП № 10» ___________________/А.Ф.Евстифеев | ПОСТАВЩИК ______________ «_______» ___________________/______________ |
| --- | --- |