Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара или предлагаемого к использованию при выполнении работ (оказании услуг) товара, их значения

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 4 | Общий белок, набор реагентов для определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови биуретовым методом | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с приготовлением рабочего раствора) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 18-25 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 2 х 100 |  |
|  | 12 | -калибратор, фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 13 | Состав окрашивающего реагента: |  |  |
|  | 14 | -натр едкий, моль/л | 0,5 |  |
|  | 15 | -калий-натрий виннокислый, ммоль/л | 80 |  |
|  | 16 | -сульфат меди, ммоль/л | 30 |  |
|  | 17 | -иодид калия, ммоль/л | 75 |  |
|  | 18 | Состав калибратора: |  |  |
|  | 19 | -альбумин сывороточный, г/л | 70 |  |
|  | 20 | -хлорид натрия, ммоль/л | 154 |  |
|  | 21 | Количество, набор. | 1 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Состав набора: |  |  |
|  | 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  |
|  | 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100 |  |
|  | 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9 |  |
|  | 13 | Состав реагента для определения общего билирубина: |  |  |
|  | 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  |
|  | 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  |
|  | 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200,0 |  |
|  | 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420,0 |  |
|  | 18 | Состав О-нитритного реагента: |  |  |
|  | 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390,0 |  |
|  | 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина: |  |  |
|  | 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14,0 |  |
|  | 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300,0 |  |
|  | 23 | Состав П-нитритного реагента: |  |  |
|  | 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25,0 |  |
|  | 25 | Линейность в диапазоне, мкмоль/л | от 0 до 428 |  |
|  | 26 | Количество, набор. | 2 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке (плазме) крови оптимизированным кинетическим методом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -реагент 1 - буфер, фл х мл | не менее 1×40 |  |
|  | 7 | -реагент 2 - L-гамма-глутамил-3-карбокси-п-нитроанилид, фл х мл | не менее 1×10 |  |
|  | 8 | Чувствительность, U/l | не более 6 |  |
|  | 9 | Коэффициент вариации, % | не более 5 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Калий, турбидимитрический метод без депротеинизации для количественного определения концентрации калия в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -монореагент, фл х мл | 2 х 50 |  |
|  | 7 | -стандарт калия, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 8 | Состав монореагента: |  |  |
|  | 9 | -гидроксид натрия , ммоль/л | 500 |  |
|  | 10 | -тетрафенилборат, ммоль/л | 260 |  |
|  | 11 | -детергенты | Наличие |  |
|  | 12 | -стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 13 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 14 | -калий, ммоль/л | 5 |  |
|  | 15 | Количество, набор. | 1 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Креатинкиназа, оптимизированный стандартный метод по рекомендации Германской Ассоциации по Клинической Химии для количественного определения активности креатинкиназы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 8 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 10 |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0, часов | не менее 32 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -буфер/субстратная смесь, фл х мл | 1 х 60 |  |
|  | 12 | -фермент/субстрат (лиофилизированный), фл х мл | 20 х 3 |  |
|  | 13 | Состав фермент/субстратного реагента: |  |  |
|  | 14 | -АДФ, ммоль/л | 2 |  |
|  | 15 | -АМФ, ммоль/л | 5 |  |
|  | 16 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10 |  |
|  | 17 | -NADP, ммоль/л | 2 |  |
|  | 18 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30 |  |
|  | 19 | -ГК, Е/мл | не менее 2,5 |  |
|  | 20 | -Г-6Ф-ДГ, Е/мл | не менее 1,5 |  |
|  | 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 20 |  |
|  | 22 | Состав буфер/субстратной смеси: |  |  |
|  | 23 | -имидазоловый буфер (рН 6,7), моль/л | 0,1 |  |
|  | 24 | -глюкоза ммоль/л | 20 |  |
|  | 25 | -ацетат магния, ммоль/л | 10 |  |
|  | 26 | -ЭДТА, ммоль/л | 2 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 28 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 |  |
|  | 29 | Количество, набор. | 1 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 30 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 2 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10 |  |
|  | 15 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,2), ммоль/л | 125 |  |
|  | 17 | -глюкоза, ммоль/л | 25 |  |
|  | 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 12,5 |  |
|  | 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0,25 |  |
|  | 20 | -АМФ, ммоль/л | 6,25 |  |
|  | 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 12,5 |  |
|  | 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2,5 |  |
|  | 23 | -гексокиназа, Е/мл | не менее 5 |  |
|  | 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2,5 |  |
|  | 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30 |  |
|  | 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие активность, Ед/л КК-ММ | не менее до 2000 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 28 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 29 | -АДФ, ммоль/л | 10 |  |
|  | 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа, Е/мл | не менее 14 |  |
|  | 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 150 |  |
|  | 32 | -азид натрия, % | 0,095 |  |
|  | 33 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 2000 |  |
|  | 34 | Количество, набор. | 1 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке (плазме) крови унифицированным методом с п-нитрофенилфосфатом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -Реагент 1 - буфер, фл х мл. | не менее 2×200 |  |
|  | 7 | -Реагент 2 - п-нитрофенилфосфат, фл х мл. | не менее 2×50 |  |
|  | 8 | Чувствительность, U/l | не более 25 |  |
|  | 9 | Коэффициент вариации, % | не более 5 |  |
|  | 10 | Количество, уп. | 1 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 40 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 2 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 9 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси: |  |  |
|  | 12 | -при температуре 37 С0, часов | не менее 6 |  |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 15-25 С0 , часов | не менее 2 |  |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 12,0 до 110,0 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 15 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Тромбиновое время, набор реагентов для определения тромбинового времени свертывания в плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 50 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбин (6-8 NIH), фл | 4 |  |
|  | 8 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл | 1 |  |
|  | 10 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 13 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 2 |  |
|  | 14 | -при температуре 2-8 С0, часов | не менее 6 |  |
|  | 15 | Стабильность контрольной плазмы после разведения: |  |  |
|  | 16 | -при температуре 18-25 С0 , часов | не менее 3 |  |
|  | 17 | Линейность определения протромбинового времени, с | от 11,0 до 120,0 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 6 |  |
| 10 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Фибриноген-тест, набор реагентов для определения концентрации фибриногена по методу Клаусса в плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 30 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 2 х 150 |  |
|  | 8 | -растворитель тромбина, фл х мл | 1 х 3,5 |  |
|  | 9 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма с известным содержанием фибриногена, фл х мл | 1 х 1 |  |
|  | 10 | -ТРИС-буфер (концентрированный 20 : 1 раствор), фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность раствора тромбина: |  |  |
|  | 13 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 3 |  |
|  | 14 | Стабильность растворителя тромбина после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 15 | -при температуре 2-8 С0 , дней | не менее 7 |  |
|  | 16 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения: |  |  |
|  | 17 | -при температуре 18-25 С0, часов | не менее 3 |  |
|  | 18 | -при температуре -16- (- 20) С0, дней | не менее 7 |  |
|  | 19 | Стабильность рабочего раствора буфера: |  |  |
|  | 20 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 21 | Линейность определения (без дополнительныз разведений плазмы), г/л | от 1,0 до 6,0 |  |
|  | 22 | Количество, уп. | 10 |  |
| 11 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Референтная нормальная пулированная плазма | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -РНП-плазма, фл. х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 6 | РНП-плазма применяется для контроля: |  |  |
|  | 7 | -протромбинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 8 | -активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбинового времени свертывания | Наличие |  |
|  | 10 | -определения концентрации фибриногена | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 12 | Стабильность рабочего раствора при температуре 18-25 С , часов | не менее 3 |  |
|  | 13 | Количество, фл. | 30 |  |
| 12 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Цитрат натрия | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -лимоннокислый натрий, трехзамещенный, 5,5-водный (на 50 мл 3,8% раствора), фл. | 1 |  |
|  | 6 | Применяется для стабилизации крови при исследовании системы гемостаза | Наличие |  |
|  | 7 | Количество, фл. | 30 |  |
| 13 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент голубого цвета, тестов | не менее 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых высокоспецифичными антителами козы к СРБ человека, % | не более 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность, мг/л | не менее 6 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 10 |  |
| 14 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент желтого цвета, тестов | не менее 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия полистирольных латексных частиц, покрытых стабилизированным антистрептолином-О, % | не более 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 200 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 8 |  |
| 15 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Ревматоидный фактор, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения ревматоидного фактора в неразведенной сыворотке крови | Наличие |  |
|  | 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие |  |
|  | 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  | 8 | -латексный реагент белого цвета, тестов | не менее 100 |  |
|  | 9 | Состав латесного реагента: |  |  |
|  | 10 | -суспензия белых полистирольных латексных частиц, покрытых иммуноглобулином G (IgG) человека, % | не более 1 |  |
|  | 11 | Чувствительность, МЕ/мл | не менее 12 |  |
|  | 12 | Объем исследуемого образца, мкл | не более 40 |  |
|  | 13 | Время проведения анализа, мин | не более 2 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 2 |  |
| 16 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | АПТВ-Эл-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие |  |
|  | 5 | Количество определений | не менее 100 |  |
|  | 6 | Состав набора: |  |  |
|  | 7 | -АПТВ-Эл-реагент (лиофильно высушенная смесь, содержащая фосфолипиды мозга кролика, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) , фл х мл | не менее 4 х 2,5 |  |
|  | 8 | -кальция хлорид (концентрированный 20:1 раствор; 0,5 М), фл х мл | 1 х 2,0 |  |
|  | 9 | Количество, уп. | 15 |  |
| 17 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения микроальбумина, креатинина в моче человека | Наличие |  |
|  | 4 | количество тестов, шт | не менее 50 |  |
|  | 5 | Количество, уп. | 1 |  |
| 18 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор реагентов для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - лизирующий реагент (рН 7 ±0,1), фл х мл | 5 х 10 |  |
|  | 7 | -ионообменная смола, проб. х мл | 100 х 2,5 |  |
|  | 8 | - стандарт (лиофилизированный), фл х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 9 | - пластиковые пробирки, шт. | не менее 100 |  |
|  | 10 | - сепараторы, шт. | не менее 100 |  |
|  | 11 | Состав лизирующего реагента: |  |  |
|  | 12 | - борат, моль/л | 1 |  |
|  | 13 | - детергенты, % | 0,25 |  |
|  | 14 | - NaN3, ммоль/л | 10 |  |
|  | 15 | Состав ионообменной смолы: |  |  |
|  | 16 | - имидазоловый буфер (рН=7,5±0,1), ммоль/л | 30 |  |
|  | 17 | - борат, моль/л | 0,15 |  |
|  | 18 | Стабильность лизирующего реагента после вскрытия при температуре 2-25 °С, мес. | не менее 2 |  |
|  | 19 | Стабильность стандарта в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности |  |
|  | 20 | Стабильность разведенного стандарта при температуре -20 ◦С, дней | не менее 30 |  |
|  | 21 | Количество определений в наборе | не менее 100 |  |
|  | 22 | Количество, набор. | 2 |  |
| 19 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольный материал для определения содержания гликогемоглобина HbA1 в цельной крови быстрым ионообменным методом | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | - контроль гликогемоглобина норма, фл х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 7 | - контроль гликогемоглобина патология, фл х мл | 1 х 1,0 |  |
|  | 8 | Содержание гликогемоглобина в контрольном материале указано на этикетке флакона | Наличие |  |
|  | 9 | Стабильность контрольного материала в лиофилизированном виде при температуре 2-8 °С | до конца срока годности |  |
|  | 10 | Стабильность разведенного контрольного материала при температуре -20 °С, дней | не менее 30 |  |
|  | 11 | Количество, набор. | 2 |  |
| 20 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПВП (липопротеины высокой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПВП в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |  |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |  |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=6,6 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100,0 |  |
|  | 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 170,00 |  |
|  | 17 | -холестеринэстераза , Ед/л | 1400,0 |  |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 800,0 |  |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |  |
|  | 20 | -аскорбатоксидаза, Ед/л | 3000,0 |  |
|  | 21 | -N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианилин (HDAOS), ммоль/л | 0,42 |  |
|  | 22 | -консервант, % | 0,10 |  |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 3500,0 |  |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |  |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 100 |  |
|  | 27 | -консервант, % | 0,10 |  |
|  | 28 | -детергенты, % | не более 1,4 |  |
|  | 29 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 3,9 |  |
|  | 31 | Количество, набор. | 1 |  |
| 21 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), прямой ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина ЛПНП в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 2-8 С0, дней | не менее 30 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 60 |  |
|  | 12 | -субстрат, фл х мл | 1 х 20 |  |
|  | 13 | -калибратор холестерина, фл х мл | 1 х 4 |  |
|  | 14 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 15 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50,0 |  |
|  | 16 | -хлорид магния, ммоль/л | 20,0 |  |
|  | 17 | -холестеринэстераза, Ед/л | 600,0 |  |
|  | 18 | -холестериноксидаза, Ед/л | 500,00 |  |
|  | 19 | -каталаза, кЕд/л | 600,0 |  |
|  | 20 | -N-этил-N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3-метилаланин (TOOS), ммоль/л | 2,0 |  |
|  | 21 | -детергенты, % | 0,3 |  |
|  | 22 | -консервант, % | не более 0,1 |  |
|  | 23 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 24 | -пероксидаза, Ед/л | 5000,0 |  |
|  | 25 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 4,0 |  |
|  | 26 | -буфер Гудса (рН=7,0 при температуре 25 С0), ммоль/л | 50 |  |
|  | 27 | -азид натрия, % | 0,05 |  |
|  | 28 | -консервант, % | не более 0,1 |  |
|  | 29 | -детергенты, % | 1,00 |  |
|  | 30 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 25,8 |  |
|  | 31 | Количество, набор. | 1 |  |
| 22 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Hабор реактивов для определения тимоловой пробы в сыворотке кровы. | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 17,0 |  |
|  | 6 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 11,0 |  |
|  | 7 | -реагент 3, фл х мл | 1 х 5 |  |
|  | 8 | Состав реагента 1: |  |  |
|  | 9 | - трис-буфер, ммоль/л, | 11 |  |
|  | 10 | -малеиновая кислота, ммоль/л | 3,36 |  |
|  | 11 | -тимол, ммоль/л | 6,66 |  |
|  | 12 | Состав реагента 2: |  |  |
|  | 13 | -серная кислота, моль/л | 2,5 |  |
|  | 14 | Состав реагента 3: |  |  |
|  | 15 | -барий хлористый, ммоль/л | 48 |  |
|  | 16 | Количество, наборов. | 1 |  |
| 23 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 20 |  |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |  |
|  | 8 | -хлорид натрия, г/л | 5 |  |
|  | 9 | -органический буфер, г/л | 3 |  |
|  | 10 | -сульфат натрия, г/л | 10 |  |
|  | 11 | -ЭДТА, г/л | 0,5 |  |
|  | 12 | -консервант, г/л | 0,05 |  |
|  | 13 | Срок годности, мес. | не менее 18 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 40 |  |
| 24 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "MEK 6410K" (Nihon Kohden, Япония) | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |  |
|  | 7 | Состав (водный раствор веществ): |  |  |
|  | 8 | -оксолаты, г/л | 25 |  |
|  | 9 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 40 |  |
|  | 10 | -пав, г/л | 4,6 |  |
|  | 11 | Срок годности, мес. | не менее 12 |  |
|  | 12 | Количество, уп. | 6 |  |
| 25 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Реагент для срочной очистки автоматических гематологических анализаторов | Наличие |  |
|  | 5 | Пластиковый флакон | Наличие |  |
|  | 6 | Объем, л | не менее 1 |  |
|  | 7 | Состав раствора: |  |  |
|  | 8 | -гипохлорид натрия,% | 5 |  |
|  | 9 | -гидрооксид натрия, г/л | 5 |  |
|  | 10 | Срок годности, мес. | не менее 24 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 4 |  |
| 26 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Контрольная кровь (контрольный материал) с нормальными значениями для гематологических исследований | Наличие |  |
|  | 5 | Гематологический контрольный материал для проведения контроля качества | Наличие |  |
|  | 6 | Состав контрольного материала: |  |  |
|  | 7 | -эритроциты человека | Наличие |  |
|  | 8 | -имитация лейкоцитов | Наличие |  |
|  | 9 | -тромбоциты млекопитающих | Наличие |  |
|  | 10 | Компоненты контрольного материала суспендированны в жидкости подобной плазме крови | Наличие |  |
|  | 11 | Стабильность с даты изготовления до вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, мес. | не менее 6 |  |
|  | 12 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 13 | Хранение невскрытых флаконов при температуре 18 С0, часов | не менее 48 |  |
|  | 14 | Аттестованные параметры: |  |  |
|  | 15 | -общее количество лейкоцитов (tWBC) | Наличие |  |
|  | 16 | -количество эритроцитов (RBC) | Наличие |  |
|  | 17 | -количество тромбоцитов (PLT) | Наличие |  |
|  | 18 | -концентрация гемоглобина (HGB) | Наличие |  |
|  | 19 | -средний объем эритроцита (MCV) | Наличие |  |
|  | 20 | -среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) | Наличие |  |
|  | 21 | -средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHС) | Наличие |  |
|  | 22 | -гематокрит (HCT) | Наличие |  |
|  | 23 | -ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) | Наличие |  |
|  | 24 | -количество лимфоцитов (LY) | Наличие |  |
|  | 25 | -количество средних клеток (MID) | Наличие |  |
|  | 26 | -количество гранулоцитов (GR) | Наличие |  |
|  | 27 | Состав набора: |  |  |
|  | 28 | -контрольный материал, фл х мл | 1 х 2,5 |  |
|  | 29 | Количество, фл. | 8 |  |
| 27 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1 |  |
|  | 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 8 | Количество, л | 16 |  |
| 28 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -0,30% раствор эозин метиленоваго синего, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 7 | Количество, л | 12 |  |
| 29 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 8 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |  |
|  | 9 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |  |
|  | 10 | -йодид калия, мг | 0,3 |  |
|  | 11 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 12 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 13 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 14 | -второе поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 15 | -третье поле, мг/дл | 250,0 |  |
|  | 16 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 |  |
|  | 17 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 |  |
|  | 18 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 |  |
|  | 19 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 20 | Количество, уп. | 20 |  |
| 30 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Белок: | Наличие |  |
|  | 8 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |  |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |  |
|  | 10 | Соответствие концентрации белка цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 10,0 |  |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 30,0 |  |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 300,0 |  |
|  | 16 | -шестое поле, мг/дл | 1000,0 |  |
|  | 17 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 18 | Количество, уп. | 10 |  |
| 31 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 8 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |  |
|  | 9 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 10 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 11 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 12 | -второе поле, мг/дл | 5,0 |  |
|  | 13 | -третье поле, мг/дл | 10,0 |  |
|  | 14 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 |  |
|  | 15 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 16 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 10 |  |
| 32 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, белка, глюкозы в моче человека. | Наличие |  |
|  | 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 6 | Состав тестовых полей (рабочего реагента): |  |  |
|  | 7 | Кровь: | Наличие |  |
|  | 8 | -тетраметилбензидин, мкг | 12 |  |
|  | 9 | -гидроперекись изопропилбензола, мкл | 5 |  |
|  | 10 | Кетоны: | Наличие |  |
|  | 11 | -нитропруссид натрия, мг | 0,19 |  |
|  | 12 | Белок: | Наличие |  |
|  | 13 | -тетрабромфеноловый синий, мкг | 2 |  |
|  | 14 | Глюкоза: | Наличие |  |
|  | 15 | -глюкозооксидаза, ед. | 1,1 |  |
|  | 16 | -пероксидаза, ед. | 0,13 |  |
|  | 17 | -йодид калия, мг | 0,3 |  |
|  | 18 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации крови | не менее 4 |  |
|  | 19 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации кетонов | не менее 5 |  |
|  | 20 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка | не менее 6 |  |
|  | 21 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации глюкозы | не менее 6 |  |
|  | 22 | Соответствие концентрации крови цветовым полям: |  |  |
|  | 23 | -первое поле, количество эритроцитов/мкл | 0,0 |  |
|  | 24 | -второе поле, количество эритроцитов/мкл | 10,0 |  |
|  | 25 | -третье поле, количество эритроцитов/мкл | 30,0 |  |
|  | 26 | -четвертое поле, количество эритроцитов/мкл | 250,0 |  |
|  | 27 | Соответствие концентрации кетонов цветовым полям: |  |  |
|  | 28 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 29 | -второе поле, мг/дл | 5,0 |  |
|  | 30 | -третье поле, мг/дл | 10,0 |  |
|  | 31 | -четвертое поле, мг/дл | 50,0 |  |
|  | 32 | -пятое поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 33 | Соответствие концентрации белка цветовым полям: |  |  |
|  | 34 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 35 | -второе поле, мг/дл | 10,0 |  |
|  | 36 | -третье поле, мг/дл | 30,0 |  |
|  | 37 | -четвертое поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 38 | -пятое поле, мг/дл | 300,0 |  |
|  | 39 | -шестое поле, мг/дл | 1000,0 |  |
|  | 40 | Соответствие концентрации глюкозы цветовым полям: |  |  |
|  | 41 | -первое поле, мг/дл | 0,0 |  |
|  | 42 | -второе поле, мг/дл | 100,0 |  |
|  | 43 | -третье поле, мг/дл | 250,0 |  |
|  | 44 | -четвертое поле, мг/дл | 500,0 |  |
|  | 45 | -пятое поле, мг/дл | 1000,0 |  |
|  | 46 | -шестое поле, мг/дл | 2000,0 |  |
|  | 47 | Фасовка, тест-полосок | не менее 100 |  |
|  | 48 | Количество, уп. | 5 |  |
| 33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для определения общей железосвязывающей способности сыворотки крови методом с карбонатом магния | Наличие |  |
|  | 4 | Количество определений | не менее 200 |  |
|  | 5 | Состав набора: |  |  |
|  | 6 | -реагент 1 - хлорное железо | Наличие |  |
|  | 7 | -реагент 2 - карбонат магния | Наличие |  |
|  | 8 | Количество, уп. | 2 |  |
| 34 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Набор диагностических реагентов D3-PAC для анализатора гематологического D-3 (DREW Scientific, США) | Наличие |  |
|  | 5 | Количество реагентов в наборе | не менее 3 |  |
|  | 6 | Количество исследований | не менее 350 |  |
|  | 7 | Количество, шт. | 27 |  |
| 35 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Глюкоза, глюкозооксидазный ферментативный колометрический метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие |  |
|  | 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 8 | Стабильность ферментативного реагента: |  |  |
|  | 9 | -при температуре 15-25 С0 , дней | не менее 14 |  |
|  | 10 | Состав набора: |  |  |
|  | 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3 |  |
|  | 13 | Состав ферментативного реагента: |  |  |
|  | 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0,1 |  |
|  | 15 | -4-аминофеназон, ммоль/л | 0,25 |  |
|  | 16 | -фенол, ммоль/л | 0,75 |  |
|  | 17 | -глюкозооксидаза (ГОД), кЕ/л | не менее 15 |  |
|  | 18 | -пероксидаза (пОД), кЕ/л | не менее 1,5 |  |
|  | 19 | -мутароза, кЕ/л | не менее 2 |  |
|  | 20 | -стабилизаторы | Наличие |  |
|  | 21 | Состав стандарта: |  |  |
|  | 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5,55 |  |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, ммоль/л | от 0 до 22,2 |  |
|  | 24 | Количество, набор. | 15 |  |
| 36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Депротеинезирующий раствор для определения глюкозы в цельной крови | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -осадитель, фл х мл | 1 х 1000 |  |
|  | 6 | Количество, набор | 3 |  |
| 37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Набор реагентов для определения концентрации натрия фотометрическим энзиматическим методом | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | -реагент 1 - ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 30 |  |
|  | 6 | -Реагент 2 - субстрат, фл х мл | 1 х 10 |  |
|  | 7 | -реагент 3 - стандарт натрия (100 ммоль/л) | 1 х 3 |  |
|  | 8 | -реагент 4 - стандарт натрия (160 ммоль/л) | 1 х 3 |  |
|  | 9 | Линейность, ммоль/л | не менее от 100 до 180 |  |
|  | 10 | Количество, набор | 1 |  |
| 38 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,4), ммоль/л | 125 |  |
|  | 17 | -L-аланин, ммоль/л | 625 |  |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не более 1,5 |  |
|  | 19 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90 |  |
|  | 21 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 22 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 23 | Количество, набор. | 10 |  |
| 39 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие |  |
|  | 5 | Процедура проведения анализа: |  |  |
|  | 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие |  |
|  | 7 | -двухреагентная | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 | до конца срока годности |  |
|  | 9 | Стабильность рабочего раствора: |  |  |
|  | 10 | -при температуре 2-8 С0, недель | не менее 4 |  |
|  | 11 | -при температуре 15-25 С0, дней | не менее 5 |  |
|  | 12 | Состав набора: |  |  |
|  | 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40 |  |
|  | 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10 |  |
|  | 15 | Состав буфера: |  |  |
|  | 16 | -ТРИС буфер (рН 7,9), ммоль/л | 100 |  |
|  | 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300 |  |
|  | 18 | -лактатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 1,13 |  |
|  | 19 | -малатдегидрогеназа, кЕ/л | не менее 0,75 |  |
|  | 20 | Состав субстрата: |  |  |
|  | 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60 |  |
|  | 22 | -NADH, ммоль/л | 0,9 |  |
|  | 23 | Линейность в диапазоне, Е/л | от 0 до 280 |  |
|  | 24 | Количество, набор. | 10 |  |
| 40 | 1 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Гемоглобин, цианметгемоглобиновый метод определения концентрации гемоглобина. |  |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Трансформирующий реагент – сухая смесь (натрий углекислый кислый; калий железосинеродистый), упак | 3 |  |
|  | 6 | Ацетонциангидрин, фл х мл | 3 х 0,5 |  |
|  | 7 | Калибровочный раствор гемоглобина с концентрацией 120 г/л , фл х мл | 1 х 2 |  |
|  | 8 | Количество, набор. | 16 |  |

- Срок поставки: Поставка товара партиями: Первая партия по заявке Заказчика в течение 3-х календарных дней с момента подписания договора, остальное количество партиями по заявке Заказчика до 20.12.2014г.

- Обеспечения минимальные