Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

от «23» октября  2013 года  №0856300000213000052

(Приложение №1 к муниципальному контракту

от «___» ___________ 2013 г. №__________)

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на оказание услуг по предоставлению места в линейно-кабельных сооружениях для размещения кабеля связи Заказчика

1. Предмет контракта:

- оказание услуг по предоставлению места в линейно-кабельных сооружениях для размещения кабеля связи Заказчика.

2. Объем оказываемых услуг:

- общая протяженность мест в линейно-кабельных сооружениях для размещения кабеля связи (общая протяженность кабельной канализации) – 2725 (Две тысячи семьсот двадцать пять) метров.

3. Характеристики оказываемых услуг:

3.1. Требования к техническим характеристикам и качеству услуг:

- протяженность и зоны охвата кабельной канализации должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Участок кабельной канализации (описание трассы прохождения) | Протяженность участка кабельной канализации, в метрах | Тип размещенного кабеля (номер и марка) | Протяженность размещенного кабеля, канало-метров | Внешний диаметр кабеля, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Орджоникидзе - ул. Советская | 208 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 208 м | 10 мм |
| 2. | ул. Советская - ул. Петропавловская | 176 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 176 м | 10 мм |
| 3. | ул. Петропавловская - ул. Ленина | 176 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 176 м | 10 мм |
| 4. | ул. Ленина - ул. Екатерининская | 236 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 236 м | 10 мм |
| 5. | ул. Екатерининская - ул. Луначарского | 130 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 130 м | 10 мм |
| 6. | ул. Луначарского - ул. Пушкина | 173 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 173 м | 10 мм |
| 7. | ул. Пушкина - ул. Краснова | 154 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 154 м | 10 мм |
| 8. | ул. Краснова - ул. Революции | 326 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 326 м | 10 мм |
| 9. | ул. Революции - ул. Тимирязева | 312 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 312 м | 10 мм |
| 10. | ул. Тимирязева - ул.1-я Красноармейская | 174 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 174 м | 10 мм |
| 11. | ул.1-я Красноармейская - ул. П. Осипенко | 203 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 203 м | 10 мм |
| 12. | ул. П. Осипенко - ул. Белинского | 257 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 257 м | 10 мм |
| 13. | ул. Белинского - ул. Героев Хасана | 200 м | Оптический кабель ДОЛ-П-0,8 А | 200 м | 10 мм |
|  | Итого: | 2725 м |  | 2725 м |  |

- кабельная канализация должна быть спроектирована и смонтирована в строгом соответствии с требованиями и нормами по проектированию линейных сооружений и отраслевыми строительно-технологическими нормами на монтаж сооружений и устройств связи;

- качество оказываемых услуг должно соответствовать действующему законодательству РФ, стандартам, техническим нормам и правилам.

3.2. Требования к безопасности услуг:

- обеспечение исполнения требований по соблюдению тайны связи в соответствии с действующим законодательством РФ;

- обеспечение защиты оказываемых услуг от несанкционированного доступа;

- обеспечение защиты конфиденциальной информации, ставшей доступной Исполнителю в рамках заключенного с Заказчиком Муниципального контракта, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

3.3. Техническое сопровождение:

- для координации взаимодействия между Исполнителем и Заказчиком, по вопросам предоставления и поддержки Услуг, Заказчику предоставляется сервис-менеджер, который отвечает за оказание сервисной поддержки Заказчику;

- для разрешения технических вопросов Заказчику должна быть предоставлена возможность круглосуточного обращения по единому номеру Службы Технической поддержки;

- контактные сведения сервис-менеджера и Службы технической поддержки должны быть указаны в Муниципальном контракте.