Приложение №1

к извещению о запросе котировок

Спецификация

|  | № п/п. | Описание параметра | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Наименование | Пленка для принтера "Millennium DryStar AXYS |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |
|  |  | Регистрационное удостоверение | от ___ № _____, сроком действия до ____________ |
|  |  | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |
|  |  | Пленка термографическая | Для принтера "Millennium DryStar AXYS |
|  |  | Характеристики: |  |
|  |  | Срок годности пленки от момента изготовления | Не менее 18 месяцев |
|  |  | Срок хранения изображения | Не менее 25 лет |
|  |  | Считывание идентификационного опознавателя пленки и автоматическая настройка необходимых установок | Наличие |
|  |  | Формат пленки | 8 x10 дюймов (20,3 х 25,4 см) |
|  |  | Количество листов пленки в одной упаковке | 100 листов |
|  |  | Количество упаковок | 4 шт. |
|  |  | Формат пленки, | 14 х 17 дюймов (35х43 см) |
|  |  | Количество упаковок | 32 шт. |
|  |  | Количество листов пленки в одной упаковке | 100 листов |