Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание

на строительный контроль (технический надзор)   за выполнением работ по капитальному ремонту,

по объекту: «Выполнение работ  по капитальному ремонту оконных блоков в поликлинике №2 ул.Соловьева,3»

| Наименование объекта | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская поликлиника № 10» |  |
| --- | --- | --- |
| Место нахождения объекта | Г. Пермь, ул. Соловьева,3 |  |
| Срок выполнения работ | Строительный контроль (Технический надзор) за выполнением работ по капитальному ремонту оконных блоков в поликлинике №2 ул. Соловьева,3 Срок выполнения работ по капитальному ремонту - 30 календарных дней с момента заключения гражданско-правового договора. Срок выполнения работ по строительному контролю - со дня заключения гражданско-правового договора и до окончания капитального ремонта в здании, после решения всех вопросов по вводу его в эксплуатацию. Представителям строительного контроля выезжать на объекты по заявке Заказчика При возникновении непредвиденных ситуаций, освидетельствования скрытых и промежуточных работ и т. п. посещение объектов представителями строительного контроля производить вне графика по вызову представителя Заказчика, других надзорных или контрольных органов, ответственного производителя работ. Вызов должен производиться не позднее, чем за 24 часа до назначенного освидетельствования работ. |  |
| Функции технического надзора | В обязанности Исполнителя, осуществляющего строительный контроль, входит: 1. систематическая проверка объёмов на соответствие проектно- сметной документации, государственным стандартам, ТУ, строительным нормам и правилам; 2. контроль наличия и правильности первичной технической документации; 3. контроль за соблюдением сроков производства работ, требований нормативных документов, принимает участие в составлении планов - графиков производства ремонтных работ; 4. проверка документов удостоверяющих качество используемых при производстве работ, изделий, материалов (паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.); 5. контроль за устранением выявленных дефектов, освидетельствование, оценку совместно с работниками Подрядной организации; 6. по мере готовности, с участием представителей Подрядной организации проводит промежуточную приёмку этапов выполненных работ; . 7. учет выполненных объемов работ, согласовывает акты выполненных работ; 8. контроль наличия, правильности ведения исполнительной документации: актов на скрытые работы, исполнительных схем, журнала производства работ, специальных журналов работ, освидетельствования актов на скрытые работы; 9. участвует в проверках, проводимых органами надзора и контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями; 10. контроль за исполнением Подрядчиком указаний, предписаний, дефектов, в том числе и надзорных органов, в части безопасных методов ведения работ, качества работ, используемых материалов; 11. контроль за соблюдением подрядной организации технологий, рекомендаций фирм, производящих материалы. 12. приемка выполненных работ по капитальному ремонту объекта; 14. после приемки выполненных работ по капитальному ремонту передает Заказчику необходимую документацию, включая гарантийные обязательства; 15. ведет переговоры с подрядной организацией для защиты интересов Заказчика; 16.при обнаружении отступлений от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, дает предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов и предъявляет виновной стороне предусмотренные договором санкции; 17. представляет по запросу Заказчика информацию о ходе выполнения работ; 18. дает разъяснения по техническим и финансовым вопросам контролирующим органам; 19. извещает органы надзора о выявленных случаях аварийного состояния. |  |
| Основные цели | 1.Обеспечить рациональное и экономное расходование выделенных на капитальный ремонт средств; 2. качественное выполнение работ; 3. сокращение сроков выполнения работ. |  |