## Локальная смета
Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2013 г. | [11 empty] | "______ " _______________2013 г.
Общежитие по адресу: г.Пермь, ул.Кочегаров, 59
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
|  | на | Ремонт системы газоснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Дефектная ведомость
|  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________214556,43 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________54298,45 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________457,61 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на I квартал 2013г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору- дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Новый Раздел
1 | ФЕРр65-36-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Снятие бытовых газовых плит: с четырьмя конфорками | 100 приборов | 0.15 | 637.48 | 604.34 | 33.14 | 12.3 |  | 95.62 | 90.65 | 4.97 | 1.85 | 61.92 | 9.29
2 | ФЕР19-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка газовых плит: бытовых четырехкомфорочных | 1 прибор | 15 | 1273.23 | 11.43 | 7.29 | 0.12 |  | 19098.45 | 171.45 | 109.35 | 1.8 | 1.26 | 18.9
3 | ФССЦ-301-0535 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | -15 | 1200 |  |  |  |  | -18000
4 | ФЕРр65-35-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала | 1.2 | 189.06 | 159.51 | 0.31 | 0.12 |  | 226.87 | 191.41 | 0.37 | 0.14 | 18.7 | 22.44
Работы по предписанию пожарных
5 | ФЕР19-01-007-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка клапанов противовзрывных площадью: до 0,1 м2 | 1 клапан | 32 | 357.2 | 99.86 | 2.62 |  |  | 11430.4 | 3195.52 | 83.84 |  | 10.5 | 336
6 | ФССЦ-301-1692 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2 | шт. | 32 | 22.6 |  |  |  |  | 723.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 13574.54 | 3649.03 | 198.53 | 3.79 |  | 386.63
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 99846.48 | 54246.37 | 1439.62 | 52.08 |  | 457.61
В том числе, справочно:
1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 2, 5) | [9 empty] | 712.03 | 673.39 | 38.64 | 0.36 |  | 70.98
Индекс изменения стоимости на I квартал 2013г. ОЗП=12,55; ЭМ=6,07; ЗПМ=12,55; МАТ=4,54 (Поз. 1, 4, 2, 5, 3, 6) | [9 empty] | 85559.91 | 49923.95 | 1202.45 | 47.93
Накладные расходы | [9 empty] | 51920.64
В том числе, справочно:
74%*0.85 ФОТ (от 3564,82) (Поз. 1, 4) | [9 empty] | 2242.27
128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 50733,63) (Поз. 2, 5) | [9 empty] | 49678.37
Сметная прибыль | [9 empty] | 30059.99
В том числе, справочно:
50%*0.8 ФОТ (от 3564,82) (Поз. 1, 4) | [9 empty] | 1425.93
83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 50733,63) (Поз. 2, 5) | [9 empty] | 28634.06
Итоги по смете:
Итого | [9 empty] | 181827.4831 |  |  |  |  | 457.61
НДС 18% | [9 empty] | 32728.9469
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 214556.43 |  |  |  |  | 457.61
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)