Приложение № 1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

(Приложение № 1 к муниципальному контракту)

Техническое задание

на работы по приведению общего имущества  многоквартирного дома  в соответствии с требованиями законодательства по адресу: г. Пермь, проспект Комсомольский, 82 (капитальный ремонт кровли)  в рамках исполнения решений судов, вступивших в законную силу

| № | Содержание пункта | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | Решение Арбитражного суда Пермского края от 07.03.2012 дело №А50-6459/2011 |
| 2 | Вид строительства | Капитальный ремонт кровли здания в т.ч. замена обрешетки, замена покрытия кровли. |
| 3 | Назначение объекта Местонахождение объекта | Жилой многоквартирный дом, г. Пермь, проспект Комсомольский, 82 |
| 4 | Заказчик | МКУ «Управление строительства города Перми» |
| 5 | Сроки начала работ | С момента подписания муниципального контракта |
| 6 | Сроки окончания работ | 90 календарных дней с даты заключения муниципального контракта |
| 7 | Перечень выполняемых работ | Сметная документация |
| 8 | Обязательные требования | Работы должны производиться в соответствии с утвержденной сметной документацией и действующими нормативными документами. Оформление первичных документов в соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 №100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ». Предоставление исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, согласно этапам выполненных работ. |
| 9 | Охрана окружающей среды | В соответствии с действующими нормами РФ. После завершения работ и во время производства обеспечить уборку и вывоз строительного мусора, технических отходов. |
| 10 | Требование к результату | Выполнение в соответствии со ст. 723, 475 ГК РФ предусмотренные настоящим контрактом работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем контракте и приложениях к нему, сдать работы Заказчику. |
| 11 | Требования к применяемым строительным материалам и оборудованию | Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям (ГОСТам, ТУ, СаНПиН, СНиП и др.), а также иным документам, регламентирующим качество строительных материалов По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ, в том числе документы испытания материалов аккредитованной лабораторией. |
| 12 | Дополнительные требования и рекомендации | Подрядчик своими силами проводит необходимые согласования в процессе производства работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ во всех необходимых инстанциях и организациях. |
| 13 | Гарантийные обязательства | 36 месяцев с момента подписания акта приемки - сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон. |