УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГДКП № 6»

_______________  Г. Н. Цепаев

«____» _________ 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку медицинского оборудования

(автоматический рефкератометр)

г. Пермь, 2013 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 6» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109 |
| Адрес электронной почты |  | nartovka_@mail.ru |
| Контактный телефон |  | 8(342) 237-01-65 |
| Контактное лицо |  | Саначева Светлана Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка медицинского оборудования (автоматический рефкератометр) |
| Количество поставляемого товара |  | 2 шт. |
| Начальная (максимальная) цена |  | 530 000 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Цена установлена в рамках выделенных лимитов на приобретение данного медицинского оборудования и на основании коммерческих предложений. (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, в том числе в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме. (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара |  | 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109 (Поликлиника № 1), проспект Парковый, 35 (Поликлиника № 2). |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Поставка Товара в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. |
| Гарантия производителя товара (срок действия гарантии), гарантия поставщика (срок действии гарантии) |  | Не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Заказчик оплачивает товар безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцать) банковских дней с момента поставки товара и после получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортной накладной; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта приема-передачи товара, с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара в соответствии с условиями договора. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | За счет субсидии бюджета на иные цели по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010 – 2014 годов». |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 08.11.2013 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.11.2013 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 18.11.2013 |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 10 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих обязательств по договору, соответствующий поставщик должен в течение 5 (Пяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ ГДКП 6, л/с 06920003733. ИНН; 5903003280. КПП; 590301001. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________ № __ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003733, 130, 20000, 3.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования (автоматический рефкератометр)

| № п.п. | Технические характеристики | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
|  | Общая характеристика |  |
|  | Наименование | указать |
|  | Модель | указать |
|  | Страна происхождения | указать |
|  | Регистрационное удостоверение | №________ от «___»_________ сроком действия |
|  | Сертификат | №________ от «___»_________ сроком действия |
|  | Технические характеристики, эксплуатационные свойства и сервисные функции |  |
|  | Режим последовательной кератометрии и рефрактометрии | наличие |
|  | Режим рефрактометрии | наличие |
|  | Режим кератометрии | наличие |
|  | Режим измерения базовой кривизны контактных линз | наличие |
|  | Режим измерения диаметров роговицы и зрачка | наличие |
|  | Измерение центральной области роговицы и ее периферии | наличие |
|  | Система автоматического старта измерения | наличие |
| 15. | Режим ИОЛ | наличие |
| 16. | Режим ретро иллюминационного обследования | наличие |
| 17. | Функция автозатуманивания | наличие |
| 18. | Рефрактометрия |  |
| 19. | Диапазон измерения сферы | От -30.00 D до +25.00 D |
| 20. | Шаг измерения сферы | (шаг 0.12/0.25 D) |
| 21. | Диапазон измерения цилиндра | От -10.00 D до +10 D (шаг 0.12/0.25 D) |
| 22. | Вертексное расстояние | 0, 10.0, 12.0, 13.5, 15 мм |
| 23. | Минимальный диаметр зрачка | 2 мм. |
| 24. | Оси цилиндров | 1 до 180 градусов (шаг: 1 градус) |
| 25. | Форма цилиндров | (-, +, +/-) |
| 26. | Время измерения (для одного глаза) | 0,07 сек. |
| 27. | Кератометрия |  |
| 28. | Диапазон измерения радиуса кривизны роговицы | не менее 5.0 - 10.0 мм (шаг: 0.01 мм) |
| 29. | Рефракция роговицы | 33.75 D до 67.50 D (шаг: 0.12/0.25 D) |
| 30. | Роговичный астигматизм | +/-9D |
| 31. | Оси цилиндров | 1 до 180 градусов (шаг: 1 градус) |
| 32. | Время измерения (для одного глаза) | 0,07 сек. |
| 33. | Диапазон измерения расстояния между зрачками | От 1 до 86 мм (шаг: 1 мм) |
| 34. | Периферия роговицы | Измеряемая область 7.5 мм |
| 35. | Точность измерения |  |
| 36. | Сферы в диапазоне | От +10D до -10D: (не более)+/-0.25 D |
| 37. | Цилиндра | не более +/-0.25 D |
| 38. | Функция автовыключения | Откл., 3 мин, 5 мин, 10 мин |
| 39. | Встроенный термопринтер | наличие |
| 40. | Диапазон перемещения подвижной части (не менее) | Вперёд-назад: +/-16 мм Налево-направо: +/-43 мм Вверх-вниз: +/-17 мм |
| 41. | Управление подбородником | механическое |
| 42. | Диапазон перемещения подбородника | +/-30 мм |
| 43. | Тип вывода данных | Порт RS232, (NTSC) |
| 44. | Дисплей | наклоняемый по 3м положениям, цветной не менее 5.6’’ ЖК |
| 45. | Габариты | 250(Ш)×450(Г)×440(В) мм |
| 46. | Вес (приблизительно) | 18 кг |
| 47. | Электропитание | От 100 до 240 В. (50/60 Гц) |
| 48. | Потребление энергии | 80 ВА |
| 49. | Гарантия на оборудование: | не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |
| 50. | Количество, шт. | 2 |

Главный врач ____________________________ Г.Н.Цепаев

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _______

на поставку медицинского оборудования (автоматический рефкератометр)

г. Пермь						                                     «___» _________ 2013 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 6», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Цепаева Григория Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем Поставщик,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения комиссии  (протокол № ____от «____»_______________2013 года) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставить  Заказчику медицинское оборудование (автоматический рефкератометр)  (далее – Товар), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

1.2. Торговое наименование, технические характеристики, единица измерения, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии,  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора за счет субсидии бюджета на иные цели по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010 – 2014 годов».

2.2. Стоимость товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в спецификации являющейся неотъемлемой частью Договора.

2.3. Цена Договора включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа, установки, пусконаладочных работ, ввода Товара в эксплуатацию, инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

2.4. Оплата за товар производится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней с момента поставки  товара и после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортной накладной;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта приема-передачи товара, с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара в соответствии с условиями договора.

2.5. Оплата Заказчиком производится при получении финансирования за счет субсидии бюджета на иные цели по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010 – 2014 годов», в случае отсутствия финансирования, Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения обязательства, указанного в п. 2.4. Договора.

3. Качество и рекламация

3.1. Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 1 к настоящему Договору.

3.2. Поставщик гарантирует качество товара, применительно ко всему товару (Спецификации).

3.3. При обнаружении Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязуется устранить недостатки (если они устранимы) или заменить некачественный Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления об обнаружении некачественности.

3.4. Приемка Товара по количеству и качеству производится Заказчиком в день поставки Товара, если это не касается скрытых недостатков. В случае выявления несоответствий Заказчик извещает об этом Поставщика и вызывает его для составления соответствующего акта. В случае если Поставщик не явится для составления акта в течение 2 рабочих дней с момента вызова Заказчик вправе составить рекламационный акт в одностороннем порядке в произвольной письменной форме с указанием всех необходимых характеристик Товара для возможностей его идентификации (наименование, форма выпуска, количество, цена, сумма и т.д.).

3.5. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.6. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем.

3.7. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется силами и средствами Поставщика. Гарантийное обслуживание включает демонтаж неисправного товара, его доставку от заказчика до сервисного центра и обратно, либо выезд специалиста сервисного центра к заказчику, при этом гарантийный срок на товар продлевается на период ремонта неисправного товара.

- Условия поставки

  - Поставка Товара  осуществляется по адресам: 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109 (Поликлиника № 1), проспект Парковый, 35 (Поликлиника № 2)   в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

  - Поставка Товара осуществляется в течение 10 календарных дней с момента заключения договора.

  - ЗАКАЗЧИК, в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет) осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

  - Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- счёт-фактуру;

- гарантийный талон производителя;

- сертификат;

- регистрационное удостоверение;

- товарно-транспортную накладную;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств Поставщик   несет имущественную ответственность в соответствии с законодательством РФ.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора Поставщик:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим Договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1 % от суммы товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней от неоплаченной суммы.

6.4. Заказчик  освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Разрешение споров

7.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Расторжение Договора

8.1.  Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

8.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.  Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются сторонами.

9.5. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение № 1 «Спецификация».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| # ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 6» Адрес: 614018, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109 Р\с БИК ИНН КПП ___________________ Г. Н. Цепаев М.П. | ПОСТАВЩИК: __________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ Ф.И.О. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2013 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «ГДКП № 6» ______________________ Г. Н. Цепаев М.П. | - ПОСТАВЩИК: - __________________________ (Ф.И.О.) - М.П. |
| --- | --- |

Приложение №  3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Для обоснования начальной (максимальной) цены договора согласно ст.19.1    94-ФЗ, была использована информация о ценах Поставщиков.

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 6»  был осуществлен запрос ценовых предложений на поставку медицинского оборудования (автоматический рефкератометр).

Были получены коммерческие предложения от Поставщиков.

| Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 шт. - 266 000,00 | 1 шт. - 265 000,00 | 1 шт. - 267 000,00 |

На основании предоставленных коммерческих предложений МБУЗ «ГДКП № 6», приняла следующее решение закупить медицинское оборудование (автоматический рефкератометр) на сумму 530 000,00 (Пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.