Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт помещений в поликлинике № 1 по адресу г.Пермь, ул. Глеба Успенского, 5,7.**

1. Требования к работе: работы по ремонту помещений должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПиНа и строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и согласованы с заказчиком.

Выполнить сплошное выравнивание стен помещений, грунтовку и окраску стен и потолков водоэмульсионной интерьерной краской **ПАРАД W 6** моющейся с применением хим. средств.

Разобрать часть перегородки и расширить два проема, для обеспечения доступа маломобильных групп населения. У становить приспособления в санузле для удобства маломобильных групп населения в соответствии с нормативными требованиями.

Заменить выключатели, розетки на 2х гнездовые. Заменить растровые светильники на светодиодные закрытого типа, не менее 3500 Лм.

Линолеум должен отвечать требованиям Пожнадзора. Должен иметь следующие параметры: Г1,В2,РП1,Д2,Т2 и толщину защитной пленки не менее 0,7 мм. (Таркетт Монолит)

Существующую систему ОПС разобрать и по окончании работ восстановить.

Регулярно вывозить мусор.

Локальную смету составить на основании сборников единичных расценок ФЕР-2001 (версия 2009) с учетом всех принятых коэффициентов для поликлиник 3 квартала и налога на добавленную стоимость в размере 18%.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА!

Составил Бородина Т.А