Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на капитальный ремонт помещений в МБУЗ «Городская клиническая поликлиника №5». Общестроительные работы.**

1. Требования к работе: работы по ремонту помещений должны быть выполнены в соответствии с требованиями СаНПиНа и строительными нормами и правилами.

2. Требования к применяемым строительным материалам и конструкциям:

Материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и др., регламентирующим качество строительных материалов и конструкций и согласованы с заказчиком.

Выполнить частичную перепланировку помещений с облицовкой стен керамической плиткой (цвет и качество согласовать с Заказчиком).

Полы выполнить из керамогранита(цвет и качество согласовать с Заказчиком).

Заменить выключатели, розетки на 2х гнездовые. Заменить люминисцентные светильники на светодиодные закрытого типа согласно сметного расчета.

Во всех помещениях установить раковины эмалированные с хирургическим смесителем.

Регулярно вывозить мусор.

Комнаты временного хранения отходов располагаются:

1. поликлиника № 4, ул. Куйбышева, 111;
2. поликлиника № 2, ул. Героев Хасана, 26;
3. поликлиника № 5, ул. Гусарова, 7;
4. Дневной стационар, ул. Муромская, 24;
5. поликлиника № 3, ул. Запорожская,5/7;
6. отделение физиотерапии, ул. Яблочкова, 21.

РАБОТЫ ВЫПОЛНЯТЬ В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ПОЛИКЛИНИКЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА!

Составила Бородина Т.А.