### Техническое задание                                                                                                   на поставку товара – пикфлуометр ПФИ- 1 "или эквивалент"

Требуемые параметры и условия

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Русифицированная версия прибора

Техническое описание на русском языке

Сертификат или декларация соответствия

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Назначение

Предназначен для измерения максимальной скорости выдоха со встроенной 3-х зонной системой контроля астмы

Технические характеристики

Рабочий диапазон измерений не уже 60 – 810 л/мин

Цена деления шкалы не более 10 л/мин

Точность не более 10%

Воспроизводимость не более 5%

Линейность не более 10%

Дополнительные условия

Доставка

Срок поставки в течение 25 дней с момента подписания муниципального контракта

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Год выпуска товара не ранее 2013 г.

Дата последней поверки не позднее 01.07.2013

Количество — 9 шт.

Главный энергетик                                                                                    С.М.Мишин