## Техническое задание на поставку товара -  экзоофтальмометр Hertel K-0161 "или эквивалент"

Требуемые параметры и условия

Регистрационное удостоверение Минздрава России

Русифицированная версия прибора

Техническое описание на русском языке

Сертификат или декларация соответствия

Свидетельство об утверждении типа средств измерений

Технические характеристики

Прибор для измерения степени выступания глазного яблока из орбиты

Прибор должен позволять проводить исследование и наблюдение у пациентов с заболеванием щитовидной железы и при опухолях орбиты

Измерение выступания глазного яблока в диапазоне не уже 0 – 30 мм

Измерение расстояния между наружными углами глазниц в диапазоне не уже 75 – 120 мм

Масса не более 350 г

Длина не более 230 мм

Габаритные размеры кейса (Ш × Д × В) не менее 112 × 265 × 32 мм

Инструкция по эксплуатации на русском языке

Дополнительные условия

Доставка

Срок поставки в течение 25 дней с момента подписания муниципального контракта

Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Год выпуска товара не ранее 2013 г.

Дата последней поверки не позднее 01.07.2013

Количество — 1 шт.

Главный энергетик                                                                            С.М.Мишин